PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

Mẫu số 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 5604/BM-QLDAĐT&ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2024)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….

Báo giá cho các hàng hoá như sau:

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế (2) | Tên thương mại (nếu có) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, (nếu có) (3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ (6) | Số lượng (7) | Đơn vị tính | Đơn giá(8) (VND) | Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 12 tháng) (9) | Chi phí bảo hành thiết bị 12 tháng sau bán hàng (10) |  | Thành tiền(11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:…. ngày kể từ ngày..... tháng ......năm 2024;

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 150 ngày.

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.

- Thanh toán nốt giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu, chạy thử và bàn giao sử dụng, nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

6. Các hồ sơ gửi kèm:

- Catalogue gốc, tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất có thể sử dụng để xây dựng cấu hình tính năng kỹ thuật chi tiết.

- Hồ sơ tính hợp lệ của hàng hóa còn hiệu lực (Giấy phép nhập khẩu (nếu có); Giấy ủy quyền bán hàng đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế; ISO 13485; Chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc JIS đối với thiết bị chính; các giấy tờ hợp pháp khác có liên quan)

7. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

8. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của trang thiết bị y tế.

(7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế (đã bao gồm thuế VAT; bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu là 12 tháng)

(9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thời gian bảo hành cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu trong vòng 12 tháng.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá bảo hành sau bán hàng (trong 12 tháng) cho từng trang thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí bảo hành của từng trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

| Mẫu số 02 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 5604/BM-QLDAĐT&ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2024) BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT (Kèm theo Báo giá số .... ngày …. tháng …..năm 2024) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công ty: |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục (2) | Yêu cầu mời chào giá | Đáp ứng chào giá |  | Tài liệu tham chiếu (2) |
|  |  |  | Xuất xứ (Mã ký hiệu, nước sản xuất, hang sản xuất ) | Thông số kỹ thuật (1) |  |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |
| …….. | …….. | …….. |  |  |  |
| (1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá |  |  |  |  |  |
| (2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 5604/BM-QLDAĐT&ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2024)

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

| STT theo thứ tự cấu hình | STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I | Nhóm Thiết bị Y học hạt nhân và Ung Bướu |  |  |
| 21 | 1 | Hệ thống Chụp cắt lớp mô phỏng 4D | Hệ thống | 1 |
| 30 | 2 | Hệ thống kiểm chuẩn QA & QC | Hệ thống | 1 |
| 46 | 3 | Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính | Hệ thống | 1 |
| II | II | Nhóm Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp |  |  |
| 20 | 1 | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán đếm lượng tử (Photon counting) | Hệ thống | 1 |
| 26 | 2 | Máy đo mật độ xương, khối lượng cơ thể | Cái | 1 |
| 37 | 3 | Hệ thống nội soi phế quản (2 dây soi) | Hệ thống | 2 |
| 38 | 4 | Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng ống cứng | Hệ thống | 2 |
| 39 | 5 | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 1 |
| 43 | 6 | Hệ thống thăm dò điện sinh lý có lập bản đồ 3 chiều và điều trị rối loạn nhịp | Hệ thống | 1 |
| 59 | 7 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện | Hệ thống | 3 |
| 60 | 8 | Máy chụp X.quang di động | Máy | 5 |
| 61 | 9 | Máy chụp X.quang vú 2D (có sinh thiết) | Máy | 1 |
| 62 | 10 | Máy chụp XQ CT Conebeam | Máy | 1 |
| 86 | 11 | Máy khám nội soi bàng quang | Bộ | 1 |
| 107 | 12 | Máy siêu âm 2 đầu dò | Máy | 1 |
| 108 | 13 | Máy siêu âm chuyên khoa tiết niệu | Máy | 1 |
| 109 | 14 | Máy siêu âm chuyên nhi khoa | Máy | 1 |
| 111 | 15 | Máy siêu âm Doppler màu tim và mạch máu 2D | Máy | 3 |
| 112 | 16 | Máy siêu âm Doppler xuyên sọ | Máy | 4 |
| 114 | 17 | Máy siêu âm màu (4 đầu dò) | Máy | 4 |
| 115 | 18 | Máy siêu âm tim có đầu dò qua thực quản | Máy | 1 |
| 116 | 19 | Máy siêu âm tổng quát 3 đầu dò | Máy | 2 |
| 117 | 20 | Máy siêu âm vú tự động | Máy | 1 |
| 118 | 21 | Máy siêu âm xách tay 3 đầu dò | Máy | 2 |
| 140 | 22 | Máy X.quang kỹ thuật số hai tấm cảm biến | Máy | 2 |
| III | III | Nhóm Thiết bị Khối cấp cứu, Gây mê hồi sức và Ngoại Khoa |  |  |
| 3 | 1 | Bàn mổ đa năng điều khiển điện | Cái | 6 |
| 4 | 2 | Bàn mổ thủy lực | Cái | 1 |
| 5 | 3 | Bàn nghiêng điều khiển điện | Cái | 2 |
| 7 | 4 | Bơm tiêm điện | Cái | 216 |
| 8 | 5 | Bơm tiêm điện có cài đặt tên thuốc | Cái | 30 |
| 10 | 6 | Dao lấy da và hệ thống đục mắt lỗ | Cái | 1 |
| 11 | 7 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 16 |
| 12 | 8 | Dao mổ điện tích hợp hàn mạch | Cái | 1 |
| 13 | 9 | Dao mổ Plasma (Coblator) dùng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng | Cái | 1 |
| 14 | 10 | Dao mổ siêu âm chuyên dụng mổ u gan | Cái | 1 |
| 15 | 11 | Dao mổ siêu âm tích hợp hàn mạch | Cái | 1 |
| 17 | 12 | Đèn mổ di động (tiểu phẫu) | Bộ | 2 |
| 18 | 13 | Đèn mổ LED treo trần 2 chóa | Bộ | 9 |
| 22 | 14 | Dao mổ siêu âm sử dụng trong phẫu thuật u não | Cái | 1 |
| 23 | 15 | Hệ thống định vị thần kinh trong phẫu thuật | Hệ thống | 1 |
| 24 | 16 | Hệ thống đo chức năng tim phổi gắng sức | Cái | 1 |
| 25 | 17 | Máy đo cung lượng tim trong mổ tim | Cái | 1 |
| 29 | 18 | Máy khoan sọ não | Cái | 2 |
| 35 | 19 | Hệ thống Monitor trung tâm | Hệ thống | 1 |
| 42 | 20 | Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh sọ não | Hệ thống | 1 |
| 40 | 21 | Hệ thống phẫu thuật nội soi chấn thương chỉnh hình cột sống Full HD | Hệ thống | 1 |
| 41 | 22 | Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD | Hệ thống | 4 |
| 44 | 23 | Máy tim phổi nhân tạo (dùng trong mổ tim) | Máy | 1 |
| 45 | 24 | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | Hệ thống | 1 |
| 47 | 25 | Máy Xquang C-arm di động KTS | Máy | 1 |
| 49 | 26 | Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng | Cái | 1 |
| 50 | 27 | Kính vi phẫu thần kinh (có huỳnh quang) | Cái | 1 |
| 53 | 28 | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | Cái | 1 |
| 54 | 29 | Máy bơm hơi áp lực ngắt quãng dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu | Cái | 30 |
| 56 | 30 | Máy cắt đốt điện lưỡng cực và phụ kiện kèm theo | Cái | 1 |
| 57 | 31 | Máy cắt lọc vết thương bằng sóng siêu âm | Cái | 1 |
| 70 | 32 | Máy đo áp lực nội sọ | Cái | 3 |
| 71 | 33 | Máy đo cung lượng tim | Cái | 1 |
| 72 | 34 | Máy đo độ đau | Cái | 10 |
| 77 | 35 | Máy đo tim phổi gắng sức CPET | Cái | 1 |
| 78 | 36 | Hệ thống đốt sóng cao tần | Hệ thống | 2 |
| 79 | 37 | Máy ép tim tự động | Cái | 4 |
| 81 | 38 | Máy gây mê kèm thở | Máy | 12 |
| 83 | 39 | Máy hạ thân nhiệt bề mặt | Cái | 3 |
| 84 | 40 | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy nội mạch | Cái | 2 |
| 87 | 41 | Máy khoan cắt nạo chuyên khoa Tai Mũi Họng | Cái | 1 |
| 88 | 42 | Máy khoan và khoan mài nội soi | Cái | 2 |
| 95 | 43 | Máy Laser can thiệp | Cái | 1 |
| 98 | 44 | Máy lọc máu liên tục | Cái | 2 |
| 99 | 45 | Máy lọc máu ngắt quãng | Cái | 6 |
| 101 | 46 | Máy phá rung tim | Máy | 2 |
| 103 | 47 | Hệ thống phẫu thuật phaco | Hệ thống | 1 |
| 120 | 48 | Máy sinh hiển vi phẫu thuật có hệ thống cắt dịch kính | Cái | 1 |
| 121 | 49 | Máy sưởi hơi | Cái | 21 |
| 122 | 50 | Máy tán sỏi laser | Cái | 1 |
| 124 | 51 | Máy thận nhân tạo | Máy | 2 |
| 125 | 52 | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số | Máy | 52 |
| 126 | 53 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | Máy | 10 |
| 127 | 54 | Máy theo dõi bệnh nhân 9 thông số | Máy | 3 |
| 128 | 55 | Máy theo dõi bệnh nhân 9 thông số (Đo Bis, độ dãn cơ) | Máy | 12 |
| 129 | 56 | Máy theo dõi huyết động ít xâm lấn | Cái | 1 |
| 130 | 57 | Máy theo dõi huyết động không xâm lấn | Cái | 3 |
| 132 | 58 | Máy theo dõi Oxy não vùng | Cái | 1 |
| 133 | 59 | Máy theo dõi thần kinh trong mổ | Cái | 2 |
| 134 | 60 | Máy thở cao tần | Máy | 2 |
| 135 | 61 | Máy thở cắt lớp trở kháng ngực | Máy | 1 |
| 137 | 62 | Máy truyền dịch | Cái | 200 |
| 139 | 63 | Máy vỗ rung lồng ngực | Cái | 2 |
| 150 | 64 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy | 40 |
| 151 | 65 | Monitor trung tâm | Hệ thống | 2 |
| IV | IV | Nhóm Thiết bị Xét nghiệm |  |  |
| 27 | 1 | Hệ thống giải trình tự gen thế hệ 2 | Hệ thống | 1 |
| 31 | 2 | Hệ thống máy chẩn đoán dị ứng các loại thuốc | Hệ thống | 2 |
| 32 | 3 | Hệ thống máy hóa phát quang | Hệ thống | 2 |
| 33 | 4 | Hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử | Cái | 1 |
| 48 | 5 | Kính hiển vi phân cực | Cái | 1 |
| 80 | 6 | Máy gạn tách tế bào máu | Cái | 4 |
| 89 | 7 | Máy khối phổ plasma gắn cảm ứng | Cái | 1 |
| 92 | 8 | Máy lắc tiểu cầu | Cái | 2 |
| 93 | 9 | Máy làm kháng sinh đồ tự động | Cái | 1 |
| 100 | 10 | Máy ly tâm lạnh | Cái | 1 |
| 105 | 11 | Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ ba tứ cực | Cái | 1 |
| 106 | 12 | Máy sắc ký lỏng ghép nối khối phổ ba tứ cực | Cái | 1 |
| 136 | 13 | Máy thu tiểu cầu từ người hiến | Cái | 2 |
| 141 | 14 | Hệ thống xét nghiệm Elisa tự động | Hệ thống | 1 |
| 152 | 15 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | Cái | 1 |
| 153 | 16 | Thiết bị phá mẫu bằng vi sóng | Cái | 1 |
| V | V | Nhóm Thiết bị Chuyên khoa |  |  |
| 1 | 1 | Bàn đẻ điều khiển điện | Cái | 2 |
| 2 | 2 | Bàn khám phụ khoa điều khiển điện | Cái | 3 |
| 6 | 3 | Bộ bàn Ghế khám tai mũi họng | Bộ | 1 |
| 9 | 4 | Bồn xoáy | Cái | 2 |
| 16 | 5 | Đèn chiếu vàng da | Cái | 5 |
| 19 | 6 | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh | Cái | 10 |
| 28 | 7 | Hệ thống huấn luyện dáng đi | Hệ thống | 1 |
| 34 | 8 | Máy mô phỏng thực tế ảo | Cái | 1 |
| 36 | 9 | Máy nội soi hoạt nghiệm thanh quản ống cứng | Cái | 1 |
| 51 | 10 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 10 |
| 52 | 11 | Lồng ấp trẻ sơ sinh di động | Cái | 2 |
| 55 | 12 | Máy cắt dịch kính | Cái | 1 |
| 58 | 13 | Máy chụp cắt lớp võng mạc OCT – A | Cái | 1 |
| 63 | 14 | Máy đánh giá khối cơ mỡ | Cái | 1 |
| 64 | 15 | Máy đánh giá khối cơ mỡ cho bệnh nhân nặng | Cái | 2 |
| 65 | 16 | Máy điện cơ | Cái | 4 |
| 66 | 17 | Máy điện não video | Máy | 2 |
| 67 | 18 | Máy điều trị nhiệt lạnh | Cái | 1 |
| 68 | 19 | Máy điều trị rối loạn cương dương | Cái | 1 |
| 69 | 20 | Máy đo ABR & ASSR (điện thính giác và âm ốc tai) | Cái | 1 |
| 73 | 21 | Máy đo khúc xạ | Cái | 1 |
| 131 | 22 | Máy theo dõi năng lượng chuyển hóa gián tiếp | Máy | 2 |
| 74 | 23 | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Cái | 1 |
| 75 | 24 | Máy đo phân suất dự trữ mạch vành FFR | Cái | 1 |
| 76 | 25 | Máy đo thị trường kỹ thuật số | Cái | 1 |
| 82 | 26 | Máy ghi đa ký giấc ngủ | Cái | 1 |
| 85 | 27 | Máy kéo giãn cột sống | Cái | 1 |
| 90 | 28 | Máy kích thích điện có kiểm soát IVES | Cái | 2 |
| 91 | 29 | Máy kích thích dòng điện 1 chiều xuyên sọ | Cái | 6 |
| 94 | 30 | Máy lạnh đông | Cái | 1 |
| 96 | 31 | Máy laser quang đông võng mạc đa điểm | Cái | 1 |
| 97 | 32 | Máy laser YAG | Cái | 1 |
| 102 | 33 | Máy phản hồi sinh học (neurofeedback) | Cái | 2 |
| 104 | 34 | Máy Plasma | Cái | 2 |
| 110 | 35 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 2 |
| 113 | 36 | Máy siêu âm mắt AB | Máy | 1 |
| 119 | 37 | Máy sinh hiển vi khám bệnh có camera | Cái | 1 |
| 123 | 38 | Máy tập thăng bằng | Cái | 1 |
| 138 | 39 | Máy tử ngoại | Cái | 2 |
| 142 | 40 | Máy xung kích điều trị | Cái | 2 |
| 143 | 41 | Mô hình cấp cứu nâng cao kèm monitor ảo | Bộ | 1 |
| 144 | 42 | Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn người lớn | Bộ | 10 |
| 145 | 43 | Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn sơ sinh | Bộ | 5 |
| 146 | 44 | Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn trẻ em | Bộ | 9 |
| 147 | 45 | Mô hình cấp cứu nhi nâng cao kèm monitor ảo | Bộ | 1 |
| 148 | 46 | Mô hình đặt nội khí quản người lớn | Bộ | 8 |
| 149 | 47 | Mô hình đặt nội khí quản trẻ em | Bộ | 10 |
|  |  | TỔNG CỘNG |  | 942 |

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số ......... /BM-QLDAĐT&ĐT ngày     tháng     năm 2024)

YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ghi chú:

-  Đối với các thiết bị y tế: nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485.

- Đối với các thiết bị không phải thiết bị y tế: nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

# 1 	Bàn đẻ điều khiển điện

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn đẻ điều khiển điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bàn (hoặc giường) kèm khung: 01 cái |
|  | Đệm: 01 bộ |
|  | Bộ thành chắn 2 bên: 01 bộ |
|  | Tựa chân: 02 bộ |
|  | Khung đỡ màn gây mê: 01 cái |
|  | Chậu thải: 01 bộ |
|  | Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Điều khiển điện có tối thiểu các chức năng nâng hạ: phần đầu, phần chân và nâng hạ cao thấp cả bàn |

# 2	Bàn khám phụ khoa điều khiển điện

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn khám phụ khoa điều khiển điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bàn chính: 01 cái |
|  | Đệm: 01 bộ |
|  | Tấm đỡ chân: 01 bộ |
|  | Tay vịn: 01 bộ |
|  | Chậu thải: 01 bộ |
|  | Điều khiển cầm tay: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | - Dùng để thăm khám sản phụ khoa. |
|  | - Điều khiển bằng điện ít nhất gồm các chức năng: nâng hạ chiều cao bàn, nâng hạ phần lưng. |

# 3	Bàn mổ đa năng điều khiển điện

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn mổ đa năng điều khiển điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bàn mổ kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Bao gồm tối thiểu: |
|  | Tấm đỡ đầu: 01 cái |
|  | Tấm đỡ chân hai phần tách rời : 01 cái |
|  | Màn chắn gây mê: 01 cái |
|  | Đai cố định bệnh nhân: 01 cái |
|  | Bộ đỡ tay với khớp gắn nhanh: 01 bộ |
|  | Giá đỡ phần bên: 01 bộ |
|  | Phần đỡ bên: 01 bộ |
|  | Giá đỡ cánh tay: 01 bộ |
|  | Tấm hỗ trợ vai : 01 bộ |
|  | Tay điều khiển từ xa (có dây hoặc không dây): 01 cái |
|  | Bộ đệm đi kèm: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Ứng dụng cho phẫu thuật tổng quát |
|  | Trụ bàn được làm bằng thép không gỉ |
|  | Có bộ điều khiển không dây hoặc có dây |
|  | Đệm làm bằng vật liệu PU hoặc tốt hơn |
|  | Mặt bàn thấu xạ: Có |
|  | Pin/Ắc quy: Có |

# 4	Bàn mổ thủy lực

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn mổ thủy lực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân bàn chính: 01 chiếc |
|  | Các phụ kiện kèm theo bao gồm: |
|  | Bảng điều khiển cầm tay: 01 bộ |
|  | Đỡ đầu: 01 chiếc |
|  | Đỡ tay: 02 cái |
|  | Đỡ chân kiểu 2 tấm tách rời: 01 bộ |
|  | Khung treo màn gây mê kèm kẹp giữ: 01 chiếc |
|  | Đai giữ thân: 01 chiếc |
|  | Đệm: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Bàn mổ có thể chỉnh tư thế phần đầu, chi, tư thế sản khoa |

# 5	Bàn nghiêng điều khiển điện

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn nghiêng điều khiển điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Giường nâng hạ: 01 cái |
|  | Bảng điều khiển: 01 bộ |
|  | Đai cố định bệnh nhân: 02 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Bàn điều khiển điện được góc nghiêng và nâng hạ độ cao |
|  | Có dây đai an toàn |
|  | Có bánh xe di chuyển |

# 6	Bộ bàn Ghế khám tai mũi họng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bộ bàn Ghế khám tai mũi họng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| A | Bàn khám TMH: 01 bộ |
|  | Hệ thống hút dịch: 01 hệ thống |
|  | Hệ thống xịt thuốc: 01 hệ thống |
|  | Bộ khay đựng dụng cụ: 01 bộ |
|  | Bộ lọ đựng thuốc và dụng cụ: 01 bộ |
| B | Ghế khám TMH (Loại ghế điều chỉnh điện): 01 bộ |
| C | Ghế khám cho bác sĩ: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Ghế khám TMH |
|  | Có tựa đầu |
|  | Ghế khám cho bác sĩ: |
|  | Tấm tựa lưng và đệm ngồi: Có |
|  | Xoay được |
|  | Nâng hạ được |

# 7	Bơm tiêm điện

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bơm tiêm điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Móc treo hoặc giá đỡ kẹp cọc truyền: 01 cái |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
|  | Dây nguồn: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Sử dụng được tối thiểu các loại bơm tiêm: 10mL, 20mL, 30mL, 50/60mL của nhiều hãng bơm tiêm |
|  | Báo động tối thiểu có: Tắc nghẽn, gần hết thuốc, bơm tiêm lắp sai, pin yếu, lỗi nguồn, hoàn thành tiêm |
|  | Các chức năng tối thiểu của máy: |
|  | + Có chức năng khóa màn hình hoặc khóa bàn phím |
|  | + Hiển thị nhãn và cỡ bơm tiêm |
|  | + Cài đặt thời gian |
|  | + Điều chỉnh độ sáng của màn hình |

# 8	Bơm tiêm điện có cài đặt tên thuốc

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bơm tiêm điện có cài đặt tên thuốc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Móc treo hoặc giá đỡ kẹp cọc truyền: 01 cái |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Sử dụng được tối thiểu các loại bơm tiêm: 10mL, 20mL, 50/60mL của nhiều hãng bơm tiêm |
|  | Có thể lưu trữ tên thuốc trên máy |
|  | Báo động tối thiểu có: tắc nghẽn đường truyền, gần hết thuốc, bơm tiêm lắp sai, pin yếu … |

# 9	Bồn xoáy

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bồn xoáy kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bảng điều khiển: 01 bộ |
|  | Ghế ngồi: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có thể điều trị tối thiểu: ≥ 2 chi dưới hoặc cả tứ chi |

# 10	Dao lấy da và hệ thống đục mắt lỗ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Dao lấy da kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân dao: 01 cái |
|  | Pin kèm bộ sạc: 01 bộ |
|  | Hộp đựng khử trùng: 01 bộ |
|  | Lưỡi dao: ≥05 cái |
| 2 | Hệ thống đục mắt lỗ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân dao (bao gồm tay quay): 01 chiếc |
|  | Hộp đựng khử trùng: 01 bộ |
|  | Bộ thớt đỡ da tỷ lệ khía 1:1.5: 10 chiếc |
|  | Bộ thớt đỡ da tỷ lệ khía 1:3: 10 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Dao lấy da |
|  | Thân dao được làm bằng thép không gỉ |
|  | Lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ |
| 2 | Hệ thống đục mắt lỗ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thớt đỡ dao được làm bằng chất liệu polypropylene y tế hoặc tương đương hoặc tốt hơn |

# 11	Dao mổ điện cao tần

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dao mổ điện cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bàn đạp chân đơn cực/lưỡng cực: 01 bộ |
|  | Tấm điện cực trung tính: ≥ 50 cái |
|  | Cáp nối điện cực: ≥ 01 cái |
|  | Kẹp lưỡng cực: ≥ 01 cái |
|  | Cáp nối kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: ≥ 01 cái |
|  | Tay dao cắt đốt, sử dụng 1 lần: ≥ 05 cái |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Công suất cắt đơn cực: ≥ 300W |

# 12	Dao mổ điện tích hợp hàn mạch

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dao mổ điện tích hợp hàn mạch kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tấm điện cực trung tính: ≥ 50 cái |
|  | Cáp nối điện cực: ≥ 01 cái |
|  | Kẹp lưỡng cực: ≥01 cái |
|  | Cáp nối kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: ≥01 cái |
|  | Tay dao cắt đốt, sử dụng 1 lần: ≥05 cái |
|  | Bàn đạp điều khiển đơn cực/lưỡng cực/hàn mạch: 01 bộ |
|  | Tay dao hàn mạch: ≥03 cái |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Công suất cắt đơn cực tối đa: ≥ 300W |
|  | Công suất hàn mạch tối đa: ≥ 320W |

# 13	Dao mổ Plasma (Coblator) dùng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dao mổ Plasma (Coblator) dùng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Hệ thống điều khiển vi xử lý, màn hình LED hiển thị công suất cắt và đốt.. |
|  | Tần số góc : ≥ 100 kHz. |
|  | Công suất cắt tối đa: ≥ 400 W. |
|  | Công suất đốt tối đa: ≥ 50 W. |

# 14	Dao mổ siêu âm chuyên dụng mổ u gan

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dao mổ siêu âm chuyên dụng mổ u gan kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tay dao mổ, loại thẳng: ≥01 cái |
|  | Tay dao mổ, loại cong: ≥01 cái |
|  | Hộp tiệt trùng cho tay dao: 02 cái |
|  | Bộ tháo lắp đầu mũi tay dao: 01 bộ |
|  | Các vật tư tiêu hao tiêu chuẩn: ≥01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có các tay dao và mũi dao để ứng dụng: cắt các tổ chức mô gan, u gan, u não … |
|  | Tần số siêu âm làm việc tối thiểu trong khoảng: 23KHz hoặc 25KHz hoặc cao hơn |

# 15	Dao mổ siêu âm tích hợp hàn mạch

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dao mổ siêu âm tích hợp hàn mạch kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bàn đạp chân: 01 bộ |
|  | Dây dao siêu âm (cho tay dao mổ nội soi): ≥ 02 chiếc |
|  | Dây dao siêu âm (cho tay dao mổ mở): ≥ 02 chiếc |
|  | Tay dao siêu âm mổ nội soi: ≥ 01 chiếc |
|  | Tay dao siêu âm mổ mở: ≥ 02 chiếc |
|  | Tay dao hàn mạch trong mổ nội soi: ≥ 02 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có tối thiểu 2 chế độ làm việc: Hàn mạch đơn thuần và Cắt kết hợp với hàn mạch. |

# 16	Đèn chiếu vàng da

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Đèn chiếu vàng da kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Đầu đèn chiếu và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Được sử dụng điều trị tăng bilirubin máu ở trẻ sơ sinh |

# 17	Đèn mổ di động (tiểu phẫu)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Đèn mổ di động (tiểu phẫu) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân đèn có bánh xe di dộng: 01 cái |
|  | Tay nắm tiệt trùng: 03 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Cường độ sáng có thể điều chỉnh ≥ 16000 lux |
|  | Vùng chiếu sáng từ ≤15 - ≥30 cm |

# 18	Đèn mổ LED treo trần 2 chóa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Đèn mổ LED treo trần 2 chóa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Đèn mổ treo trần 2 chóa kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Chóa đèn chính: gồm tối thiểu 4 module đèn LED: 01 cái |
|  | Chóa đèn phính: gồm tối thiểu 3 module đèn LED: 01 cái |
|  | Bảng điều khiển tại đầu đèn: 02 bộ |
|  | Bảng điều khiển gắn tường: 01 bộ |
|  | Tay nắm điều chỉnh tiệt trùng được: 05 cái |
|  | Bộ nguồn cho hai chóa đèn: 01 bộ |
|  | Trụ đèn: 01 cái |
|  | Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống đèn: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Chóa đèn 1 có tối thiểu: ≥ 4 module đèn LED |
|  | Cường độ sáng: ≥ 160.000 Lux |
|  | Chóa đèn 2 có tối thiểu: ≥ 3 module |
|  | Cường độ sáng: ≥ 160.000 Lux |

# 19	Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính : 01 bộ |
|  | Đầu đo (cảm biến) nhiệt độ : 01 bộ |
|  | Đèn: 01 bộ |
|  | Đệm: 01 cái |
|  | Khay đựng Cassette chụp X-Quang: 01 cái |
|  | Xe đẩy tích hợp với 4 bánh xe có khóa: 01 bộ |
|  | Bộ sưởi ấm: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có hệ thống kiểm soát nhiệt độ với cảm biến nhiệt độ da để tự động điều chỉnh và duy trì nhiệt độ phù hợp cho trẻ sơ sinh. |
|  | Có thể điều chỉnh độ nghiêng và nâng hạ độ cao |

# 20	Hệ thống chụp cắt lớp điện toán đếm lượng tử  (Photon counting)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống chụp cắt lớp điện toán đếm lượng tử (Photon counting) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Khoang máy (Gantry): 01 bộ |
|  | Hệ thống đầu thu đếm photon(Detector): ≥ 01 bộ |
|  | Bộ phát cao thế: 01 bộ |
|  | Bóng phát tia: ≥ 01 bộ |
|  | Bàn bệnh nhân: 01 cái |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh: 01 bộ |
|  | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng: 01 bộ |
|  | Phần mềm và chức năng hệ thống (Được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh) tối thiểu hoặc tương đương gồm: |
|  | Phần mềm hướng dẫn chụp thông minh |
|  | Phần mềm giảm liều và quản lý liều tia: |
|  | Phần mềm tái tạo ảnh |
|  | Phần mềm xử lý ảnh cơ bản |
|  | Phần mềm tái tạo và xử lý ảnh nâng cao: giảm nhiễu ảnh do kim loại |
|  | Chức năng lập kế hoạch chụp |
|  | Phần mềm chụp và phân tích tim mạch |
|  | Phần mềm chụp và đánh giá tưới máu cơ tim |
|  | Phần mềm đánh giá đa mức năng lượng |
|  | Phần mềm phân tích gan |
|  | Phần mềm phân tích phổi |
|  | Phần mềm tưới máu tạng: tụy, thận… |
|  | Phần mềm đánh giá ung thư |
|  | Phần mềm nội soi ảo |
|  | Phần mềm chụp và xử lý thần kinh |
|  | Phần mềm chụp động học 4D |
|  | Phụ kiện của máy CT, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống đàm thoại giữa người chụp với bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Phụ kiện định vị bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Phantom và bộ gá để chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Biến áp cách ly đồng bộ: 01 bộ |
|  | Bộ đo tín hiệu điện sinh lý kèm cáp điện tim ECG: 01 bộ |
|  | Các thiết bị và phụ kiện khác, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 cái |
|  | Bộ UPS cho máy tính: 01 bộ |
|  | Áo chì: 01 bộ |
|  | Kính chì: 01 bộ |
|  | Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Bàn máy tính: 01 bộ |
|  | Máy in phim khô: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Khoang máy: |
|  | Đường kính: ≥ 82 cm |
|  | Bóng phát tia: |
|  | Dòng bóng (mA): ≤ 10 đến ≥ 1300 mA |
|  | Điện áp bóng (kV): ≤ 70 - ≥ 140 kV |
|  | Trữ nhiệt a-nốt bóng: ≥ 30 MHU |
|  | Tốc độ tản nhiệt: ≥ 2700 kHU/phút |
|  | Máy phát: |
|  | Công suất: ≥ 240 kW |
|  | Đầu thu: |
|  | Đầu thu bóng: ≥ 2 đầu thu |

# 21	Hệ thống Chụp cắt lớp mô phỏng 4D

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống Chụp cắt lớp mô phỏng 4D kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phần cứng hệ thống: |
|  | Khung máy: 01 bộ |
|  | Hệ thống đầu thu: 01 bộ |
|  | Bộ tạo cao thế: 01 bộ |
|  | Bóng X quang: 01 cái |
|  | Bàn bệnh nhân: 01 cái |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh: 01 bộ |
|  | Phần mềm hệ thống: |
|  | Phần mềm điều khiển |
|  | Phần mềm phân tích, xử lý hình ảnh |
|  | Phần mềm chuyên dụng cho mô phỏng |
|  | Gói phần mềm giảm liều tia |
|  | Phần mềm thu nhận hình ảnh 4D |
|  | Các phụ kiện: |
|  | Hệ thống đàm thoại giữa kỹ thuật viên và bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Phantom hiệu chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái |
|  | Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Áo chì, kính chì: 03 bộ |
|  | Các thiết bị phụ trợ: |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 bộ |
|  | UPS online cho trạm điều khiển: 01 bộ |
|  | Hệ thống laser định vị bệnh nhân (tích hợp hoặc tách rời): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Khoang máy |
|  | Đường kính khoang máy ≥ 85 cm |
|  | Bóng x quang: |
|  | Trữ lượng nhiệt ≥ 7.0 MHU |
|  | Tốc độ tản nhiệt: ≥ 1386 kHU/phút |
|  | Bộ tao cao thế: |
|  | Công suất ≥ 72 kW |
|  | Đầu thu: |
|  | Số lát cắt/1 vòng quay ≥ 32 |

# 22	Dao mổ siêu âm sử dụng trong phẫu thuật u não

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dao mổ siêu âm sử dụng trong phẫu thuật u não kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tay dao mổ, loại thẳng: ≥ 01 cái |
|  | Tay dao mổ, loại cong: ≥ 01 cái |
|  | Hộp tiệt trùng cho tay dao: 02 cái |
|  | Bộ tháo lắp đầu mũi tay dao: 01 bộ |
|  | Các vật tư tiêu hao tiêu chuẩn: ≥ 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có các tay dao và mũi dao để ứng dụng, tối thiểu có: cắt các tổ chức mô gan, u gan, u não |
|  | Tần số siêu âm làm việc tối thiểu trong khoảng: 23KHz hoặc 25KHz hoặc cao hơn |

# 23	Hệ thống định vị thần kinh trong phẫu thuật

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống định vị thần kinh trong phẫu thuật kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính : 01 bộ |
|  | Bộ phát điện từ: 01 bộ |
|  | Bộ ghép (kết nối) dụng cụ điện từ: 01 bộ |
|  | Xe đẩy: 01 bộ |
|  | Bộ dụng cụ và vật tư tiêu hao kèm máy: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình cảm ứng: ≥ 21.5 inch |
|  | Bộ phát điện từ có khung giữ hoặc có cánh tay gắn vào ray bàn mổ hoặc tương đương |

# 24	Hệ thống đo chức năng tim phổi gắng sức

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống đo chức năng tim phổi gắng sức kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy đo điện tim kết nối không dây: 01 cái |
|  | Phần mềm phân tích: 01 bộ |
|  | Xe đạp gắng sức: 01 cái |
|  | Thảm lăn gắng sức: 01 cái |
|  | Bộ đo SPO2 : 01 bộ |
|  | Bộ đo huyết áp: 01 bộ |
|  | Bộ điện cực điện tim: ≥01 bộ |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Máy in màu: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có tối thiểu các Module đo: SPO2, huyết áp, điện tim, đo thể tích phổi |

# 25	Máy đo cung lượng tim trong mổ tim

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo cung lượng tim trong mổ tim kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Dây đo cảm biến dao động sóng mạch: 01 bộ |
|  | Các bộ vật tư tiêu hao: |
|  | Catheter động mạch: ≥05 bộ |
|  | Bộ đo huyết áp động mạch: ≥05 bộ |
|  | Xe đặt máy: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng đo cung lượng tim liên tục |

# 26	Máy đo mật độ xương, khối lượng cơ thể

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo mật độ xương, khối lượng cơ thể kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy đo mật độ xương kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Máy in màu: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện gồm nệm, phantom chuẩn máy, bộ cố định bệnh nhân; 01 bộ |
|  | Phần mềm phân tích. |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng đo độ loãng xương toàn thân |
|  | Có chức năng chụp cột sống thắt lưng, xương đùi, cẳng tay |
|  | Có chức năng chụp trẻ em |

# 27	Hệ thống giải trình tự gen thế hệ 2

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống giải trình tự gen thế hệ 2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính giải trình tự kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Bộ công cụ lắp đặt: 01 bộ |
|  | Phần mềm phân tích cơ bản : 01 bộ |
|  | Phần mềm phân tích hệ gen: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Giá từ: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Ứng dụng được trong các xét nghiệm: huyết học, ung thư, sản khoa và giải trình tự cả hệ gen. |

# 28	Hệ thống huấn luyện dáng đi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống huấn luyện dáng đi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm theo phụ kiện: 01 bộ |
|  | Tay vịn kéo dài : 01 bộ |
|  | Hệ thống khung hỗ trợ chống ngã: 01 bộ |
|  | Đai treo (hoặc áo) hỗ trợ bệnh nhân: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng huyến luyện dáng đi |
|  | Thảm lăn có thể cài đặt được tốc độ |

# 29	Máy khoan sọ não

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy khoan sọ não kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ điều khiển trung tâm: 01 bộ |
|  | Bàn đạp chân: 01 bộ |
|  | Dây kết nối: 01 bộ |
|  | Mô tơ tay khoan: 01 bộ |
|  | Đầu chụp và mũi khoan: 01 bộ (tối thiểu có: đầu chụp cắt, đầu khoan tạo lỗ, đầu mài khuỷu, đầu mài thẳng) |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Tốc độ motor tay khoan tối đa: ≥ 75.000 vòng/phút |

# 30	Hệ thống kiểm chuẩn QA & QC

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống kiểm chuẩn QA & QC kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ đo liều tương đối: 01 bộ |
|  | Bộ đo liều tuyệt đối: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính kèm phần mềm (bản quyền): 01 bộ |
|  | Các đầu dò và phantom để kiểm tra liều: 01 bộ |
|  | Nhiệt kế, áp suất kế: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Bộ đo liều tương đối: |
|  | Phantom nước có độ dày thành ≥ 13mm |
|  | Dung tích/thể tích: ≥ 172 lít |
|  | Thùng chứa nước: + Thời gian bơm nước tối đa: ≤ 7 phút + Thời gian rút/xả nước tối đa: ≤ 7 phút |
|  | Bộ đo liều tuyệt đối: |
|  | Màn hình cảm ứng, kích thước ≥ 5 inch |
|  | Bộ máy tính kèm phần mềm (bản quyền): 01 bộ |
|  | Bộ xử lý (CPU): Có |

# 31	Hệ thống máy chẩn đoán dị ứng các loại thuốc

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống máy chẩn đoán dị ứng các loại thuốc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện (UPS online) ≥ 2 kVA: 01 bộ |
|  | Hóa chất chạy thử máy ban đầu: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy xét nghiệm dị ứng thuốc tự động hoàn toàn |
|  | Nhận dạng tự động mẫu và hóa chất bằng đầu đọc mã vạch barcode |
|  | Có chức năng nạp tự động hóa chất và mẫu |

# 32	Hệ thống máy hóa phát quang

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống máy hóa phát quang kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
|  | Phần mềm: 01 bộ |
|  | Hóa chất chạy thử máy ban đầu: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng xét nghiệm kháng thể tự miễn tự động hoàn toàn |
|  | Nhận dạng tự động mẫu và hóa chất bằng đầu đọc mã vạch barcode |
|  | Có chức năng nạp tự động hóa chất và mẫu |

# 33	Hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy; bao gồm: |
|  | Bộ hóa chất chạy thử máy: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính tích hợp hoặc tách rời: 01 bộ |
|  | Bàn đặt thiết bị: 01 bộ |
|  | Phần mềm (bản quyền): 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện: 01 bộ |
|  | Máy in: 01 cái |
|  | Bộ khay chứa: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Phát hiện nhanh nấm và vi khuẩn gây nhiễm trùng huyết trực tiếp từ mẫu máu. |
|  | Có kết quả cụ thể cho từng loài trong vòng ≤ 5 giờ mà không cần chuẩn bị mẫu trước. |

# 34	Máy mô phỏng thực tế ảo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy mô phỏng thực tế ảo kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống máy chính kèm phần mềm bản quyền: 01 bộ |
|  | Bộ cảm biến: 01 bộ |
|  | Hệ thống tập: 01 bộ |
|  | Màn hình: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình full HD: ≥40 inch |
|  | Có các bài tập sử dụng công nghệ 2D và 3D |
|  | Có tối thiểu Module điều chỉnh tư thế 3D |

# 35	Hệ thống Monitor trung tâm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống Monitor trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| A | Hệ thống máy theo dõi trung tâm: 01 Hệ thống |
|  | Bộ xử lý trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Phần mềm chuyên dụng cho monitor trung tâm: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện online: 01 bộ |
|  | Màn hình ≥ 21 inch: 02 chiếc |
|  | Máy in laser đen trắng: 01 chiếc |
| B | Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số: ≥ 30 máy; mỗi máy bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
|  | Cáp đo và bộ đo ECG kèm điện cực: ≥01 bộ |
|  | Cáp đo và bộ phụ kiện đo SpO2: ≥01 bộ |
|  | Cáp đo và bộ bao đo huyết áp không xâm lấn: ≥01 bộ |
|  | Cáp đo và bộ phụ kiện đo nhiệt độ: ≥01 bộ |
|  | Giá treo tường: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Hệ thống máy theo dõi trung tâm |
|  | Số bệnh nhân hiển thị: ≥ 32 trên 1 hoặc 2 màn hình |
|  | Hiển thị các sóng: ≥ 1 sóng /bệnh nhân |
|  | Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số |
|  | Màn hình cảm ứng LCD màu ≥ 10.1 inch |
|  | Tối thiểu đo được các thông số: Điện tim ECG, Nhịp thở, SpO2, Huyết áp không xâm lấn NBP, Nhiệt độ. |

# 36	Máy nội soi hoạt nghiệm thanh quản ống cứng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy nội soi hoạt nghiệm thanh quản ống cứng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Đầu camera Full HD: 01 Cái |
|  | Hệ thống nội soi: 01 bộ |
|  | Nguồn sáng tách rời hoặc tích hợp với HT nội soi: 01 bộ |
|  | Dây dẫn sáng: 01 cái |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Bộ hoạt nghiệm thanh quản, gồm: |
|  | + Ống soi hạ họng thanh quản: 01 cái |
|  | + Ống kính nội soi hoạt nghiệm thanh quản: 01 bộ |
|  | + Microphone: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình: ≥ 18.5 inch |
|  | Nguồn sáng: Led |
|  | Đầu camera Full HD |
|  | Cảm biến hình ảnh chip CMOS 1/3" |
|  | Độ phân giải ≥1920 x 1080 pixel |

# 37	Hệ thống nội soi phế quản (2 dây soi)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống nội soi phế quản (2 dây soi) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ xử lý hình ảnh: 01 cái |
|  | Ống nội soi khí phế quản video kèm phụ kiện: 02 cái |
|  | Nguồn sáng nội soi: 01 bộ |
|  | Màn hình Full HD ≥ 27 inch: 01 cái |
|  | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 cái |
|  | Xe đẩy hệ thống: 01 cái |
|  | Hệ thống in trả kết quả, bao gồm: |
|  | - Máy tính: 01 chiếc |
|  | - Màn hình LCD: 01 chiếc |
|  | - Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Máy hút dịch 2 bình: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Nguồn sáng: Xenon hoặc LED |

# 38	Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng ống cứng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng ống cứng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ xử lý hình ảnh Full HD: 01 cái |
|  | Đầu Camera Full HD: 01 cái |
|  | Dây dẫn sáng: 01 cái |
|  | Nguồn sáng LED: 01 Bộ |
|  | Màn hình y tế chuyên dụng ≥ 24 inch: 01 cái |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Bộ soi khám ống cứng cơ bản gồm: |
|  | Ống kính soi 0 độ, đường kính 4 mm (±10%): 01 cái |
|  | Ống kính soi 0 độ, đường kính 3 mm (±10%): 01 cái |
|  | Ống soi hạ họng thanh quản: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN |
|  | Đầu camera Full HD |
|  | Cảm biến hình ảnh chip CMOS |
|  | Nguồn sáng |
|  | Nguồn sáng LED |
|  | Màn hình |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 24 inch |
|  | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels |

# 39	Hệ thống nội soi tiết niệu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống nội soi tiết niệu kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ xử lý hình ảnh Full HD: 01 cái |
|  | Dây nội soi tiết niệu: 02 cái |
|  | Nguồn sáng LED: 01 Bộ |
|  | Màn hình y tế chuyên dụng: 01 cái |
|  | Phụ kiện kèm theo: |
|  | Máy vi tính: 01 bộ |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Bộ dụng cụ sinh thiết: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình y tế chuyên dụng ≥ 24 inch |

# 40	Hệ thống phẫu thuật nội soi chấn thương chỉnh hình cột sống Full HD

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống phẫu thuật nội soi chấn thương chỉnh hình cột sống Full HD kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ xử lý hình ảnh trung tâm: 01 bộ |
|  | Đầu camera: 01 bộ |
|  | Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 bộ |
|  | Màn hình nội soi y tế: 01 cái |
|  | Xe đẩy hệ thống: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện UPS online ≥ 2 KVA: 01 bộ |
|  | Máy tưới dịch chuyên dụng dùng cho Phẫu thuật nội soi khớp (cột sống): 01 cái |
|  | Dao mổ điện cao tần: 01 cái |
|  | Ống soi khớp + dây dẫn sáng: 02 bộ |
|  | Ống soi cột sống + dây dấn sáng: 03 bộ |
|  | Bộ dụng cụ cơ bản phẫu thuật nội soi cột sống: 01 bộ |
|  | Bộ dụng cụ cơ bản phẫu thuật nội soi chấn thương chỉnh hình: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình nội soi: ≥30 inch |

# 41	Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ xử lí hình ảnh: 01 bộ |
|  | Đầu camera Full HD: 01 chiếc |
|  | Dây dẫn sáng: 02 chiếc |
|  | Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 chiếc |
|  | Màn hình FULL HD chuyên dụng: 01 chiếc |
|  | Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Dây bơm khí CO2, dùng nhiều lần: 01 chiếc |
|  | Phin lọc khí, dùng 1 lần: 01 hộp |
|  | Máy tưới rửa chuyên dụng: 01 cái |
|  | Xe đẩy chuyên dụng: 01 chiếc |
|  | Bộ lưu điện UPS online ≥ 2 KVA: 01 bộ |
|  | Bộ ghi hình: 01 bộ |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật tổng quát: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 24 inch |

# 42	Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh sọ não

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh sọ não kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ |
|  | Đầu camera: 01 bộ |
|  | Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 bộ |
|  | Dây cáp quang: 01 cái |
|  | Màn hình nội soi y tế: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện UPS online ≥ 2 KVA: 01 bộ |
|  | Xe đẩy: 01 cái |
|  | Máy tưới dịch chuyên dụng dùng cho Phẫu thuật Thần kinh: 01 cái |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tuyến yên nền sọ: 01 bộ |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi não thất: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Camera: dùng cảm biến CMOS hoặc tương đương |

# 43	Hệ thống thăm dò điện sinh lý có lập bản đồ 3 chiều và điều trị rối loạn nhịp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống thăm dò điện sinh lý có lập bản đồ 3 chiều và điều trị rối loạn nhịp kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Trạm làm việc trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn, gồm có: |
|  | Bộ máy chủ: 01 bộ |
|  | Màn hình hiển thị tối thiểu: 04 cái |
|  | Phần mềm lập bản đồ buồng tim và định vị vị trí catheter trong không gian 3 chiều: 01 bộ |
|  | Bộ khuếch đại tín hiệu: 01 bộ |
|  | Xe đẩy: 01 cái |
|  | Máy đốt RF: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có tính năng lập bản đồ giải phẫu 3D |

# 44	Máy tim phổi nhân tạo (dùng trong mổ tim)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy tim phổi nhân tạo (dùng trong mổ tim) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Khung giá đỡ hệ thống: 01 bộ |
|  | Đèn Led soi sáng cho vị trí lắp phổi nhân tạo: 01 cái |
|  | Bơm máu dạng trục lăn: 01 bộ |
|  | Bộ điều khiển và hiển thị trung tâm: 01 bộ |
|  | Bộ phát hiện bọt khí: 01 bộ |
|  | Bộ phận kiểm soát mức dịch: 01 bộ |
|  | Bộ phận kiểm soát nhiệt độ: 01 bộ |
|  | Bộ phận theo dõi các chỉ số liên tục đường tĩnh mạch và động mạch: 01 bộ |
|  | Bộ trộn khí: 01 bộ |
|  | Bộ phận quay tay bơm dự phòng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Bơm máu dạng trục lăn hoặc tương đương |

# 45	Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Xe đẩy, Khung giá đỡ các máy bơm máu: 01 cái |
| 2 | Bơm máu các loại (bơm điện và bơm quay tay dự phòng): 01 bộ |
| 3 | Bộ điều khiển và hiển thị trung tâm (thân máy): 01 bộ |
| 4 | Cảm biến theo dõi lưu lượng máu liên tục: 01 bộ |
| 5 | Bộ trộn khí (có kèm theo dây cắm Oxy và khí nén tiêu chuẩn): 01 bộ |
| 6 | Máy trao đổi nhiệt (kèm theo dây kết nối, phụ kiện tiêu chuẩn): 01 cái |
|  | Vật tư tiêu hao đi kèm máy: 01 bộ, trong đó mỗi bộ bao gồm: |
| 7 | Phổi Ecmo: ≥ 1 cái |
| 8 | Canuyn động mạch kèm bộ dẫn đường: ≥ 1 bộ |
| 9 | Canuyn tĩnh mạch kèm bộ dẫn đường: ≥ 1 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình cảm ứng |
|  | Thời lượng sử dụng liên tục: ≥ 1h |
|  | Lưu lượng: ≤-0.1 đến ≥ 9.99 lít/phút |

# 46	Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng với bộ chuẩn trực ≥ 120 lá hoặc đơn mức năng lượng với bộ chuẩn trực đa lá kèm phụ kiện tiêu chuẩn: |
|  | Gantry: 01 bộ |
|  | Bộ chuẩn trực đa lá: 01 bộ |
|  | Bàn điều trị dịch chuyển ≥03 hướng: 01 bộ |
|  | Mặt bàn điều trị: 01 bộ |
|  | Hệ thống chụp ảnh MV : 01 HT |
|  | Hệ thống chụp ảnh kV (CBCT): 01 HT |
|  | Bộ cố định bệnh nhân xạ trị: 01 bộ |
|  | Hệ thống kiểm soát nhịp thở, theo dõi độ dịch chuyển khối u (hoặc bệnh nhân) trong xạ trị |
|  | Hệ thống lập kế hoạch xạ trị ( gồm: Bộ máy tính, máy in , bộ UPS online ≥ 6 KVA): 01 bộ |
|  | Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu xạ trị (máy tính chủ; máy tính trạm; phần mềm; bộ UPS online ≥ 6 KVA; máy in ): 01 bộ |
|  | Hệ thống đổ khuôn chì cho xạ trị : 01 HT |
|  | Cửa chắn tia xạ cho phòng máy gia tốc: 01 bộ |
|  | Thiết bị phụ trợ cho hệ thống xạ trị, bao gồm tối thiểu: |
|  | Bộ liên lạc nội bộ giữa phòng đặt máy và phòng điều khiển: 01 bộ |
|  | Bộ camera theo dõi bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Bộ laser định vị bệnh nhân gắn trong phòng máy gia tốc: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Tối thiểu thực hiện được các kỹ thuật: 3D-CRT, IMRT, VMAT, SRS, SBRT, xạ trị toàn thân,… |
|  | Gantry: |
|  | Độ chính xác của phép quay: ≤ 0.3 độ |
|  | Bộ phận gia tốc: |
|  | Nguồn phát sóng cao tần: công nghệ Klystron hoặc Magnetron hoặc tương đương |
|  | Mức năng lượng điều trị: |
|  | Suất liều photon tối đa ≥ 1000 MU/phút |
|  | Bộ chuẩn trực đa lá: |
|  | Độ rộng mỗi lá tại vùng trung tâm chiếu xuống điểm đồng tâm (isocenter): ≤ 6.25mm |
|  | Bàn điều trị bệnh nhân: |
|  | Tải trọng tối đa của bàn: ≥ 200 kg |

# 47	Máy Xquang C-arm di động KTS

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy Xquang C-arm di động KTS kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy X-Quang C-arm kỹ thuật số kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ |
|  | Khung máy cánh tay C: 01 Bộ |
|  | Bóng X-Quang: 01 Bộ |
|  | Tủ cao thế: 01 Bộ |
|  | Tấm nhận ảnh phẳng: 01 Bộ |
|  | Màn hình điều khiển: 01 Bộ |
|  | Màn hình tích hợp trên xe đẩy: 01 Bộ |
|  | Tay cầm điều khiển phát tia, bàn đạp: 01 Bộ |
|  | Các gói phần mềm: 01 Gói |
|  | Bộ định vị laser: 01 bộ |
|  | Phụ kiện khác: - Áo chì: 02 Bộ - Yếm chì: 02 Bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Cánh tay C: |
|  | Khoảng di chuyển dọc bằng động cơ: ≥ 42 cm |
|  | Nguồn phát: |
|  | Công suất đầu ra: ≥ 2.3 Kw |
|  | Bóng X quang: |
|  | Phạm vi Kv: ≤ 40Kv - ≥110Kv |
|  | Loại bóng: Anode cố định hoặc Anode quay |
|  | Số tiêu điểm: ≥ 1 tiêu điểm |

# 48	Kính hiển vi phân cực

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Kính hiển vi phân cực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân kính hiển vi: 01 cái |
|  | Đầu quan sát: 01 cái |
|  | Mâm vật kính ≥ 5 vị trí: 01 cái |
|  | Vật kính (4x (hoặc 5x), 10x, 40x, 100x): 01 bộ |
|  | Thị kính: 02 cái |
|  | Túi phủ kính chống bụi: 01 cái |
|  | Nguồn sáng LED: 01 cái |
|  | Dầu soi: ≥ 01 lọ |
|  | Camera kỹ thuật số: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Đầu quan sát loại ≥ 2 mắt có cổng kết nối với camera |
|  | Mâm gắn vật kính có ≥ 6 vị trí để gắn vật kính |
|  | Cảm biến ảnh: cảm biến màu CMOS 1/1.8 inch |

# 49	Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân kính hiển vi: 1 chiếc |
|  | Hệ thống tiêu cự tích hợp trong thân kính: 1 bộ |
|  | Thị kính: 2 chiếc |
|  | Ống nhòm 2 mắt dạng thẳng: 01 chiếc |
|  | Chân đế di chuyển trên sàn: 1 chiếc |
|  | Đèn chiếu sáng LED hoặc Xenon: 1 chiếc |
|  | Đèn dự phòng LED hoặc Xenon: 1 chiếc |
|  | Dây dẫn ánh sáng: 1 chiếc |
|  | Tay nắm điều khiển các chức năng kính: 01 bộ |
|  | Bộ nắp đậy các núm vặn có thể tiệt trùng được: 01 bộ |
|  | Ống kính phụ cho phẫu thuật viên thứ 2: |
|  | + Bộ chia sáng: 01 chiếc |
|  | + Ống nhòm 2 mắt dạng thẳng: 01 chiếc |
|  | + Thị kính: 02 chiếc |
|  | Bộ camera ghi và lưu hình kèm màn hình theo dõi: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có tối thiểu ≥ 5 mức thay đổi độ phóng đại |
|  | Độ phóng đại: ≥ 10x |
|  | Ống có thể xoay 360 độ |

# 50	Kính vi phẫu thần kinh (có huỳnh quang)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Kính vi phẫu thần kinh (có huỳnh quang) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cấu hình kính vi phẫu dùng trong phẫu thuật thần kinh, bao gồm: |
|  | Hệ thống máy chính (chân đế và cánh tay): 01 hệ thống |
|  | Ống kính đôi cho Phẫu thuật viên chính: 01 bộ |
|  | Ống kính đôi cho Phẫu thuật viên phụ trái/phải: 01 bộ |
|  | Ống kính đôi cho Phẫu thuật viên phụ đối diện: 01 bộ |
|  | Thị kính: 06 chiếc |
|  | Bộ dịch chuyển XY: 01 bộ |
|  | Màn hình hiển thị và điều khiển tích hợp: 01 chiếc |
|  | Hệ thống nguồn sáng: |
|  | Hệ thống chiếu sáng: 01 bộ |
|  | Bóng đèn dự phòng: 01 bộ |
|  | Hệ thống Camera 4K và lưu trữ dữ liệu tối thiểu 1TB: 01 hệ thống |
|  | Phần mềm/tính năng huỳnh quang mạch máu |
|  | Phụ kiện khác: |
|  | Bàn đạp điều khiển đa năng không dây: 01 bộ |
|  | Bao phủ kính tiệt trùng: ≥ 30 cái |
|  | Túi phủ chống bụi: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có giao diện kết nối hệ thống định vị phẫu thuật qua dây dẫn tiêu chuẩn |
|  | Nguồn sáng Xenon hoặc tốt hơn |

# 51	Lồng ấp trẻ sơ sinh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Lồng ấp trẻ sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm xe đẩy: 01 bộ |
|  | Đầu đo (cảm biến) nhiệt độ : 01 bộ |
|  | Lọc khí tĩnh điện: 01 cái |
|  | Đệm: 01 cái |
|  | Nắp cửa: 01 bộ |
|  | Bộ phận làm ẩm: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Được điều khiển bằng bộ vi xử lý, có màn hình hiển thị các thông số cài đặt tối thiểu bao gồm: Nhiệt độ không khí, nhiệt độ da, độ ẩm không khí. |

# 52	Lồng ấp trẻ sơ sinh di động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Lồng ấp trẻ sơ sinh di động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Lồng ấp có bánh xe kèm khóa: 01 bộ |
|  | Khay giường kèm đệm: 01 cái |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có gắn bình Oxy |
|  | Có đèn chiếu sáng |

# 53	Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm xe đẩy và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
|  | Cáp điện tim: 01 bộ |
|  | Bộ truyền dẫn tín hiệu huyết áp: 01 bộ |
|  | Bộ truyền dẫn tín hiệu ra màn hình: 01 Bộ |
|  | Pin sạc dự phòng: 02 Bộ |
|  | Giấy in nhiệt: ≥ 04 Cuộn |
|  | Bình khí Helium có thể sạc lại: 02 Bình |
|  | Cọc treo dịch truyền: 01 Cái |
|  | Bóng đối xung động mạch chủ: 02 Cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có thể theo dõi và hỗ trợ nhịp tim |

# 54	Máy bơm hơi áp lực ngắt quãng dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy bơm hơi áp lực ngắt quãng dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Chức năng báo lỗi: có |

# 55	Máy cắt dịch kính

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy cắt dịch kính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Tay cầm Phaco: 01 cái |
|  | Bộ đầu tip Phaco: 01 bộ |
|  | Cassette dùng cho máy: 06 cái |
|  | Tay cầm tưới hút: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Tối thiểu: dùng cho bán phần sau |

# 56	Máy cắt đốt điện lưỡng cực và phụ kiện kèm theo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy cắt đốt điện lưỡng cực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính (chuyên dùng trong phẫu thuật cắt đốt tiền liệt tuyến): 01 bộ |
|  | Bàn đạp chân: 01 bộ |
|  | Điện cực trung tính dùng một lần: ≥50 cái |
|  | Dây nối điện cực trung tính: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Công suất: ≥ 240 W |

# 57	Máy cắt lọc vết thương bằng sóng siêu âm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy cắt lọc vết thương bằng sóng siêu âm kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tay cầm: 01 bộ |
|  | Xe đẩy: 01 cái |
|  | Bàn đạp: 01 cái |
|  | Dây kết nối tay cầm: 01 cái |
|  | Đầu cắt lọc: ≥ 3 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Dùng trong phẫu thuật cắt rửa vết thương |

# 58	Máy chụp cắt lớp võng mạc OCT – A

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chụp cắt lớp võng mạc OCT – A kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân máy chính: 01 máy |
|  | Hệ thống máy tính: 01 bộ |
|  | Phần mềm phân tích: 01 bộ |
|  | Bàn đặt máy: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Bộ dây nguồn cho máy: 01 bộ |
|  | Bao phủ máy: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng chụp mạch máu võng mạc |

# 59	Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện

## 59.1 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện (Tim mạch)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống cánh tay chữ C (C-arm) treo trần hoặc để sàn: 01 bộ |
|  | Nguồn phát cao áp: 01 bộ |
|  | Bóng phát tia X: 01 bộ |
|  | Đầu thu ảnh kỹ thuật số loại phẳng: 01 bộ |
|  | Bàn can thiệp (bàn bệnh nhân): 01 bộ |
|  | Bộ giá đỡ treo màn hình trong phòng can thiệp: 01 bộ |
|  | Màn hình trong phòng can thiệp loại lớn ≥ 55 inches tích hợp: 01 cái |
|  | Màn hình trong phòng điều khiển: 01 cái |
|  | Bộ điều khiển hệ thống máy: 01 bộ |
|  | Phần mềm |
|  | Phần mềm chụp mạch số hóa xóa nền hoặc tương đương |
|  | Phần mềm hỗ trợ dẫn hướng can thiệp hoặc tương đương |
|  | Phần mềm mặt nạ thông minh hoặc tương đương |
|  | Phần mềm hiển thị song song hình ảnh soi chiếu hoặc tương đương |
|  | Phần mềm chụp mạch đuổi xóa nền hoặc tương đương |
|  | Phần mềm tăng cường hiển thị hình stent thời gian thực hoặc tương đương |
|  | Phần mềm phân tích định lượng mạch hoặc tương đương |
|  | Phần mềm phân tích định lượng mạch vành hoặc tương đương |
|  | Phần mềm phân tích định lượng thất trái hoặc tương đương |
|  | Phần mềm chụp tạo hình cấu trúc 3 chiều cho mạch máu hoặc tương đương |
|  | Phần mềm thu hình và lưu trữ hình đồng bộ với tín hiệu điện tim hoặc tương đương |
|  | Phần mềm lưu và gọi lại vị trí của cánh tay C hoặc tương đương |
|  | Phần mềm quản lý liều tia tự động hoặc tương đương |
|  | Phần mềm bảo trì từ xa hoặc tương đương |
|  | Phần mềm hỗ trợ thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) |
|  | Các thiết bị phụ kiện khác để hoàn thiện hệ thống |
|  | Bộ lưu điện UPS Online: 01 bộ |
|  | Bộ áo chì, vòng cổ chì che tuyến giáp, kính chì đeo mắt: 10 bộ |
|  | Bộ nội đàm: 01 bộ |
|  | Bộ kính (tấm) chắn tia phía trên/ phía dưới bảo vệ cơ thể: 01 bộ |
|  | Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái |
|  | Kính chì chắn tia phòng điều khiển: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Dung lượng trữ nhiệt tối đa của toàn bóng: ≥ 6.9 MHU. |
|  | Đầu thu phẳng kỹ thuật số: Kích thước trường nhìn FOV cực đại: ≥ 30cm theo đường chéo |

## 59.2 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện (CĐHA)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 1 bình diện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống cánh tay chữ C (C-arm) treo trần: 01 bộ |
|  | Nguồn phát cao áp:: 01 bộ |
|  | Bóng phát tia X: 01 bộ |
|  | Đầu thu ảnh kỹ thuật số: 01 bộ |
|  | Bàn can thiệp (bàn bệnh nhân): 01 bộ |
|  | Bộ giá đỡ treo màn hình trong phòng can thiệp: 01 bộ |
|  | Màn hình trong phòng can thiệp LCD ≥ 55 inch: 01 cái |
|  | Màn hình trong phòng điều khiển: 01 cái |
|  | Bộ điều khiển hệ thống máy: 01 bộ |
|  | Phần mềm |
|  | Phần mềm chụp mạch số hóa xóa nền |
|  | Phần mềm hỗ trợ dẫn hướng can thiệp |
|  | Phần mềm chụp mạch đuổi xóa nền |
|  | Phần mềm định lượng mạch |
|  | Phần mềm hỗ trợ dẫn đường 3D |
|  | Phần mềm thu hình và lưu trữ hình đồng bộ với tín hiệu điện tim |
|  | Phần mềm lưu và gọi lại vị trí của cánh tay C |
|  | Quản lý liều tia |
|  | Phần mềm chụp hiện hình stent |
|  | Phần mềm chụp tái tạo ảnh cắt lớp |
|  | Phần mềm chồng hình CLVT, CHT |
|  | Các thiết bị phụ kiện khác để hoàn thiện hệ thống |
|  | Máy bơm thuốc cản quang: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS Online: 01 bộ |
|  | Bộ áo chì, vòng cổ chì che tuyến giáp, kính chì đeo mắt: 10 bộ |
|  | Bộ nội đàm: 01 bộ |
|  | Bộ kính (tấm) chắn tia phía trên/ phía dưới bảo vệ cơ thể: 01 bộ |
|  | Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái |
|  | Kính chì chắn tia phòng điều khiển: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Nguồn phát cao áp |
|  | Công suất tối đa: ≥ 100 kW |
|  | Dãy điện áp: ≤40 kV - ≥125 kV |
|  | Bóng phát tia X: ≥ 2 tiêu điểm |
|  | Điện áp tối đa: ≥ 125 kV |

# 60	Máy chụp X.quang di động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chụp X.quang di động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Tủ điều khiển nguồn phát tia: 01 cái |
| 2 | Bóng phát tia X-Quang: 01 cái |
| 3 | Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ |
| 4 | Trạm làm việc: 01 bộ |
| 5 | Chương trình xử lý hình ảnh cài đặt sẵn trong máy: 01 bộ |
| 6 | Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số: 01 cái |
| 7 | Công tắc chụp: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Tủ phát tia cao tần |
|  | Công suất (kW): ≥ 30 |
|  | Bóng phát tia |
|  | Điện áp tối đa: ≥ 130 kV |
|  | Tấm cảm biến: |
|  | Loại tấm phẳng |

# 61	Máy chụp X.quang vú 2D (có sinh thiết)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chụp X.quang vú 2D (có sinh thiết) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bóng phát tia X: 01 cái |
|  | Bucky kèm bộ phận thu nhận ảnh kỹ thuật số: 01 bộ |
|  | Bàn đạp chân điều khiển: 01 bộ |
|  | Tấm hoặc bàn nén thành cao/hoặc dành cho vú to: 01 bộ |
|  | Tấm hoặc bàn nén: 01 bộ |
|  | Tấm hoặc bàn nén nách (hố nách, hoặc dành cho vú nhỏ): 01 bộ |
|  | Tấm hoặc bàn nén điểm hoặc tấm nén để chụp khu trú: 01 bộ |
|  | Phantom hiệu chỉnh máy: 01 bộ |
|  | Khung đỡ máy (gantry): 01 bộ |
|  | Bàn đạp điều khiển chân chụp: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện hỗ trợ lấy sinh thiết tương thích máy chụp: 01 bộ |
|  | Trạm thu nhận và xử lý hình ảnh |
|  | Bộ máy vi tính chuyên dụng: 01 bộ |
|  | Phần mềm xử lý hình ảnh và quản lý: 01 bộ |
|  | Kính chì bảo vệ: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Nguồn phát: |
|  | Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Bóng phát tia X: |
|  | Công suất trữ nhiệt anode: ≥ 160 kHU |

# 62	Máy chụp XQ CT Conebeam

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chụp XQ CT Conebeam kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Trạm làm việc bao gồm thiết bị xử lý hình ảnh và điều khiển: 01 bộ |
|  | Phần mềm bản quyền: 01 bộ |
|  | Bóng phát tia: 01 cái |
|  | Bộ phụ kiện theo kèm phục vụ chụp: 01 bộ |
|  | Bộ áo chì, kính chì: 02 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy thực hiện được tối thiểu 3 chức năng: chụp toàn cảnh, sọ mặt, 3D |

# 63	Máy đánh giá khối cơ mỡ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đánh giá khối cơ mỡ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy dạng đứng cố định: 01 cái |
|  | Phần mềm quản lý dữ liệu: 01 bộ |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Mục đích sử dụng: xác định thành phần cơ thể và đánh giá dinh dưỡng người bệnh |
|  | Phân tích thành phần cơ thể |
|  | Phân tích cơ mỡ |
|  | Tỉ lệ nước |

# 64	Máy đánh giá khối cơ mỡ cho bệnh nhân nặng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đánh giá khối cơ mỡ cho bệnh nhân nặng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy dạng xách tay: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Phần mềm quản lý dữ liệu: 01 bộ |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Phân tích thành phần cơ thể |
|  | Phân tích cơ mỡ |
|  | Tỉ lệ nước |

# 65	Máy điện cơ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy điện cơ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ khuếch đại ≥ 04 kênh và dây cáp nối cho bộ khuếch đại: 01 bộ |
|  | Điện cực kích thích và các đầu nối: 01 bộ |
|  | Phần mềm cho máy điện cơ: 01 bộ |
|  | Bộ kit điện cực cho máy điện cơ đo dẫn truyền: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện ≥ 2KVA: 01 bộ |
|  | Máy in đen trắng: 01 bộ |
|  | Gel điện cực: ≥ 01 tuýp |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Thiết bị chống nhiễu: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Số kênh điện cơ: ≥ 4 kênh |

# 66	Máy điện não video

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy điện não video kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 bộ |
|  | Bộ (hộp) điện cực: 01 bộ |
|  | Đèn kích thích ánh sáng: 01 cái |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Phần mềm video số hóa: 01 bộ |
|  | Camera: 01 cái |
|  | Máy in đen trắng: 01 cái |
|  | Xe đẩy: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Đo trở kháng: có |

# 67	Máy điều trị nhiệt lạnh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy điều trị nhiệt lạnh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Đầu phát dẫn nhiệt: 01 cái |
|  | Gel: ≥05 lít |
|  | Dây nguồn: 01 cái |
|  | Xe đẩy: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy sử dụng liệu pháp áp lạnh |

# 68	Máy điều trị rối loạn cương dương

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy điều trị rối loạn cương dương kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Dụng cụ phát cầm tay kèm đầu bắn: 01 bộ |
|  | Giá giữ dụng cụ phát: 01 bộ |
|  | Màn hình điều khiển: 01 cái |
|  | Giường 3 tay quay: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Tần số điều trị: ≥ 120 xung/phút hoặc ≥ 22 Hz |

# 69	Máy đo ABR & ASSR (điện thính giác và âm ốc tai)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo ABR & ASSR (điện thính giác và âm ốc tai) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bộ đo đáp ứng thính giác thân não ABR: 01 bộ |
|  | Bộ đo đáp ứng thính giác ở trạng thái ổn định ASSR: 01 bộ |
|  | Bộ đo điện cơ do kích thích tiền đình VEMP: 01 bộ |
|  | Tai nghe: 01 bộ |
|  | Bộ dây cáp: 01 bộ |
|  | Cáp nguồn: 01 bộ |
|  | Máy tính: 01 bộ |
|  | Máy in: 01 bộ |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có tối thiểu các Module sau: |
|  | Module ABR |
|  | Cường độ kích thích: 0 – 100 dB nHL |
|  | Tín hiệu: White noise |
|  | Cường độ: + 30 dB đến -40 dB |
|  | Module ASSR |
|  | Tỷ lệ kích thích: 40 hoặc 90 Hz |
|  | Tín hiệu: White noise |
|  | Cường độ: 0 - 100 dB SPL |

# 70	Máy đo áp lực nội sọ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo áp lực nội sọ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Xe đẩy với cọc truyền dịch: 01 cái |
|  | Cáp kết nối giữa catheter và máy chính: 01 bộ |
|  | Cáp kết nối giữa máy chính và monitor theo dõi bệnh nhân có cổng IBP: 01 cái |
|  | Bộ chỉnh zero (tách rời hoặc tích hợp trên monitor) kết nối catheter: 01 bộ |
|  | Cáp kết nối giữa máy chính và máy tính: 01 cái |
|  | Tay khoan: 01 bộ |
|  | Bộ catheter đo áp lực nội sọ qua nhu mô não: ≥02 bộ |
|  | Bộ catheter đo phân áp oxy não: ≥02 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng đo áp lực nội sọ |

# 71	Máy đo cung lượng tim

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo cung lượng tim kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Bộ đo huyết động bằng phương pháp hòa loãng nhiệt: 01 cái |
|  | Dây đo cảm biến nhiệt và áp lực động mạch đùi: 01 bộ |
|  | Dây đo cảm biến nhiệt catheter tĩnh mạch trung tâm: 01 bộ |
|  | Dây đo cảm biến dao động sóng mạch kết nối máy chính: 01 bộ |
|  | Bộ giá đỡ cảm biến: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình hiển thị ≥ 8 inch |
|  | Có tối thiểu 2 phương pháp đo cung lượng tim |

# 72	Máy đo độ đau

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo độ đau kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm cảm biến đo độ đau: 1 bộ |
|  | Cáp nguồn: 1 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Theo dõi độ đau cho trẻ em, người lớn. |

# 73	Máy đo khúc xạ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo khúc xạ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Các chức năng đo: Đo độ khúc xạ; đo độ cong giác mạc |
|  | Tích hợp màn hình hiển thị |

# 74	Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Máy in tích hợp trong máy chính: 01 chiếc |
|  | Cáp nguồn: 01 chiếc |
|  | Khăn (hoặc túi) che bụi: 01 cái |
|  | Bàn đặt máy điều khiển điện: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình: ≥ 7 inch |

# 75	Máy đo phân suất dự trữ mạch vành FFR

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo phân suất dự trữ mạch vành FFR kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống máy chính bao gồm hệ thống cơ học, máy tính, màn hình: 01 bộ |
|  | Bộ phát tín hiệu: 01 bộ |
|  | Bộ vật tư tiêu hao thử máy: ≥01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Cho phép đo đạc sinh lý FFR và chụp cắt lớp kết quang trong lòng mạch |

# 76	Máy đo thị trường kỹ thuật số

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo thị trường kỹ thuật số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính có màn hình cảm ứng tích hợp: 01 chiếc |
|  | Phần mềm đo thị trường tích hợp theo máy: 01 bộ |
|  | Bàn đặt máy: 01 chiếc |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Máy in đen trắng: 01 chiếc |
|  | Dây nguồn: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình cảm ứng: có |

# 77	Máy đo tim phổi gắng sức CPET

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo tim phổi gắng sức CPET kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống máy tính kèm màn hình: 01 bộ |
|  | Phần mềm chuyên dụng (bản quyền): 01 bộ |
|  | Xe đạp: 01 bộ |
|  | Thảm lăn: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đồng bộ theo hệ thống: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Đạo trình đo được: ≥ 12 đạo trình |

# 78	Hệ thống đốt sóng cao tần

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống đốt sóng cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Cáp nguồn: 01 cái |
|  | Bàn đạp chân: 01 cái |
|  | Dây cáp điện cực trung tính: 01 cái |
|  | Bộ dụng cụ cắt đốt RF lưỡng cực: 02 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Chế độ hoạt động: tối thiểu có lưỡng cực hoặc đơn cực |

# 79	Máy ép tim tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy ép tim tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tấm đỡ lưng: 01 cái |
|  | Túi (valy) đựng máy: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Chế độ ép tim: ≥ 2 |

# 80	Máy gạn tách tế bào máu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy gạn tách tế bào máu kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính : 01 cái |
|  | Máy hàn dây: 01 cái |
|  | Mâm ly tâm: 01 bộ |
|  | Bộ vật tư chạy thử máy: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện ≥ 2 KVA: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình hiển thị và cảnh báo |
|  | Có khả năng tự động tính các thông số gạn dựa vào các thông số của người bệnh |
|  | Có khả năng gạn tách hồng cầu điều trị |
|  | Có khả năng gạn bạch cầu, tiểu cầu điều trị trên người bệnh |
|  | Có khả năng thu nhận tế bào gốc từ máu ngoại vi |
|  | Có khả năng trao đổi huyêt tương điều trị |
|  | Máy lưu trữ tới ít nhất 50 qui trình chạy |

# 81	Máy gây mê kèm thở

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy gây mê kèm thở kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện có thể tích hợp: |
|  | + Dây khí nén: ≥ 01 chiếc |
|  | + Dây oxy: ≥ 01 chiếc |
|  | + Cảm biến dòng chảy (lưu lượng): ≥ 02 chiếc |
|  | + Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần: ≥01 bộ |
|  | + Bộ thải khí mê: ≥ 01 bộ |
|  | + Bình bốc hơi loại điện tử: ≥ 01 bình |
|  | + Khối đo khí mê: ≥01 chiếc |
|  | + Xe đẩy: 01 chiếc |
|  | - Phụ kiện khác: |
|  | Mặt nạ người lớn/trẻ em sử dụng nhiều lần: ≥ 01 bộ |
|  | Dây gây mê người lớn/trẻ em sử dụng nhiều lần: ≥01 bộ |
|  | Bóng bóp: ≥ 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Đo được nồng độ khí mê thì thở ra (ET control) |

# 82	Máy ghi đa ký giấc ngủ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy ghi đa ký giấc ngủ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 bộ |
|  | Camera: 01 bộ |
|  | Mũ điện cực: 01 bộ |
|  | Bộ kít điện não giấc ngủ (tối thiểu gồm: đo SpO2, Microphone - đo ngáy, …): 01 bộ |
|  | Xe đẩy hệ thống: 01 bộ |
|  | Bộ máy vi tính kèm phần mềm điện não: 01 bộ |
|  | Màn hình ≥ 24 inch: 01 cái |
|  | Máy in laser: 01 cái |
|  | Giường 3 tay quay: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có tối thiểu các kênh: EEG, EMG, EOG, ECG |
|  | Số lượng kênh: ≥ 20 kênh |

# 83	Máy hạ thân nhiệt bề mặt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy hạ thân nhiệt bề mặt kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Dây cáp nối với đầu dò cảm biến nhiệt: 01 cái |
|  | Bộ dây cáp nối với tấm hạ thân nhiệt: 01 bộ |
|  | Bộ tấm hạ thân nhiệt các cỡ: 04 bộ |
|  | Đầu dò cảm biến nhiệt độ dùng nhiều lần: ≥ 01 cái |
|  | Dung dịch làm mát: 10 lít |
|  | USB lưu trữ dữ liệu bệnh nhân: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình hiển thị: Có |
|  | Có tối thiểu: ≥ 3 chế độ hoạt động |

# 84	Máy hạ thân nhiệt chỉ huy nội mạch

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy nội mạch kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính (có bánh xe di chuyển): 01 máy |
|  | Bộ dây truyền dịch loại 2 bóng trao đổi nhiệt: ≥ 01 bộ |
|  | Bộ dây truyền dịch loại 3 bóng trao đổi nhiệt: ≥ 01 bộ |
|  | Bộ dây truyền dịch loại 4 bóng trao đổi nhiệt: ≥ 01 bộ |
|  | Bộ bẫy khí và kết nối dung dịch muối với dây truyền dịch: 01 bộ |
|  | Dây đo kiểm soát nhiệt độ thực quản, trực tràng: ≥ 01 bộ |
|  | Dung môi dẫn lạnh: 01 can |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Kiểm soát thân nhiệt (làm ấm hoặc làm mát) theo phương pháp nội mạch thông qua các Catheter và bóng |
|  | Màn hình màu hiển thị tối thiểu các thông số: tốc độ làm lạnh hoặc làm ấm, nhiệt độ và cảnh báo… |

# 85	Máy kéo giãn cột sống

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy kéo giãn cột sống kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Giường nâng hạ bằng điện ≥ 3 khúc: 01 cái |
|  | Màn hình cảm ứng: 01 cái |
|  | Bộ dây đai kéo giãn vùng cổ, lưng (ngực): 01 bộ |
|  | Thanh gá lắp dùng trong kéo cổ: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Chế độ điều trị: ≥3 |

# 86	Máy khám nội soi bàng quang

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy khám nội soi bàng quang kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ xử lí hình ảnh: 01 bộ |
|  | Đầu camera full HD: 01 cái |
|  | Nguồn sáng lạnh nội soi LED: 01 cái |
|  | Dây dẫn sáng: 01 cái |
|  | Màn hình Full HD y tế chuyên dụng ≥ 24 inch: 01 cái |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Máy tính và máy in: 01 bộ |
|  | Bộ dụng cụ nội soi gồm: |
|  | Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ: 02 cái |
|  | Forceps sinh thiết: 01 cái |
|  | Forcesp gắp dị vật: 02 cái |
|  | Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi: 02 cái |
|  | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Đầu camera Full HD hoặc tốt hơn |

# 87	Máy khoan cắt nạo chuyên khoa Tai Mũi Họng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy khoan cắt nạo chuyên khoa Tai Mũi Họng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ điều khiển trung tâm với màn hình cảm ứng: 01 bộ |
|  | Bàn đạp chân đa năng: 01 cái |
|  | Tay khoan cắt nạo VA và mũi xoang: 1 cái |
|  | Bộ lưỡi cắt nạo xoang: 01 bộ |
|  | Mũi khoan xoang: 01 bộ |
|  | Tay khoan tai tốc độ cao và phụ kiện: 01 bộ |
|  | Tay khoan tai nhỏ và phụ kiện: 01 bộ |
|  | Tay khoan tai nhỏ và phụ kiện: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Cho phép thay đổi tốc độ cắt, khoan |

# 88	Máy khoan và khoan mài nội soi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy khoan và khoan mài nội soi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bàn đạp chân: 01 bộ |
|  | Cáp kết nối: 01 bộ |
|  | Motor tay khoan: 02 cái |
|  | Bộ đầu chụp các loại (thẳng, gập góc, ít xâm lấn): 03 bộ |
|  | Bộ mũi khoan mài (các cỡ): 01 bộ |
|  | Khay bảo quản và tiệt trùng dụng cụ: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Cho phép thay đổi tốc độ cắt, khoan |

# 89	Máy khối phổ plasma gắn cảm ứng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy khối phổ plasma gắn cảm ứng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy khối phổ plasma gắn cảm ứng: 01 bộ bao gồm: |
|  | Thiết bị phân tích thủy ngân: 01 bộ |
|  | Bộ bơm mẫu tự động: 01 bộ |
|  | Phần mềm điều khiển: 01 bộ |
|  | Thiết bị làm mát tuần hoàn (Chiller): 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện lắp đặt: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện tiêu hao: ≥01 bộ |
|  | Bộ hóa chất – chất chuẩn: ≥01 bộ |
|  | Bộ máy tính và máy in: 01 bộ |
|  | Bộ bình khí: 01 bộ |
|  | Thiết bị lưu điện (UPS) ≥ 10 KVA: 01 bộ |
|  | Hệ thống hút khí thải: 01 bộ |
|  | Cân phân tích 4 số lẻ: 01 bộ |
|  | Máy ly tâm tốc độ cao: 01 bộ |
|  | Pipet : 01 bộ |
|  | Bàn đặt thiết bị: 01 bộ |
|  | Máy hút ẩm: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Torch: làm bằng thạch anh |
|  | Đường kính injector: ≥ 2mm |
|  | Bộ phát RF có tần số: ≥ 27 MHz |

# 90	Máy kích thích điện có kiểm soát IVES

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy kích thích điện có kiểm soát IVES kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính : 1 cái |
|  | Phụ kiện bao gồm: |
|  | Dây nối điện cực: 01 bộ |
|  | Bộ điện cực các cỡ: 01 bộ |
|  | Dây đai giữ: 01 cái |
|  | Ắc quy kèm bộ sạc: 01 bộ |
|  | Dây nguồn : 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có ≥5 chế độ điều trị |

# 91	Máy kích thích dòng điện 1 chiều xuyên sọ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy kích thích dòng điện 1 chiều xuyên sọ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Mũ bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Bộ điện cực: 01 bộ |
|  | Dây cáp điện cực: 01 bộ |
|  | Pin: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Số kênh kích thích: ≥ 1 kênh |

# 92	Máy lắc tiểu cầu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy lắc tiểu cầu kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy; bao gồm: |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện (UPS online) ≥ 2 kVA: 01 bộ |
|  | Hóa chất chạy thử máy ban đầu: ≥01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Dung tích lưu trữ: ≥ 96 túi |
|  | Tốc độ chuyển động có thể thay đổi ≤ 40 - ≥60 vòng/phút hoặc chu kỳ/phút |

# 93	Máy làm kháng sinh đồ tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy làm kháng sinh đồ tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Máy tính + màn hình: 01 bộ |
|  | Phần mềm bản quyền: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện: 01 bộ |
|  | Máy in: 01 cái |
|  | Bộ phụ kiện chuẩn, tối thiểu gồm: |
|  | Micropipette 25µl: 01 cái |
|  | Micropipette 50µl: 01 cái |
|  | Giá để Micropipette: 02 chiếc |
|  | Khay chuẩn bị mẫu: 03 cái |
|  | Khay để thẻ xét nghiệm: 02 cái |
|  | Máy đo độ đục: 01 cái |
|  | Bộ chuẩn máy đo độ đục: 01 bộ |
|  | Bộ hóa chất chạy thử máy: ≥ 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Chức năng máy có thể thực hiện xét nghiệm kháng sinh đồ cho nấm và vi khuẩn |

# 94	Máy lạnh đông

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy lạnh đông kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân máy chính: 01 cái |
|  | Bàn đạp chân: 01 bộ |
|  | Bình khí: 01 bộ |
|  | Các bộ van kết nối và điều áp: 01 bộ |
|  | Bộ đầu dò điều trị: 01 bộ |
|  | Xe đặt máy: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình LED hoặc LCD hoặc tương đương |

# 95	Máy Laser can thiệp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy Laser can thiệp kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính phát tia laser : 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: |
|  | Kính bảo vệ tia laser: 01 cái |
|  | Dây quang học: 01 cái |
|  | Bàn đạp điều khiển chân: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Công suất: ≥ 60W |

# 96	Máy laser quang đông võng mạc đa điểm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy laser quang đông võng mạc đa điểm kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính bao gồm nguồn laser: 01 bộ |
|  | Sinh hiển vi có các mức phóng đại: 01 bộ |
|  | Kính an toàn bảo vệ mắt: 02 cái |
|  | Bàn đặt máy: 01 cái |
|  | Bàn đạp điều khiển: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Bước sóng: 532nm hoặc 577nm |

# 97	Máy laser YAG

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy laser YAG kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính bao gồm nguồn phát laser trên sinh hiển vi: 01 chiếc |
|  | Bàn đặt máy: 01 chiếc |
|  | Khăn phủ máy: 01 chiếc |
|  | Kính bảo vệ mắt cho người quan sát: 01 chiếc |
|  | Màn hình điều khiển: 01 chiếc |
|  | Thấu kính điều trị laser bao sau: 01 chiếc |
|  | Thấu kính điều trị laser mống mắt chu biên: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Bước sóng: tối thiểu có 1064nm |

# 98	Máy lọc máu liên tục

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy lọc máu liên tục kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái, bao gồm: |
|  | Đường dây và phụ kiện xả thải cho máy: 01 bộ |
|  | Máy làm ấm máu (tích hợp hoặc tách rời): 01 cái |
|  | Bộ phụ kiện vật tư tiêu hao: |
|  | Bộ quả lọc máu (CRRT) liên tục dùng cho người lớn và trẻ em: ≥01 bộ |
|  | Bộ quả lọc máu (có chức năng thải CO2): ≥ 01 bộ |
|  | Bộ quả trao đổi huyết tương: ≥ 01 bộ |
|  | Bộ quả lọc hấp phụ nội độc tố: ≥ 01 bộ |
|  | Dung dịch thẩm phân/thay thế (≥ 5L/túi): ≥10 túi |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có tối thiểu các phương pháp điều trị: Siêu lọc tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục, pha loãng trước và/hoặc sau màng (CVVH Trước và/hoặc Sau Màng), Thẩm tách tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục (CVVHD), Thẩm tách siêu lọc tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục, pha loãng trước hoặc sau màng (CVVHDF Trước hoặc Sau Màng), Trao đổi huyết tương (TPE), Hấp phụ than hoạt (HP), Liệu pháp ECCO2R loại thải CO2 kết hợp với CRRT |
|  | Thiết bị có khả năng lưu trữ dữ liệu bệnh nhân |
|  | Báo động bằng âm thanh và hình ảnh |
|  | Thiết bị phát hiện bọt khí bằng siêu âm |
|  | Chức năng phát hiện rò rỉ máu |
|  | Chức năng tự động kiểm tra sau khi bắt đầu điều trị và theo chu kỳ trong quá trình điều trị |
|  | Có cảm biến hoặc đầu dò chất lỏng |

# 99	Máy lọc máu ngắt quãng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy lọc máu ngắt quãng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 máy |
|  | Bộ gắn màng lọc vi khuẩn và nội độc tố: 01 bộ |
|  | Bộ theo dõi huyết áp tự động: 01 bộ |
|  | Bộ nguồn dự phòng: 01 bộ |
|  | Tay quay bơm máu: 01 cái |
|  | Hệ thống giá treo, giá đỡ: 01 bộ |
|  | Que hút hóa chất tẩy trùng: 01 cái |
|  | Hệ thống đường ống, dây nguồn, dây dẫn nước cấp, nước thải: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy sử dụng được tối thiểu 2 loại dịch: Acetate và Bicarbonate |
|  | Có thể đặt nhiệt độ dịch lọc |
|  | Có thể cài đặt tốc độ siêu lọc |
|  | Hệ thống phát hiện rách màng, rò rỉ máu |
|  | Có đèn cảnh báo tình trạng điều trị hoặc hiển thị trên màn hình |

# 100	Máy ly tâm lạnh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy ly tâm lạnh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy ly tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Rotor góc: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Dải nhiệt độ: từ ≤ -10ºC đến ≥40ºC |
|  | Tốc độ ly tâm có thể điều chỉnh được |
|  | Tốc độ ly tâm tối đa: ≥15.000 vòng/phút |
|  | Lực ly tâm tối đa: ≥ 24.000 xg |
|  | Thời gian điều chỉnh tối đa ≥ 99 phút hoặc liên tục |

# 101	Máy phá rung tim

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy phá rung tim kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy sốc tim có tạo nhịp không xâm lấn: 01 cái |
|  | Cáp nối đo ECG loại 3-lead: 01 cái |
|  | Dây cáp: 01 cái |
|  | Bộ điện cực sốc (paddles): 01 bộ |
|  | Bộ gá điện cực sốc dùng cho người lớn: 01 bộ |
|  | Bộ gá điện cực sốc dùng cho trẻ em: 01 bộ |
|  | Miếng dán tạo nhịp ngoài: ≥01 bộ |
|  | Máy in tích hợp: 01 cái |
|  | Ắc quy: 01 bộ |
|  | Tuýp gel tiếp xúc: ≥ 01 lọ |
|  | Giấy in: ≥10 cuộn |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Chức năng sốc tim: |
|  | Dạng xung: hai pha |
|  | Chế độ sốc tim: bằng tay, đồng bộ và tự động sốc ngoài (AED) |
|  | Chức năng ghi sóng điện tim: Có |
|  | Chức năng tạo nhịp: Có |
|  | Màn hình: Có |
|  | Cảnh báo bằng âm thanh: Có |

# 102	Máy phản hồi sinh học (neurofeedback)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy phản hồi sinh học (neurofeedback) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ khuếch đại: 01 bộ |
|  | Bộ dây nối: 01 bộ |
|  | Màn hình: 01 cái |
|  | Mũ điện cực: 01 bộ |
|  | Bộ kích thích ánh sáng: 01 bộ |
|  | Xe đẩy: 01 cái |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Phần mềm thu nhận, phân tích và quản lý dữ liệu: 01 bộ |
|  | Máy in: 01 cái |
|  | Bộ nguồn cách ly: 01 bộ |
|  | Giường 3 tay quay: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Tổng số kênh của hệ thống: ≥ 15 kênh |

# 103	Hệ thống phẫu thuật phaco

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống phẫu thuật phaco kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Tay cầm phaco: 01 cái |
|  | Cassette phaco đồng bộ: ≥ 01 cái |
|  | Đầu cắt dịch kính: ≥ 06 cái |
|  | Tay cầm rửa hút : 02 cái |
|  | Đầu đốt điện: 02 cái |
|  | Bộ lưu điện UPS : 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Chế độ phát xung, tối thiểu có: Liên tục, pulse, burst |

# 104	Máy Plasma

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy Plasma kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy: 01 máy |
|  | Bình khí 02 cái |
|  | Trục khuỷu (giá đỡ) kèm đầu điều trị: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Sử dụng công nghệ plasma lạnh để điều trị, làm lành các vết thương |

# 105	Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ ba tứ cực

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ ba tứ cực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân máy sắc ký khí: 01 cái |
|  | Buồng tiêm mẫu Chia/Không chia: 01 bộ |
|  | Bộ phận đưa mẫu tự động: 01 bộ |
|  | Hệ thống khối phổ ba tứ cực: 01 bộ |
|  | Thư viện phổ khối: 01 bộ |
|  | Cơ sở dữ liệu thuốc trừ sâu và chất ô nhiễm môi trường : 01 bộ |
|  | Máy tính + màn hình: 01 bộ |
|  | Máy in: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện: 01 cái |
|  | Bình khí Heli ≥ 40 Lít và van điều áp: 01 bộ |
|  | Bình khí Argon hoặc Nitơ ≥ 40 Lít với van điều áp: 01 bộ |
|  | Máy ủ nhiệt khô: 01 cái |
|  | Bộ Micropipet: 01 bộ |
|  | Máy hút ẩm: 01 bộ |
|  | Bàn đặt thiết bị: 02 cái |
|  | Bộ chiết pha rắn ≥20 vị trí: 01 bộ |
|  | Máy thổi khô N2: 01 cái |
|  | Bộ phụ kiện: 01 bộ; tối thiểu gồm có: |
|  | Lọ đựng mẫu 2ml ≥ 2000 chiếc |
|  | Buồng hóa hơi, có bông thủy tinh ≥ 5 chiếc |
|  | Bộ lọc sạch khí: 01 bộ |
|  | Cột phân tích: 5 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Thân máy sắc ký khí |
|  | ĐỘ lặp lại của thời gian lưu: ≤ 0,008 % |
|  | Độ lặp lại diện tích: ≤ 0,5 % RSD |
|  | Thiết bị tiêm mẫu lỏng tự động |
|  | Khay chứa mẫu ≥150 vị trí |
|  | Detector khối phổ ba tứ cực |
|  | Tốc độ quét phổ: ≥ 20.000 đơn vị khối/giây |
|  | Giới hạn phát hiện: ≤ 0,5fg |

# 106	Máy sắc ký lỏng ghép nối khối phổ ba tứ cực

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sắc ký lỏng ghép nối khối phổ ba tứ cực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bơm dung môi: 01 bộ |
|  | Tiêm mẫu tự động: 01 bộ |
|  | Buồng điều nhiệt cột: 01 bộ |
|  | Thiết bị khối phổ ba tứ cực: 01 bộ |
|  | Máy tính + màn hình: 01 bộ |
|  | Máy in: 01 cái |
|  | Máy sinh khí Ni-tơ: 01 cái |
|  | Bình khí Argon (hoặc Ni-tơ) và van điều áp: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS: 01 cái |
|  | Máy đo pH: 01 cái |
|  | Bể rửa siêu âm: 01 cái |
|  | Máy lắc vortex: 01 cái |
|  | Bộ lọc hút dung môi: 01 bộ |
|  | Bộ phân phối dung môi: 01 bộ |
|  | Máy hút ẩm: 01 bộ |
|  | Máy cất nước 2 lần: 01 bộ |
|  | Bàn đặt thiết bị: 02 cái |
|  | Bộ phụ kiện: 01 bộ tối thiểu gồm có |
|  | Lọ đựng mẫu 2ml: ≥ 2000 chiếc |
|  | Cột phân tích kèm bảo vệ cột: 05 cái |
|  | Bộ kit cho bơm sắc ký lỏng: 02 bộ |
|  | Bộ kit cho tiêm mẫu sắc ký lỏng: 02 bộ |
|  | Bộ kit cho máy sinh khí Nitơ: 02 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Bơm dung môi |
|  | Kiểu trộn dung môi: Áp suất cao |
|  | Áp suất làm việc tối đa ≥ 1.241 bar |
|  | Tiêu mẫu tự động |
|  | Độ lặp lại diện tích peak ≤ 0,25 % RSD |
|  | Thiết bị phổ khối ba tứ cực |
|  | Tốc độ thu nhận MRM tối đa ≥ 500 MRM/giây. |

# 107	Máy siêu âm 2 đầu dò

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm 2 đầu dò kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Linear đa tần: 01 chiếc |
|  | Bộ gá sinh thiết cho đầu dò convex: 01 bộ |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥ 02 KVA: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy chính |
|  | Màn hình: ≥ 18.0 inch |
|  | Màn hình điều khiển: ≥ 10 inch |
|  | Cổng đầu dò: |
|  | ≥ 4 cổng |
|  | Các Mode hoạt động: Có |
|  | Các chế độ hiển thị hình ảnh: Có |
|  | Kết nối: Chuẩn DICOM |

# 108	Máy siêu âm chuyên khoa tiết niệu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm chuyên khoa tiết niệu kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ |
|  | Đầu dò Linear đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Bộ gá sinh thiết cho đầu dò convex: 01 bộ |
|  | Đầu dò siêu âm tim: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥02 KVA: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Gel siêu âm: ≥5 lít |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy chính |
|  | Màn hình: ≥ 18.0 inch |
|  | Màn hình điều khiển: ≥ 10 inch |
|  | Cổng đầu dò: |
|  | ≥ 3 cổng |
|  | Các Mode hoạt động: Có |
|  | Các chế độ hiển thị hình ảnh: Có |
|  | Kết nối: Chuẩn DICOM |

# 109	Máy siêu âm chuyên nhi khoa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm chuyên nhi khoa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ |
|  | Đầu dò Convex: 01 cái |
|  | Đầu dò Linear: 01 cái |
|  | Đầu dò siêu âm tim qua thành ngực trẻ em: 01 cái |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥02 KVA: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy chính |
|  | Màn hình: ≥ 21.5 inch |
|  | Màn hình điều khiển: ≥ 10 inch |
|  | Cổng đầu dò: |
|  | ≥ 3 cổng |
|  | Các Mode hoạt động: Có |
|  | Các chế độ hiển thị hình ảnh: Có |
|  | Kết nối: Chuẩn DICOM |

# 110	Máy siêu âm điều trị

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm điều trị kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo đảm bảo cho máy hoạt động bình thường tối thiểu bao gồm: |
|  | Đầu phát cỡ lớn: 01 cái |
|  | Đầu phát cỡ nhỏ: 01 cái |
|  | Gá đỡ đầu siêu âm: 01 cái |
|  | Gel siêu âm: ≥01 chai |
|  | Xe đẩy máy đồng bộ: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy hoạt động ở tần số siêu âm ≥1 MHz |

# 111	Máy siêu âm Doppler màu tim và mạch máu 2D

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm Doppler màu tim và mạch máu 2D kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng: 01 chiếc |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc |
|  | Đầu dò mảng chuyên tim: 01 chiếc |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥ 02 KVA: 01 chiếc |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy chính |
|  | Màn hình: ≥ 21.5 inch |
|  | Màn hình điều khiển: ≥ 10 inch |
|  | Cổng đầu dò: |
|  | ≥ 3 cổng |
|  | Các Mode hoạt động: Có |
|  | Các chế độ hiển thị hình ảnh: Có |
|  | Kết nối: Chuẩn DICOM |

# 112	Máy siêu âm Doppler xuyên sọ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm Doppler xuyên sọ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy siêu âm doppler xuyên sọ kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Bộ đầu dò siêu âm: ≥ 3 cái |
|  | Bộ điều khiển: ≥ 02 bộ |
|  | Mũ cố định đầu: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện online ≥ 1KVA: 01 cái |
|  | Gel siêu âm: ≥ 3 lít |
|  | Máy in màu: 01 cái |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy chính: |
|  | Màn hình ≥15 inch |
|  | Cổng kết nối đầu dò: ≥3 |
|  | Giá đỡ đầu dò: có |
|  | Kết nối: HDMI hoặc LAN và USB hoặc USB và Ethemet |

# 113	Máy siêu âm mắt AB

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm mắt AB kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính siêu âm kèm màn hình: 01 chiếc |
|  | Đầu dò A: 01 chiếc |
|  | Đầu dò B: 01 chiếc |
|  | Bộ dây cáp kết nối: 01 bộ |
|  | Bàn đạp điều khiển: 01 chiếc |
|  | Máy in: 01 chiếc |
|  | Bộ bàn phím và chuột hoặc điều khiển bằng màn cảm ứng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chế độ siêu âm A và B |

# 114	Máy siêu âm màu (4 đầu dò)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm màu (4 đầu dò) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ |
|  | Đầu dò Linear đa tần : 01 cái |
|  | Đầu dò Convex đa tần : 01 cái |
|  | Đầu dò chuyên tim : 01 cái |
|  | Đầu dò Phụ khoa đa tần : 01 cái |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥ 02 KVA: 01 chiếc |
|  | Gel siêu âm: ≥5 lít |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình chính: ≥ 21.5 inch |
|  | Màn hình điều khiển: ≥ 10 inch |
|  | Số cổng đầu dò: ≥ 4 |
|  | Các Mode hoạt động: Có |
|  | Các chế độ hiển thị hình ảnh: Có |
|  | Kết nối: Chuẩn DICOM |

# 115	Máy siêu âm tim có đầu dò qua thực quản

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm tim có đầu dò qua thực quản kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 hệ thống. |
|  | - Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy: 01 cái |
|  | - Đầu dò 4D siêu âm tim qua thực quản: 01 cái |
|  | - Đầu dò 4D siêu âm tim qua thành ngực: 01 cái |
|  | - Đầu dò siêu âm chuyên tim cho người lớn: 01 cái |
|  | - Bộ Máy tính: 01 cái |
|  | - Máy in laser đen trắng: 01 cái |
|  | - Máy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 cái |
|  | - Máy in màu: 01 cái |
|  | - Gel siêu âm: ≥3 kg |
|  | - Cáp điện tim: 01 bộ |
|  | - Bộ lưu điện: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy chính |
|  | Màn hình: ≥ 21.5 inch |
|  | Màn hình điều khiển: ≥ 10 inch |
|  | Cổng đầu dò: |
|  | ≥ 4 cổng |
|  | Các Mode hoạt động: Có |
|  | Các chế độ hiển thị hình ảnh: Có |
|  | Kết nối: Chuẩn DICOM |

# 116	Máy siêu âm tổng quát 3 đầu dò

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm tổng quát 3 đầu dò kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Đầu dò Linear đa tần: 01 cái |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 cái |
|  | Đầu dò chuyên tim: 01 cái |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Phần mềm kết nối và lưu trữ ảnh: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện UPS ≥ 2kVA: 01 cái |
|  | Gel siêu âm: ≥5 lít |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình chính: ≥ 21.5 inch |
|  | Màn hình điều khiển: ≥ 10 inch |
|  | Số cổng đầu dò: ≥ 4 |
|  | Các Mode hoạt động: Có |
|  | Các chế độ hiển thị hình ảnh: Có |
|  | Kết nối: Chuẩn DICOM |

# 117	Máy siêu âm vú tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm vú tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Màn hình hiển thị: 01 cái |
|  | Đầu dò cong lõm điện tử đa tần chuyên dụng vú: 01 cái |
|  | Trạm đọc và xử lý dữ liệu hình ảnh: 01 bộ |
|  | Phụ kiện kèm theo: |
|  | Màn chắn đầu dò: 01 bộ |
|  | Máy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình cảm ứng LCD: ≥17 inches |
|  | Đầu dò gắn với giá đỡ dạng cánh tay |
|  | Lĩnh vực thăm khám: Tuyến Vú |
|  | Tiêu chuẩn DICOM®3.0 hoặc tốt hơn |

# 118	Máy siêu âm xách tay 3 đầu dò

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm xách tay 3 đầu dò kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính dạng xách tay kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Đầu dò Linear đa tần: 01 cái |
|  | Đầu dò Convex đa tần: 01 cái |
|  | Đầu dò chuyên tim: 01 cái |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái |
|  | Pin sạc (ắc quy) theo máy: 01 cái |
|  | Máy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 bộ |
|  | Bộ máy vi tính: 01 bộ |
|  | Máy in màu: 01 chiếc |
|  | Gel siêu âm: ≥5 lít |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình: ≥ 12 inch |
|  | Số cổng đầu dò: ≥ 2 |

# 119	Máy sinh hiển vi khám bệnh có camera

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sinh hiển vi khám bệnh có camera kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính sinh hiển vi: 01 chiếc |
|  | Phần mềm quản lý và lưu trữ hình ảnh: 01 bộ |
|  | Giá đỡ tỳ cằm cho bệnh nhân: 01 chiếc |
|  | Giấy cài tỳ cằm: 01 tệp |
|  | Khăn phủ bụi: 01 chiếc |
|  | Bộ camera đồng bộ với sinh hiển vi: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Bàn nâng hạ bằng điện: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Nguồn sáng: LED |

# 120	Máy sinh hiển vi phẫu thuật có hệ thống cắt dịch kính

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sinh hiển vi phẫu thuật có hệ thống cắt dịch kính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 1 cái |
|  | Bàn đạp chân điều khiển: 1 cái |
|  | Ống kính chính có chức năng đảo ảnh: 1 cái |
|  | Ống kính phụ: 01 cái |
|  | Thị kính: 1 cái |
|  | Vật kính: 1 cái |
|  | Hệ thống dịch chuyển X-Y: 01 bộ |
|  | Bộ quan sát đáy mắt: 01 bộ |
|  | Đèn dự phòng: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Nguồn sáng: Halogen hoặc LED |

# 121	Máy sưởi hơi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sưởi hơi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
|  | Chăn sưởi ấm: ≥5 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng làm ấm cơ thể |

# 122	Máy tán sỏi laser

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy tán sỏi laser kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Bàn đạp chân: 01 cái |
|  | Máy bào mô: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Công suất: ≥ 140W |

# 123	Máy tập thăng bằng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy tập thăng bằng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 1 cái |
|  | Phần mềm bản quyền đồng bộ: 01 bộ |
|  | Màn hình: 01 cái |
|  | Tấm cảm ứng áp lực (pressure platform) có khung đỡ: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng rèn luyện bệnh nhân về khả năng giữ thăng bằng và làm chủ cơ thể |

# 124	Máy thận nhân tạo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy thận nhân tạo kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 máy |
|  | Bộ dây nối với dịch lọc A và B: 01 bộ |
|  | Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 bộ |
|  | Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 bộ |
|  | Cọc đỡ dịch mồi: 01 bộ |
|  | Giá đỡ quả lọc: 01 bộ |
|  | Que hút hoá chất tẩy trùng: 01 bộ |
|  | Quả lọc dịch siêu tinh khiết: 02 quả |
|  | Thẻ bệnh nhân : 4 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Máy sử dụng được tối thiểu 2 loại dịch: Acetate và Bicarbonate |
|  | Có thể đặt nhiệt độ dịch lọc |
|  | Có thể cài đặt tốc độ siêu lọc |
|  | Hệ thống phát hiện rách màng, rò rỉ máu |
|  | Có đèn cảnh báo tình trạng điều trị hoặc hiển thị trên màn hình |
|  | Có chức năng SLEDD |

# 125	Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Đo được tối thiểu các thông số: |
|  | Điện tim (ECG) |
|  | Nhip thở (Resp) |
|  | SPO2 |
|  | Nhiệt độ |
|  | Huyết áp xâm lấn(InvBP) |
|  | Huyết áp không xâm lấn (NIBP) |
|  | Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. |

# 126	Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | II. YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo EtCO2: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Đo được tối thiểu các thông số: |
|  | Điện tim (ECG) |
|  | Nhip thở (Resp) |
|  | SPO2 |
|  | Nhiệt độ |
|  | Huyết áp xâm lấn(InvBP) |
|  | Huyết áp không xâm lấn (NIBP) |
|  | Đo EtCO2 |
|  | Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. |

# 127	Máy theo dõi bệnh nhân 9 thông số

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy theo dõi bệnh nhân 9 thông số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo EtCO2: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo độ giãn cơ: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện theo dõi huyết động picco: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Đo được tối thiểu các thông số: |
|  | Điện tim (ECG) |
|  | Nhip thở (Resp) |
|  | SPO2 |
|  | Nhiệt độ |
|  | Huyết áp xâm lấn(InvBP) |
|  | Huyết áp không xâm lấn (NIBP) |
|  | Đo EtCO2 |
|  | Đo giãn cơ |
|  | Đo huyết động picco |
|  | Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. |

# 128	Máy theo dõi bệnh nhân 9 thông số (Đo Bis, độ dãn cơ)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy theo dõi bệnh nhân 9 thông số (Đo Bis, độ dãn cơ) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo EtCO2: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo độ giãn cơ: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo độ mê sâu: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Đo được tối thiểu các thông số: |
|  | Điện tim (ECG) |
|  | Nhịp thở (Resp) |
|  | SPO2 |
|  | Nhiệt độ |
|  | Huyết áp xâm lấn(InvBP) |
|  | Huyết áp không xâm lấn (NIBP) |
|  | Đo EtCO2 |
|  | Đo độ giãn cơ |
|  | Đo độ mê sâu |
|  | Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. |

# 129	Máy theo dõi huyết động ít xâm lấn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy theo dõi huyết động ít xâm lấn kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Đầu dò đo huyết động: 02 cái |
|  | Catheter động mạch: ≥05 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Màn hình hiển thị ≥ 8 inch |
|  | Có khả năng lưu trữ dữ liệu |
|  | Chức năng cảnh báo khi thông số huyết động vượt ngoài dải |
|  | Có hỗ trợ kết nối mạng LAN hoặc USB |

# 130	Máy theo dõi huyết động không xâm lấn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | II. YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy theo dõi huyết động không xâm lấn kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính (phương pháp siêu âm Doppler hoặc trở kháng lồng ngực) kèm phụ kiện tiêu chuẩn : 01 cái |
|  | Xe đẩy: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Cho phép theo dõi các thông số huyết động của bệnh nhân. |
|  | Đối tượng bệnh nhân: người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh |

# 131	Máy theo dõi năng lượng chuyển hóa gián tiếp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy theo dõi năng lượng chuyển hóa gián tiếp kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 bộ |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện tiêu hao kèm theo: ≥01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Xác định mức tiêu hao năng lượng người bệnh |
|  | Thể tích khí O2 (VO2) |
|  | Thể tích khí CO2 (VCO2) |
|  | Chỉ số hô hấp |
|  | Chỉ số REE |

# 132	Máy theo dõi Oxy não vùng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy theo dõi Oxy não vùng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Xe đẩy với cọc truyền dịch: 01 cái |
|  | Cáp kết nối giữa catheter và máy chính: 01 bộ |
|  | Cáp kết nối giữa máy chính và monitor theo dõi bệnh nhân có cổng IBP: 01 cái |
|  | Bộ chỉnh zero (tách rời hoặc tích hợp trên monitor) kết nối catheter: 01 bộ |
|  | Cáp kết nối giữa máy chính và máy tính: 01 cái |
|  | Tay khoan: 01 bộ |
|  | Bộ catheter đo áp lực nội sọ qua nhu mô não: ≥02 bộ |
|  | Bộ catheter đo phân áp oxy não: ≥02 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng đo oxy não vùng. |

# 133	Máy theo dõi thần kinh trong mổ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy theo dõi thần kinh trong mổ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Màn hình theo dõi kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Đầu tiếp nhận điện cực: 02 chiếc |
|  | Đầu dò trong mổ: ≥ 02 chiếc |
|  | Bộ điện cực sử dụng: ≥ 20 cái |
|  | Xe đẩy (hoặc giá treo): 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng theo dõi và cảnh báo tổn thương dây thần kinh |

# 134	Máy thở cao tần

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy thở cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính với các phụ kiện tiêu chuẩn và vật tư tiêu hao kèm theo: 01 máy |
|  | Bộ dây thở cho trẻ em lớn – trẻ nhỏ - sơ sinh: 01 bộ |
|  | Phổi giả: 01 bộ |
|  | Bộ làm ấm/ẩm: 01 bộ |
|  | Cảm biến lưu lượng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Đối tượng bệnh nhân: Bệnh nhi và trẻ sơ sinh |
|  | Chế độ thở bao gồm: thông khí xâm lấn và thông khí không xâm lấn. |

# 135	Máy thở cắt lớp trở kháng ngực

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy thở cắt lớp trở kháng ngực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm xe đẩy: 01 cái |
|  | Cáp điện cực bệnh nhân (dùng nhiều lần): 01 bộ |
|  | Đai điện cực bệnh nhân (tối thiểu 3 cỡ): 01 bộ |
|  | Có cáp tín hiệu kết nối máy thở: 01 bộ |
|  | Phần mềm phân tích dữ liệu: 01 bộ |
|  | Pin dự phòng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Cung cấp thông tin về tính năng phổi của bệnh nhân |
|  | Thiết bị được thiết kế để sử dụng cho bệnh nhân người lớn và trẻ em |
|  | Thiết bị giúp quan sát phân bố thông khí vùng trong phổi không xâm lấn, theo thời gian thực hoặc Theo dõi liên tục hình động cắt lớp phổi theo thời gian thực. |

# 136	Máy thu tiểu cầu từ người hiến

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | II. YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy thu tiểu cầu từ người hiến kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính : 01 bộ |
|  | Dây nguồn: 01 bộ |
|  | Tủ lưu điện: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có khả năng tự động tính toán và tính số lượng tiểu cầu (TC) hiến phù hợp |
|  | Các thông số của quy trình chạy có thể thay đổi trong suốt quá trình chạy máy, có cảnh báo quá trình gạn TC |
|  | Chế độ chạy tự động hoặc cài đặt thủ công |
|  | Có nhiều lựa chọn: huyết tương, tiểu cầu, hồng cầu |
|  | Công suất trong khoảng: 45 - 80 phút/ TC đơn; 60-120 phút/ TC đôi |
|  | Lượng máu lấy ra tối đa trong mỗi chu kỳ có thể tùy chỉnh |
|  | Yêu cầu cảnh báo tối thiểu: bọt khí, áp lực, phát hiện hồng cầu. |

# 137	Máy truyền dịch

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy truyền dịch kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Bộ sensor đếm giọt: 01 cái |
|  | Móc treo hoặc giá đỡ kẹp cọc truyền: 01 cái |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có thể cài đặt thời gian hoặc thể tích truyền nhanh |
|  | Báo động trong tối thiểu các trường hợp: |
|  | + Tắc đường truyền |
|  | + Có khí trong dây truyền |
|  | + Tốc độ truyền bất thường. |
|  | + Lắp sai bộ sensor đếm giọt. |

# 138	Máy tử ngoại

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy tử ngoại kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân đèn loại tấm xoay: 01 bộ |
|  | Bóng đèn phát tia: 01 bộ |
|  | Dây nguồn: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Có tối thiểu các chức năng: điều trị vảy nến, viêm da cơ địa, bạch biến. |

# 139	Máy vỗ rung lồng ngực

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy vỗ rung lồng ngực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 máy |
|  | Ống dẫn khí: 01 bộ |
|  | Áo vỗ rung: 04 bộ |
|  | Đai đeo ngực dùng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Xe đẩy: 01 cái |
|  | Công tắc chân hoặc tay cầm điều khiển hoặc chỉnh trực tiếp trên màn hình cảm ứng: 01 cái |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Các chế độ cho phép cài đặt tối thiểu: tần số, áp lực, thời gian |
|  | Tùy chỉnh các chế độ điều trị hoặc có các chế độ cài đặt sẵn |

# 140	Máy X.quang kỹ thuật số hai tấm cảm biến

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy X.quang kỹ thuật số hai tấm cảm biến kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy X-quang Kỹ thuật số DR hai tấm cảm biến kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tủ điều khiển và nguồn cao thế: 01 bộ |
|  | Bóng X-Quang: 01 cái |
|  | Cột mang bóng: 01 bộ |
|  | Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ |
|  | Bàn chụp: 01 cái |
|  | Giá chụp phổi: 01 cái |
|  | Tấm cảm biến: 02 cái |
|  | Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh số hoá: 01 bộ |
|  | Phần mềm xử lý hình ảnh bản quyền: 01 bộ |
|  | Máy in phim khô kèm 01 hộp phim: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Phần mềm chụp dịch chuyển đồng bộ toàn trục chi hoặc cột sống (bóng và tấm nhận) |
|  | Công suất ra: ≥ 50 kW |

# 141	Hệ thống xét nghiệm Elisa tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống xét nghiệm Elisa tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy phân tích tự động: 01 máy |
|  | Bộ máy tính kèm màn hình (tích hợp hoặc tách rời): 01 cái |
|  | Máy in kết quả xét nghiệm (tích hợp hoặc tách rời):01 cái |
|  | UPS ≥ 2 KVA: 01 cái |
|  | Bộ phụ kiện kèm theo: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Hệ thống tự động cung cấp giải pháp: hút mẫu, ủ mẫu, rửa mẫu, đọc kết quả và quản lý dữ liệu cho xét nghiệm khay vi thể Elisa. |
|  | Số lượng mẫu: ≥ 180 mẫu |
|  | Pha loãng tự động |
|  | Phát hiện cục máu đông, bọt khí và kiểm tra mức thuốc thử |
|  | Buồng ủ: |
|  | Sức chứa buồng ủ: ≥ 4 buồng ủ |
|  | Phạm vi ủ: tối đa ≥ 50°C |
|  | Buồng rửa ELISA: |
|  | Sức chứa dung dịch đệm rửa: ≥ 4 vị trí |
|  | Buồng đọc: |
|  | Số lượng bộ lọc: ≥ 6 vị trí bộ lọc (tối thiểu có 405, 450, 620 nm) |

# 142	Máy xung kích điều trị

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy xung kích điều trị kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo đảm bảo cho máy hoạt động bình thường tối thiểu bao gồm: |
|  | Tay cầm với đầu phát sóng xung kích: 01 bộ |
|  | Đầu phát xung tối thiểu: ≥ 03 cái (gồm các cỡ khác nhau) |
|  | Xe đẩy máy: 01 chiếc |
|  | Gel tiếp xúc: ≥01 chai |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Chế độ làm việc: ≥ 3 |

# 143	Mô hình cấp cứu nâng cao kèm monitor ảo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình cấp cứu nâng cao kèm monitor ảo kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Mô hình toàn thân: 1 bộ |
|  | Máu giả: 01 lọ |
|  | Chất bôi trơn đường thở: 01 lọ |
|  | Bộ quần áo cho mô hình: 01 bộ |
|  | Vali đựng mô hình: 01 bộ |
|  | Bộ điều khiển mô hình : 01 bộ |
|  | Cáp kết nối: 01 bộ |
|  | Máy tính dùng làm monitor ảo: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Là mô hình mô phỏng người lớn toàn thân có tối thiểu các tính năng sau: Tính năng về đường hô hấp, Tính năng về tuần hoàn, Tính năng về CPR (hồi sức tim phổi), Các tính năng khác. |
|  | Bảng điều khiển bằng cảm ứng kích thước: ≥ 5.7 inch |
|  | Máy tính hiển thị các thông số sinh tồn dạng sóng và dạng số) như: sóng ECG, SpO2, EtCO2, NIBP, ABP, nhịp thở, nhiệt độ |
|  | Cho phép mô phỏng đo huyết áp: tự động, thủ công |
|  | Có thể lựa chọn tốc độ dạng sóng chạy trên màn hình mô phỏng |
|  | Cho phép cài đặt cảnh báo trên, cảnh báo dưới cho các thông số |
|  | Cho phép lựa chọn mức âm lượng cho các cảnh báo: ≥10 mức âm lượng |
|  | Cho phép lựa chọn mức âm lượng cho sóng QRS: ≥10 mức âm lượng |
|  | Hiển thị tín hiệu điện tim 12 đạo trình |

# 144	Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn người lớn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn người lớn kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Mô hình người lớn nửa thân: 04 bộ |
|  | Miếng mặt thay thế: 04 chiếc |
|  | Phổi: 04 chiếc |
|  | Áo cho mô hình: 04 chiếc |
|  | Túi (hoặc valy) đựng mô hình: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Là mô hình mô phỏng người lớn nửa thân |
|  | Tính năng về đường hô hấp: |
|  | Cho phép thực hiện các thao tác nghiêng đầu, nâng cằm, đẩy quai hàm để mở đường thở |
|  | Tính năng về CPR (hồi sức tim phổi) |
|  | Cho phép thực hành ép tim/ nhấn ngực |
|  | Cho phép cấp khí qua bóng bóp |
|  | Cho phép thông khí miệng – miệng |
|  | Cho phép thông khí qua mask bỏ túi |
|  | Cho phép hiển thị sự phản hồi khi thực hiện ép tim |

# 145	Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn sơ sinh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Mô hình trẻ sơ sinh: 04 bộ |
|  | Bộ đồ liền thân cho mô hình: 04 bộ |
|  | Phổi: 04 cái |
|  | Túi (hoặc valy) đựng mô hình: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Là mô hình mô phỏng trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi với các mốc giải phẫu có thể thấy rõ: núm vú, đầu vú. |
|  | Tính năng về đường hô hấp: |
|  | Cho phép thực hiện các thao tác nghiêng đầu, nâng cằm, đẩy quai hàm để mở đường thở |
|  | Cho phép thực hành kĩ năng cấp cứu lấy dị vật khỏi đường thở: mô phỏng tiếng khóc của em bé |
|  | Tính năng về CPR (hồi sức tim phổi) |
|  | Cho phép thực hành ép tim/ nhấn ngực |
|  | Cho phép cấp khí qua bóng bóp |
|  | Cho phép thông khí miệng – miệng |
|  | Cho phép thông khí qua mask bỏ túi |
|  | Cho phép hiển thị sự phản hồi khi thực hiện ép tim |

# 146	Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn trẻ em

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn trẻ em kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Mô hình trẻ em nửa thân: 04 bộ |
|  | Miếng mặt thay thế: 04 chiếc |
|  | Phổi: 04 chiếc |
|  | Túi (hoặc valy) đựng mô hình: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Là mô hình mô phỏng trẻ em nửa thân |
|  | Tính năng về đường hô hấp: |
|  | Cho phép thực hiện các thao tác nghiêng đầu, nâng cằm, đẩy quai hàm để mở đường thở |
|  | Tính năng về CPR (hồi sức tim phổi) |
|  | Cho phép thực hành ép tim/ nhấn ngực |
|  | Cho phép cấp khí qua bóng bóp |
|  | Cho phép thông khí miệng – miệng |
|  | Cho phép thông khí qua mask bỏ túi |
|  | Cho phép hiển thị sự phản hồi khi thực hiện ép tim |

# 147	Mô hình cấp cứu nhi nâng cao kèm monitor ảo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình cấp cứu nhi nâng cao kèm monitor ảo kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Mô hình trẻ em toàn thân: 01 bộ |
|  | Túi dịch truyền: 01 bộ |
|  | Lọ xịt chất bôi trơn: 01 lọ |
|  | Quần áo cho mô hình: 01 bộ |
|  | Túi (hoặc valy) đựng mô hình: 01 chiếc |
|  | Bộ điều khiển mô hình : 01 bộ |
|  | Máy tính dùng làm monitor ảo: 01 cái |
|  | Dây nguồn: 01 chiếc |
|  | Tai nghe kèm micro: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Mô hình đào tạo thực tế cấp cứu trẻ em có tối thiểu các tính năng sau: Tính năng về đường hô hấp, Tính năng về tuần hoàn, Tính năng về CPR (hồi sức tim phổi), Các tính năng khác. |
|  | Mô hình đào tạo thực tế cấp cứu trẻ em, phần đầu và đường thở với các mốc giải phẫu: lưỡi, sụn phễu, nắp thanh quản, thung lũng, dây thanh âm, khí quản, thực quản và phổi mô phỏng |
|  | Phần đầu mô hình có thể nghiêng về phía trước, ra sau hoặc xoay 90° sang hai bên |
|  | Mô hình được thiết kế để thực tập các kỹ năng và đào tạo dựa theo kịch bản trong việc chăm sóc và quản lý một loạt các bệnh nhân nhi trong bệnh viện |

# 148	Mô hình đặt nội khí quản người lớn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình đặt nội khí quản người lớn kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Mô hình chính: 01 bộ |
|  | Tấm cứng gắn mô hình: 01 tấm |
|  | Dầu bôi trơn: 01 lọ |
|  | Bộ vệ sinh: 01 bộ |
|  | Túi (hoặc valy) đựng mô hình: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Mô hình đào tạo đặt nội khí quản người lớn được gá cố định trên tấm cứng |
|  | Có cấu trúc giải phẫu chính xác cho phép thể hiện thủ thuật ấn sụn nhẫn giáp và mô phỏng co thắt thanh quản |
|  | Cho phép sinh viên cho thực hành các kỹ thuật sau: |
|  | + Nghiêng đầu, nâng cằm, nâng cổ, đẩy hàm để khai thông đường thở |
|  | + Cấp khí qua ambu bóp bóng |
|  | + Cấp khí miệng – miệng |
|  | + Cấp khí miệng – mũi |
|  | + Đặt nội khí quản qua đường miệng, đường mũi |
|  | + Sử dụng mask thanh quản và ống chèn |
|  | + Thính chẩn tiếng thở |
|  | + Hút dịch từ khoang miệng, mũi-khí quản, qua ống nội khí quản |
|  | Có thể kiểm tra việc đặt nội khí quản chính xác bằng cách cấp khí và quan sát sự giãn nở phổi. |
|  | Cho phép mô phỏng tình huống nôn mửa |
|  | Cho phép mô phỏng tình huống dạ dày bị chướng khi đặt nội khí quản vào đường thực quản |

# 149	Mô hình đặt nội khí quản trẻ em

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình đặt nội khí quản trẻ em kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Mô hình chính: 01 bộ |
|  | Dầu bôi trơn: 01 lọ |
|  | Túi (hoặc valy) đựng mô hình: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Loại mô hình bán thân |
|  | Có các mốc giải phẫu thực tế |
|  | Cho phép thực hành các kỹ thuật sau: |
|  | + Cấp khí qua bóng bóp |
|  | + Đặt ống qua đường miệng, đường mũi |
|  | + Đặt, cố định và chăm sóc ống đặt nội khí quản |
|  | + Hút dịch |
|  | + Cho phép mô phỏng động mạch cảnh bằng bóng bóp |
|  | + Ép tim |

# 150	Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Đã bao gồm: |
|  | Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Đo được tối thiểu các thông số: |
|  | Điện tim (ECG) |
|  | Nhip thở (Resp) |
|  | SPO2 |
|  | Nhiệt độ |
|  | Huyết áp không xâm lấn |
|  | Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. |

# 151	Monitor trung tâm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Monitor trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ xử lý trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Phần mềm chuyên dụng cho monitor trung tâm kết nối ≥ 32 máy trạm: 01 bộ |
|  | Bàn phím và chuột: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện: 01 bộ |
|  | Màn hình ≥ 21 inch: 02 chiếc |
|  | Máy in laser đen trắng: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Số bệnh nhân hiển thị: ≥ 32 trên 1 hoặc 2 màn hình |
|  | Hiển thị các sóng: ≥ 1 sóng /bệnh nhân |

# 152	Thiết bị lọc nước siêu sạch

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thiết bị lọc nước siêu sạch kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Bộ cột lọc nước: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Chất lượng nước đầu ra: |
|  | Tổng lượng carbon hữu cơ: ≤ 3ppb |
|  | Ion Kim loại nặng: ≤ 0.1ppb |

# 153	Thiết bị phá mẫu bằng vi sóng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy sử dụng công nghệ tiên tiến, được phép lưu hành tại Việt Nam |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | II. YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thiết bị phá mẫu bằng vi sóng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Rotor: 01 bộ |
|  | Bình phá mẫu: 01 bộ |
|  | Giá đỡ cho bình phá mẫu: 01 bộ |
|  | Vòng đệm cho nắp rotor: 01 bộ |
|  | Bộ dây nguồn: 01 bộ |
|  | Kẹp ống và ống dẫn khí thải: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Tần số: ≥ 2450 MHz |
|  | Công suất vi sóng: ≥ 1500W |