## Danh mục
PHỤ LỤC DANH MỤC Gói thầu: Mua hóa chất ,vật tư lọc thận sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy năm 2025
( Đính kèm theo Công văn số : 57 /BVĐK.NB ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy )
STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Quy cách tham khảo | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (acid) | - Natri clorid + Kali clorid + Calci clorid.2H2O + Magnesi clorid.6H2O + Acid acetic băng + Glucose.H20 | ISO 13485, EU | Can 10 lít | Lít | 31080
2 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat) | - Natri Bicarbonat + Dinatri Edelat.H2O | ISO 13485, EU | Can 10 lít | Lít | 46620
3 | Quả lọc máu | Chất liệu màng Helixon; Diện tích màng: 1,8 m2; Hệ số siêu lọc Kuf: 14; Hct 32%; Chất liệu vỏ bọc: Polypropylen. | ISO 13485, EU | Thùng 20 quả | Quả | 1850
4 | Bộ dây truyền máu chạy thận nhân tạo | - Bộ dây bao gồm: Đường động mạch, đường tĩnh mạch; Phần dây bơm 8 x 12 x 400mm; | ISO 13485, CE | Thùng 30 bộ | Bộ | 1850
5 | Kim chạy thận nhân tạo | - Cánh xoay; Kim 16G, 17G; Chiều dài kim: 25mm; | ISO 13485, CE | Thùng 500 chiếc | Chiếc | 22200
6 | Dung dịch sát khuẩn màng lọc thận nhân tạo | Peracetic acid: ~ 4.2% w/w Hydrogen peroxide: ~ 30% w/w Acetic acid: ~ 4.9% w/w | ISO 13485 | Can 4,4 lít | Lít | 330
7 | Que thử nồng độ Chlorine | Que thử nồng độ Chlorine Hisense | ISO 13485 | Hộp 100 que | Que | 200
8 | Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo | - Acid Citric | ISO 13485 | Can 5 lít | Lít | 777