## PL2
(Phụ lục số 2)
Tên Công ty: …................................................
BÁO GIÁ HÀNG HÓA
( Đính kèm Thư mời báo giá số /BVQ4-KD ngày tháng năm 2023 )
STT (theo Phụ lục 1) | Tên hàng hóa (theo Phụ lục 1) | Tính năng kỹ thuật ( theo Phụ lục 1 ) | Đơn vị tính ( theo Phụ lục 1 ) | Số lượng ( theo Phụ lục 1 ) | Đơn giá ( đã có VAT và các phí)
Giá chào là đơn giá đã bao gồm đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, ...và các loại chi phí khác liên quan
Báo giá có hiệu lực: ..............................
..........., Ngày ...... tháng ...... năm .......
Đại diện hợp pháp của Công ty
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

## PL1
DANH MỤC HÀNG HOÁ
( Đính kèm Thư mời báo giá số 665 /BVQ4-KD ngày 04 tháng 10 năm 2023 )
STT | Danh mục | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính
I/ NHA:
1 | Bộ lèn ABCD | Lèn ngang có tác dụng tạo áp lực và khoảng trống để lèn chặt cone vào trong ống tủy | 6 | Vĩ
2 | Cây trám răng | Cây đầu tròn dẹt, cây hai đầu dẹt, cây hai đầu tròn to, cây hai đầu tròn nhỏ. | 10 | Cây
3 | Cọ trám răng thẫm mỹ | Cọ bond siêu nhỏ dùng để quét keo dán nha khoa sử dụng một lần. | 12 | Hộp
4 | Cone bít ống tủy | Trám bít ống tủy trong điều trị nội nha,Tiêu chuẩn 2% (0.02) Vạch đánh dấu chiều dài giúp dễ dàng kiểm soát chóp chân răng trong quá trình trám bít ống tủy. | 48 | Hộp
5 | Cone phụ | Trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy.(cone phụ A,B,C,D) | 48 | Hộp
6 | Cortisomol | Thành phần: Presnison Acetate. Độ hòa tan thấp, gắn kết tốt với cone gutta percha thuốc trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. | 6 | Lọ
7 | Dầu xịt tay khoan | Làm sạch nhanh, hiệu quả và bôi trơn tất cả các loại tay khoan nhanh, tay khoan chậm, motor hơi. | 4 | Chai
8 | Kim nha 27G x 13/16" (0.4*21mm) | Kim gây tê tại chỗ hoặc gây tê vùng trong nha khoa mặt kim vát và sắc bén giảm thiểu chấn thương, hạn chế gây đau đớn khó chịu cho bệnh nhân. Kim 27G x 13/16" (0.4 – 21mm) | 5000 | cái
9 | Lentulo | MANI Paste Carrier được lựa chọn dựa trên độ dài và dày của việc điều. trị ống tuỷ. | 18 | Vĩ
10 | Mặt gương | Chất liệu kim loại tốt, mặt gương sáng bóng, | 200 | Cái
11 | Ống chích nha | Inox chuyên dùng trong lĩnh vực nha khoa: gây tê tại chỗ, gây tê vùng… | 30 | Cái
12 | Reamer | Bộ dụng cụ nong dũa ống tủy Thép sợi Hard Fiber bề mặt lưỡi cắt sắc bén, bóng loáng và ngăn chặn vết nứt vi kẽ. | 60 | Vĩ
13 | Super nap | Độ thô mịn: từ thô đến mịn: đen – tím – xanh lá – hồng. Bộ đĩa đánh bóng miếng trám composite Super – Snap có tác dụng đánh bóng hiệu quả, hoàn tất miếng trám hoàn hảo. | 4 | Hộp
14 | Thám trâm | Thám trâm được dùng để định vị các lỗ ống tủy, có hai đầu dài, một đầu cong, một đầu nghiêng, nhọn và sắc bén. | 20 | Cây
15 | Thuốc diệt tủy | Thuốc diệt tủy dùng trong nha khoa | 6 | Lọ
16 | Trâm gai | Trâm gai lấy tủy dẻo, sắc bén, hiệu quả. | 100 | Vĩ
17 | Phim Xquang 3.1*4.1cm | Phim hình ảnh với độ sắc nét cao Phim X-quang nha khoa, xử lý với hóa chất rửa phim | 24 | Hộp/150 tấm
18 | Thuốc rửa phim Xquang | Thuốc rửa phim Xquang | 2 | Bộ
II/ VẬT TƯ Y TẾ:
19 | Băng keo cá nhân | - Băng co giãn, không thấm nước, keo dính tốt - Gạc có khả năng thấm hút, mức thoát hơi nước tốt. | 12000 | Miếng
20 | Bao cao su | Chất liệu cao su thiên nhiên, không gây hại , không gây dị ứng, không có gai. | 7200 | Cái
21 | Bao khoan điện | - Nhựa PE trắng nguyên chất - Kích thước 20*220cm ± 5cm - Có vòng nhựa - Đã tiệt trùng | 100 | Cái
22 | Băng keo cố định kim luồn | Có khả năng cố định chắc ống dẫn truyền, truyền dịch, kim luồn,... - Phủ keo Acrylic an toàn cho mọi loại da. - Tiệt trùng từng miếng bằng Ethylene Oxide . | 10000 | cái
23 | Băng lót trong bó bột sợi thủy tinh 25m*7cm | Thành phần Cotton | 10 | Cuộn
24 | Bột bó sợi thủy tinh 12.5 cm*3.6 m | Sợi thủy tinh trộn với polyurethane chịu lực và cố định sau 20 phút, co giãn tốt | 200 | Cuộn
25 | Bột bó sợi thủy tinh 7.5 cm*3.6 m | Sợi thủy tinh trộn với polyurethane chịu lực và cố định sau 20 phút, co giãn tốt | 500 | Cuộn
26 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bao gồm: 1. Kim 18G (BS6196) có cánh OD=1.3mm, ID=1.0mm x L= 80mm, tổng chiều dài 105mm, vạch chia độ 30 đến 70mm x 10mm từ đầu kim 2. Bơm tiêm kháng lực LOR 10ml 3. Catheter Polyether, lỗ cuối đầu xa đóng, 3 lỗ bên so le và cách nhau 4mm, OD=0.9mm x 915mm, vạch đánh dấu 50 đến 150mm x 10mm và 200mm từ đầu ống, thể tích mồi 0.8ml. 4. Đầu nối catheter, dạng nắp bật, phẳng, đóng click dứt khoát tạo sự thoải mái cho bệnh nhân 5. Bộ lọc ngoài màng cứng, màng lọc hydrophilic 0.2µm, sử dụng 96h 6. Dụng cụ kết nối dẫn đường catheter vào kim. | 20 | Bộ
27 | Bơm tiêm 50ml dùng cho máy bơm tiêm tự động | Bơm tiêm 50ml dùng cho máy tiêm điện tự động | 1200 | Cái
28 | Bơm tiêm insulin | - 100 UI/0.5ml - Kim vát 3 mặt. - Đường kính 30G (0.30mm), đầu kim phủ Silicone. - Chiều dài kim £ 8mm (5/16") - Thể tích dịch tồn dư < 0.0015ml - Vạch chia từng đơn vị đậm và rõ nét. | 350000 | Cái
29 | Bông gòn cắt 3*3cm | - Thành phần: 100% sợi cotton thấm nước - Đặc tính: Không ẩm ướt, sợi chắc, mịn; Không mùi lạ; Màu trắng - Không có tạp chất, chỉ có sợi bông. | 240 | Kg
30 | Bông gòn không thấm nước | - Nguyên liệu 100% sợi bông xơ tự nhiên, không hút nước, không loại mỡ, xốp. - Sợi mảnh, mềm mịn, trơn, được chải kỹ, có độ đàn hồi cao và không còn quá nhiều nút, không mùi, không xơ thừa. - Có dạng dải được quấn thành khối hình trụ . | 30 | Kg
31 | Bông gòn tẩm cồn 3*6cm*2 lớp | Thành phần cấu tạo: - Cồn: Isopropyl Alcohol 70% - Bông: 100% Cotton - Đã tiệt trùng | 120000 | Miếng
32 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nhánh 7Fr*20 cm [ Central Venous Catheter Set 2 lumen ] | Bộ sản phẩm gồm có: -1 catheter 2 nòng chất liệu polyurethane 12Fr x 20cm mềm dẻo, - nắp đậy van khóa 1 chiều needle free connector (2 cái), - kim dẫn chữ Y 18G, - dilator (2 cái) 12Fx15cm và 10Fx15cm, kim tiêm 21G, - dây dẫn đường 0,035 x 60cm, dao mổ #11, bơm tiêm 5ml, băng vết thương 8x12cm, chỉ khâu có kim cong 1/2 6*14, không latex, có mã màu giúp xác định đầu ống dễ dàng. - Tốc độ truyền : Động mạch: 265ml/phút; tĩnh mạch: 270ml/phút, tương thích sinh học | 10 | Bộ
33 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng [tương đương Certofix] | Bộ sản phẩm gồm có: - 1 catheter 3 nòng chất liệu polyurethane 12Fr x20cm mềm dẻo, - nắp đậy van khóa 1 chiều needle free connector (3 cái), - kim dẫn chữ Y 18G, dilator (2 cái) 12Fx15cm và 10Fx15cm, kim tiêm 21G, - dây dẫn đường 0,035 x 60cm, dao mổ #11, bơm tiêm 5ml, băng vết thương 8x12cm, chỉ khâu có kim cong 1/2 6*14, không latex, có mã màu giúp xác định đầu ống dễ dàng. - Tốc độ truyền : Động mạch: 220ml/phút; tĩnh mạch: 210ml/phút Distal: 65ml/phút, tương thích sinh học | 10 | Bộ
34 | Chỉ thép các số [số 5, số 7] | Thép không gỉ | 2 | Cuộn
35 | Clip Titan | Clip titan, hộp 16 thanh, mỗi thanh 10 clip, tương thích với kềm kẹp clip 30444 LR | 1 | Clip
36 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo | - Dụng cụ phẫu thuật tự động, sử dụng 1 lần - Đường kính ngoài 33mm và 34mm - Đường kính lòng cắt ≥ 26 mm - Thể tích từ 20cc đến 30cc - Chiều cao ghim đóng 0.75- 1.5mm - Số lượng ghim ≥ 34 ghim, tương ứng đường kính ngoài ±1, có 2 vòng ghim - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC | 80 | Cái
37 | Dung dịch làm sạch khử khuẩn sàn nhà | Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride + N,N Bis (3Aminopropyl ) dodecylamine Làm sạch khử khuẩn sàn nhà. Đạt tiêu chuẩn EN 16615 Diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 | 36 | Can/5lit
38 | Gạc cầu sản khoa Fi 45 | Gạc hút nước 100% cotton Đã tiệt trùng | 1000 | Miếng
39 | Gạc dẫn lưu 0,75*200cm*4 lớp (Meche mũi) | Gạc hút nước 100% cotton Đã tiệt trùng | 500 | Cái
40 | Gạc nội soi 1,5*80cm*12 lớp, cản quang | Gạc hút nước 100% cotton Đã tiệt trùng | 50 | Gói
41 | Gạc nội soi 3*30cm*4 lớp, cản quang | Gạc hút nước 100% cotton Đã tiệt trùng | 2000 | Miếng
42 | Giấy ECG 80mm*20m | Mặt giấy trơn láng, trắng, bản in rõ, nét | 1200 | Cuộn
43 | Giấy in 57mm*30m | Mặt giấy trơn láng, trắng, bản in rõ, nét | 50 | Cuộn
44 | Khăn trải bàn mổ 80*220cm | Chất liệu nhựa PE Kích thước ³ 80*220cm | 2000 | Cái
45 | Kim gây tê tủy sống các cỡ [G25*3 1/2", G27*3 1/2"...] | - Kim kiểu Quincke 3 mặt vát sắc bén. Nguyên liệu thép không gỉ 304, thiết kế định hướng mặt vát thuận tiện xác định hướng lên xuống của kim. - Chuôi kim trong suốt phản quang có nhiều rãnh chắc chắn dễ quan sát dịch chảy ra và thuốc tiêm vào - Có cánh cầm tiện lợi khi chọc, đặc biệt là khi bơm thuốc. - Mặt vát 15 ~17 độ. Chiều dài 90mm (3 1/2'') | 600 | Cái
46 | Lam kính nhám (7105) | Lam kính cắt cạnh, một đầu kính trong suốt có mài nhám để ghi chữ. Kích thước 76.4*25.4, độ dày 1-1.2mm | 144 | Cái
47 | Lam kính trơn (7102) | Lam kính cắt cạnh, trơn. Kích thước 76.4*25.4, độ dày 1-1.2mm | 7200 | Cái
48 | Lam men 22*22 mm | Kính đậy mẫu vật trên lame kích thước 22*22 mm | 10 | Hộp
49 | Lancet lấy máu | Thép không gỉ | 6000 | Cái
50 | Lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp | Tương thích với máy SpiroScout | 700 | Tube
51 | Mở khí quản nhanh | - Vật liệu nhựa PVC trong suốt, không độc hại, không gây kích ứng - Ống chống gấp khúc, thành mỏng, tương thích nhiệt độ cơ thể, làm mềm ở nhiệt độ cơ thể - Obturator có thể khóa để luồn dây dẫn bằng phương pháp Seldinger - Ống được thiết kế dạng giải phẫu với đầu xa cực mịn và cong để giảm tổn thương khi chèn - Bề mặt bên trong/ bên ngoài nhẵn bóng để dễ dàng đặt và rút ống và hút dịch - Có đường cản quang và các vạch đánh dấu xác định trí đặt ống - Co nối tiêu chuẩn 15 mm | 1 | Cái
52 | Nẹp đầu trên cánh tay II (trái, phải) các cỡ | Thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO | 5 | Cái
53 | Nẹp gót chân III các cỡ | Thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO | 10 | Cái
54 | Nẹp ngón tay dài (nhôm) | Miếng mousse T25 dày 5mm, thanh nhôm dài 18cm được dập theo khuôn | 60 | Cái
55 | Nẹp nhôm Iselin | Vật liệu hợp kim nhôm, bên trong lót xốp mềm. Thanh nẹp thẳng, dễ dàng uốn cong. | 130 | Cái
56 | Nẹp T các cỡ | Thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO | 10 | Cái
57 | Nẹp xương mác | Thép không gỉ. Tiêu chuẩn CE, ISO | 2 | Cái
58 | Ngáng miệng | Kích thước 22 mm*27mm ± 5 không có mủ cao su tự nhiên | 50 | Cái
59 | Ống thông số 28 | - Chất liệu cao su thiên nhiên - Chiều dài 340 ± 5mm, đường kính ngoài 9 ± 0,7mm, chiều dày 01 lớp 2 ± 0,4mm | 10 | Sợi
60 | Qủa lọc thận Lowflux | Chất liệu màng: Polysulfone + Polyvinyl Pyrrolidone - Vỏ quả lọc: Polypropylene - Diện tích màng: 1,8 m2 - Thể tích làm đầy: 90ml ± 5ml - Hệ số siêu lọc: 14 ml/giờ x mmHg ± 5 ml/giờ x mmHg + Ure: ≥ 230 ml/phút + Creatinine: ≥ 200 ml/phút + Phosphate: ≥210 ml/phút + Vitamin B12: ≥ 100 ml/phút - Tiệt trùng bằng hơi nước trong lòng sợi (Inline) - 02 nắp đậy màng lọc. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | 1600 | Cái
61 | Test kiểm soát tiệt trùng 3 thông số dùng cho chu trình tiệt khuẩn hơi nước | • Đo lường ba thông số của quá trình tiệt khuẩn (thời gian – nhiệt độ - áp suất hơi nước) • Vạch màu chỉ thị dễ dàng nhận biết và kiểm chứng kết quả • Điều kiện đáp ứng tương đương điều kiện đáp ứng của chỉ thị sinh học ở mốc thời gian 134⁰C trong 3,5 phút hoặc 121⁰C trong 15 phút • Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121⁰C và 134⁰C. Kích thước 22mm *57 mm | 500 | Test
62 | Thông chữ T | Chất liệu silicon | 3 | Cái
63 | Thông tiểu 1 nhánh | Vật liệu nhựa mềm hoặc cao su thiên nhiên hoặc silicon | 200 | Cái
GIÁM ĐỐC |  | TRƯỞNG KHOA DƯỢC | NGƯỜI LẬP BẢNG
Đỗ Thành Tuấn |  | DS.Phạm Hoà An | DS.Đặng Thị Thế Kiều