## PL2
(Phụ lục số 2)
Tên Công ty: …................................................
BÁO GIÁ HÀNG HÓA
( Đính kèm Thư mời báo giá số /BVQ4-KD ngày tháng năm 2023 )
STT (theo Phụ lục 1) | Tên hàng hóa (theo Phụ lục 1) | Tính năng kỹ thuật ( theo Phụ lục 1 ) | Đơn vị tính ( theo Phụ lục 1 ) | Số lượng ( theo Phụ lục 1 ) | Đơn giá ( đã có VAT và các phí)
Giá chào là đơn giá đã bao gồm đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, ...và các loại chi phí khác liên quan
Báo giá có hiệu lực: ..............................
..........., Ngày ...... tháng ...... năm .......
Đại diện hợp pháp của Công ty
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

## PL1
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HOÁ CHẤT NĂM 2023
( Đính kèm Thư mời báo giá số 664/BVQ4KD ngày 04 tháng 10 năm 2023 )
STT | Danh mục | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính
I/ HÓA CHẤT VI SINH:
1 | Vi khuẩn tham chiếu Pseudomonas aeruginosa | - Tên chủng tham chiếu rõ ràng, không nhầm lẫn với chủng khác (chủng chuẩn) - Có nguồn gốc rõ ràng. - Có bảng thông tin về đặc tính sinh học, sinh hóa của chủng tham chiếu. - Phải có bảng dữ liệu an toàn (MSDS) đính kèm theo hàng hóa. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng chủng chuẩn kèm theo. - Chủng tham chiếu được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. | 6 | Ống
2 | Vi khuẩn tham chiếu Salmonella |  | 6 | Ống
3 | Vi khuẩn tham chiếu Streptococus pneumonia |  | 6 | Ống
4 | Vi khuẩn tham chiếu Escherichia coli |  | 6 | Ống
5 | Vi khuẩn tham chiếu Klebsiella pneumonia |  | 6 | Ống
6 | Vi khuẩn tham chiếu Staphylococcus |  | 6 | Ống
7 | Kít sinh hóa định danh vi khuẩn đường ruột, trực khuẩn gram (-) + thuốc thử kèm theo | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 12 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 12 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có công cụ/phần mềm tra kết quả đi kèm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản và tiến hành cài đặt phần mềm đọc kết quả ngay cho khoa Xét nghiệm. | 4 | Kit
8 | Kít sinh hóa định danh STAPHYLOCOCCUS + thuốc thử kèm theo |  | 4 | Kit
9 | Kít sinh hóa định danh STREPTOCOCCUS + thuốc thử kèm theo |  | 4 | Kit
10 | Thuốc thử dùng kèm kit API 20E |  | 12 | Hộp
11 | API STAPH | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 12 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 12 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản và tiến hành cài đặt phần mềm đọc kết quả ngay cho khoa Xét nghiệm. | 6 | Kit
12 | ASO | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có chứng dương và âm kèm theo. - Phải có thông tin về nồng độ của mẫu chứng dương. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 5mL). - Phải có đủ dụng cụ kèm theo bộ thuốc thử (que khuấy, phiến giấy, kim hút nhỏ giọt,...) theo hướng dẫn sử dụng của bộ hóa chất. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 9 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 9 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 4 | Kit
13 | Bộ hóa chất kèm theo API | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 12 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 12 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản và tiến hành cài đặt phần mềm đọc kết quả ngay cho khoa Xét nghiệm. | 18 | Bộ
14 | CRP Latex ( HC) | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có chứng dương và âm kèm theo. - Phải có thông tin về nồng độ của mẫu chứng dương. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 5mL). - Phải có đủ dụng cụ kèm theo bộ thuốc thử (que khuấy, phiến giấy, kim hút nhỏ giọt,...) theo hướng dẫn sử dụng của bộ hóa chất. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 9 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 9 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 12 | Test
15 | HbeAb | - Dạng khay (Cassette) Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HBeAb trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥ 99%. Kit xét nghiệm ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C Đạt tiêu chuẩn: ISO | 80 | Test
16 | RF | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có chứng dương và âm kèm theo. - Phải có thông tin về nồng độ của mẫu chứng dương. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 5mL). - Phải có đủ dụng cụ kèm theo bộ thuốc thử (que khuấy, phiến giấy, kim hút nhỏ giọt,...) theo hướng dẫn sử dụng của bộ hóa chất. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 9 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 9 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 4 | Test
17 | Đĩa Oxidase | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dĩa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của dĩa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác, in trên 02 mặt dĩa. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 12 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng - Phải có thông tin về nồng độ của mỗi loại kháng sinh, chất phản ứng - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. | 100 | Đĩa
18 | Stuart Amies | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của hàng hóa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. | 30 | Tuýp
19 | Môi trường dinh dưỡng thạch nghiêng( Nutrion Agar hoặc Tryptic Soy Agar ) | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của hàng hóa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. | 12 | Lọ
20 | Nước muối Normal Saline | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của hàng hóa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. | 120 | Lọ
21 | Chai cấy máu 2 phase | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của hàng hóa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. | 120 | Chai
22 | Chung dương(HCV,anti HBs,HBeAb,HBeAg) | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có chứng dương và âm kèm theo. - Phải có thông tin về nồng độ của mẫu chứng dương. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 5mL). - Phải có đủ dụng cụ kèm theo bộ thuốc thử (que khuấy, phiến giấy, kim hút nhỏ giọt,...) theo hướng dẫn sử dụng của bộ hóa chất. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 9 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 9 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 12 | Chai
23 | Đĩa giấy làm kháng sinh đồ | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dĩa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của dĩa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác, in trên 02 mặt dĩa. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 12 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng - Phải có thông tin về nồng độ của mỗi loại kháng sinh, chất phản ứng - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. | 240 | Bộ
24 | Huyết tương thỏ đông khô | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của hàng hóa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. | 6 | Lọ
25 | Oxy già 3% | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 100mL). - Màu sắc: có màu đặc trưng của thuốc thử. - Đồng nhất, không cặn - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Chất liệu lọ chứa không tương tác với thành phần của thuốc nhuộm.. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. ** Dầu soi kính có dộ tinh khiết (d ≥ 1.030) | 120 | Ống
26 | Thuốc thử phản ứng Oxydase | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dĩa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của dĩa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác, in trên 02 mặt dĩa. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 12 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng - Phải có thông tin về nồng độ của mỗi loại kháng sinh, chất phản ứng - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. | 12 | Hộp
27 | Widal | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có chứng dương và âm kèm theo. - Phải có thông tin về nồng độ của mẫu chứng dương. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 5mL). - Phải có đủ dụng cụ kèm theo bộ thuốc thử (que khuấy, phiến giấy, kim hút nhỏ giọt,...) theo hướng dẫn sử dụng của bộ hóa chất. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 9 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 9 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 4 | Hộp
II/ Hoá chất định nhóm máu:
28 | Test thử máu đầu giường ( thẻ định nhóm máu ABO + D ) | - Hóa chất phù hợp cho việc xác định nhóm máu ABO, D ở người - Kèm có hướng dẫn sử dụng, Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, hộp phải còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải có đầy đủ thông tin (hãng sản xuất,số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản) - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu 100%, phản ứng ngưng kết xảy ra từ 5 - 10 giây. - Hạn sử dụng phải đảm bảo từ >12 tháng . - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Cầm tay, gọn nhẹ - Sử dụng máu toàn phần - Kháng thể đơn dòng đã được đông khô, có màu khác nhau, gắn sẵn vào các vị trí tương ứng trên tấm card - Bảo quản ở 5- 37 độ C – Không cần tủ lạnh - Có phần ghi thông tin bệnh nhân, túi máu, lưu trữ được – giúp ích cho quá trình hồi cứu Kết quả lưu trữ được lâu dài | 100 | Miếng
29 | Hồng cầu mẫu B | - Bộ thuốc thử sẵn dụng để xác định sự có mặt của kháng thể B trên bề mặt hồng cầu dựa trên quy tắc ngưng kết kháng nguyên và kháng thể, bằng phương pháp gián tiếp trong ống nghiệm. - Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% | 6 | Bộ
30 | Hồng cầu mẫu A1 | - Bộ thuốc thử sẵn dụng để xác định sự có mặt của kháng thể A trên bề mặt hồng cầu dựa trên quy tắc ngưng kết kháng nguyên và kháng thể, bằng phương pháp gián tiếp trong ống nghiệm. - Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% | 12 | Lọ
III/ HÓA CHẤT MIỄN DỊCH THỰC HIỆN TRÊN MÁY: (Nhà thầu trúng thầu hóa chất thì phải cung cấp trang thiết bị phù hợp để sử dụng hóa chất và có chứng nhận thẩm định thiết bị )
31 | Định lượng HCG | - Bộ kít thử sẵn dùng để xét nghiệm có ghi tên test, tên hãng sản xuất, Lot, hạn sử dụng, ngày sản xuất, điều kiện bảo quản,... trên bao test. - Quy cách test bao gồm: 1 SPR (1 dạng đầu col được phủ kháng thể đơn dòng tương ứng, được dán kín với nhãn có mã vạch chứa thông tin và 1 thanh hóa chất có 10 giếng chứa các loại hóa chất cần thiết cho 1 xét nghiệm, được dán kín với nhãn có chứa mã vạch thông tin , kích thước thanh hóa chất 1,8cm x 15,3cm (rộng x dài), đóng gói riêng lẻ mỗi thanh hóa chất 1 test, dạng sẵn sàng sử dụng. - Phải có mẫu Standard, Control kèm theo bộ kit và có thông tin đầy đủ. - Buffer (nếu có) có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ như trên test. - Có thông tin của các chất gây nhiễu kết quả. - Phải có thông tin về ngưỡng phát hiện, ngưỡng định lượng của test. - Phương pháp xét nghiệm của test: miễn dịch huỳnh quang gắn men (FEIA). - Phải có thông tin về ngưỡng phát hiện và dãy đo của test: + AFP ≤ 0,5 IU/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 0,5-400 IU/mL) + Cortisol S ≤ 2 ng/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 2,0-650 ng/mL) + Ferittin ≤ 1,5 ng/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 1,5-1.200 ng/mL) + FT4 ≤ 0,7 pmol/L(Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 1,1-100 pmol/L) + FT3 ≤ 0,7 pmol/L (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 0,7-45 pmol/L) + NT-ProBNP ≤ 3,8 pg/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 15-25.000 pg/mL) + TSH ≤ 0,05 µIU/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 0,05-60 µIU/mL) + Troponin hs ≤ 0,0013 ng/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 0,0049-40 ng/mL) + hCG ≤ 2,0 mIU/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 2-1.500 mIU/mL) - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, có tem niêm phong. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 4- 6 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 4 tháng hoặc đổi hàng mới khi khoa Xét nghiệm không sử dụng hết đối với hàng giao cho khoa Xét nghiệm có hạn sử dụng <4 tháng. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. - Phù hợp với dòng máy miễn dịch tự động bằng phương pháp FEIA | 20 | Bộ
32 | Định lượng Ferritin |  | 3 | Bộ
33 | Định lượng FT3 |  | 20 | Bộ
34 | Định lượng TSH |  | 40 | Bộ
35 | Định lượng Troponin-hs |  | 60 | Bộ
36 | Định lượng FT4 | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có thông tin về nồng độ cho các chỉ số trong mẫu IQC. - Phù hợp với phương pháp xét nghiệm: miễn dịch huỳnh quang (FEIA). - Sau khi mở nắp sinh phẩm bền trong tối thiểu 5 ngày ở 2-8 °C, 4 tuần ở -20°C - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≤ 6 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 40 | Bộ
IV/ HÓA CHẤT SINH HÓA THỰC HIỆN TRÊN MÁY: (Nhà thầu trúng thầu hóa chất thì phải cung cấp trang thiết bị phù hợp để sử dụng hóa chất và có chứng nhận thẩm định thiết bị )
37 | CRP (định lượng) | - Chất thử sẵn dùng để định lượng CRP (C-Reactive Protein)/mẫu thử - Phương pháp đo: Đo độ đục - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 1,0- 160 mg/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 1,0 mg/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 485 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 16,9 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 18,8 mg/dl -Độ lặp có CV% ≤ 1,8 và độ tái lặp có CV% ≤ 4,0 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 64 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 18 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương | 60 | Bộ
38 | Dung dịch rửa máy sinh hóa | Dung dịch sẵn dùng, làm sạch dùng cho các máy phân tích sinh hóa tự động | 24 | Thùng
39 | HDL tủa +Stadard | -Hóa chất dùng để phân tách các liprotein (VLDL, LDL), và HDL-Cho (High-Density Lipoprotein Cholesterol)/mẫu thử - Phương pháp đo: tủa và Endpoint - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 2,5-200 mg/dL - Giới hạn phát hiện: ≤ 1,2 mg/dL - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 500 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 28,3 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 27,9 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,6 và độ tái lặp có CV% ≤ 1,9 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương | 40 | Bộ
40 | LDL-Direct + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng LDL-Cho (Low Density Lipoprotein) /mẫu thử - Phương pháp đo: Endpoint - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 1,55-369 mg/dL - Giới hạn phát hiện: ≤ 1,55 mg/dL - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 330 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 29,2 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 10,8 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,2 và độ tái lặp có CV% ≤ 4,9 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 97 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 14 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương | 36 | Bộ
41 | Microalbumin niệu+ Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Ferritin/mẫu thử - Phương pháp đo: Đo độ đục - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 6,6-350 mg/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 6,5 mg/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 430 mg/dl + Triglyceride ≥ 440 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 17,5 mg/dl + Urobillin ≥ 7,0 mg/dl + Ascorbic Acid ≥ 6,0 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,3 và độ tái lặp có CV% ≤ 6 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 28 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 15 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Nước tiểu | 36 | Bộ
42 | Calibration CRP | - Huyết thanh dùng để hiệu chuẩn trong CRP định lượng bằng phương pháp đo độ đục, có nồng độ và phản ứng thích hợp để hiệu chuẩn các máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Nguồn gốc từ người, đã được thử nghiệm âm tính với Anti HIV, HBsAg, Anti HCV - Sau khi mở nắp, độ bền ≤ 7 ngày ở nhiệt độ 2-8 °C, 4 tuần ở nhiệt độ -20°C | 12 | Bộ
IV/ HÓA CHẤT MÁY ION ĐỒ 05 THÔNG SỐ: (Nhà thầu trúng thầu hóa chất thì phải cung cấp trang thiết bị phù hợp để sử dụng hóa chất và có chứng nhận thẩm định thiết bị )
43 | Dung dịch nội kiểm tra QC solution | - Dung dịch sẵn dụng hiệu chuẩn Na, K, Cl, Ca bằng phương pháp điện cực chọn lọc - Khi mở nắp, độ bền ≥ 30 ngày ở nhiệt độ 5-30 °C '- Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có thông tin về nồng độ cho các chỉ số trong mẫu - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 6 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Phải có bảng dữ liệu an toàn (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 30 | Chai
44 | Dung dịch Calibration ion đồ mức 1 | - Dung dịch sẵn dụng hiệu chuẩn Na, K, Cl, Ca bằng phương pháp điện cực chọn lọc - Khi mở nắp, độ bền ≤ 30 ngày ở nhiệt độ 5-30 °C | 12 | Chai
45 | Dung dịch Calibration ion đồ mức 2 |  | 12 | Chai
V/ MÁY HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG 27 THÔNG SỐ: (Nhà thầu trúng thầu hóa chất thì phải cung cấp trang thiết bị phù hợp để sử dụng hóa chất và có chứng nhận thẩm định thiết bị )
46 | Calibration huyết học 5 thành phần bạch cầu | Là chất hiệu chuẩn đa thông số mức thấp, bình thường, cao sử dụng trong chẩn đó in vitro, dùng để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy đếm tế bào máu bằng phương pháp lazer - Về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. Chất nổi trên bề mặt màu hồng nhạt là bình thường. - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC - Cộng đồng châu Âu) - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C (35-46°F). - Độ ổn định sau khi mở: ổn định trong 16 trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 - Phù hợp với máy huyết học phân tích tế bào máu bằng phương pháp lazer | 4 | Bộ
VI/ MÁY ION ĐỒ CARETIUM hoặc tương đương
47 | Dung dịch rửa máy Caretium | - dung dịch làm sạch dùng cho các máy ion đồ chọn lọc - Mỗi hóa chất đều được sử dụng độc lập và dạng sẵn dùng '- Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Có thông tin của các chất gây nhiễu kết quả. - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≤ 3 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. -Không được đổi lô trong thời gian ≥ 12 tháng (mỗi sinh phẩm đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 12 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 12 | Chai
VII/ MÁY ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG: (Nhà thầu trúng thầu hóa chất thì phải cung cấp trang thiết bị phù hợp để sử dụng hóa chất và có chứng nhận thẩm định thiết bị )
48 | Yuminzen G.SORB | Dung dịch được sử dụng cho việc bảo trì và rửa hàng ngày của máy xét nghiệm đông máu tự động phương pháp đo quang học và đường chuẩn Master calibration curve - Thành phần: + Sodium hypochlorite < 5.0 % + Potassium hydroxide < 1.0 % + Chất tẩy rửa < 1.0 % - Bảo quả: ở nhiệt độ 2–8°C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | 10 | Bộ
49 | Yuminzen G cuvette | - Yumizen G Cuvettes là dụng cụ chứa hóa chất và mẫu để đo kết quả trên máy xét nghiệm đông máu Yumizen G - Bảo quản: sản phẩm ở nhiệt độ phòng, nơi thoáng mát. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | 6 | Hộp
50 | Yuminzen G.CTRL 1&2 | - Huyết tương chuẩn 2 mức được dùng để kiểm soát các xét nghiệm đông máu sau đây: thời gian prothrombin (PT), thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT), fibrinogen (FIB), thời gian thrombin (TT) chỉ đối với chất đối chiếu I,kháng thrombin III (ATIII). - Thành phần có nguồn gốc từ huyết tương người, kháng đông, đông khô, gộp từ những người cho khỏe mạnh với chất ổn định và chất bảo quản. Các chất chuẩn đại diện cho hai phạm vi đo khác nhau. - Bảo quản và độ ổn định: Các chất đối chiếu trong lọ nguyên vẹn ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên lọ, khi được bảo quản ở 2-8°C. - Độ ổn định sau khi hoàn nguyên lọ 4 giờ ở nhiệt độ thường, ổn trong 1 tháng khi đông đá - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | 6 | Bộ
51 | Cuvette máy đông máu Coagulazer 4 hoặc tương đương- Hình trụ tròn | - Chất liệu: nhựa, không ăn mòn hay tương tác với hóa chất đông máu - Có chứa sẵn thanh khuấy trộn mẫu - Hình trụ tròn, tương thích với máy đông máu Coagulazer 4 hoặc tương đương. | 10000 | Cái
52 | Cuvette máy đông máu STAR4 hoặc tương đương- Hình trụ vuông | - Chất liệu: nhựa, không ăn mòn hay tương tác với hóa chất đông máu - Có chứa sẵn thanh khuấy trộn mẫu - Hình trụ vuông, tương thích với máy đông máu STAR4 hoặc tương đương. | 5000 | Cái
53 | Cuvette máy sinh hóa tự động BS480 hoặc tương đương- Hình trụ vuông | - Chất liệu: nhựa, không ăn mòn hay tương tác với hóa chất sinh hóa - Có chứa sẵn thanh khuấy trộn mẫu - Hình trụ vuông, tương thích với máy sinh hóa tự động BS480 hoặc tương đương. | 1000 | Cái
54 | Serum cup máy ion đồ Caretium hoặc tương đương- Hình trụ tròn | - Chất liệu: nhựa, trong suốt - Có chứa sẵn thanh khuấy trộn mẫu - Hình trụ tròn, tương thích máy ion đồ Caretium hoặc tương đương. | 10000 | Cái
55 | ApTT ( TCK ) | Dung dịch thuốc thử phospholipid từ não thỏ sẵn sàng để sử dụng, dùng để xác định thời gian thromoplastin từng phần hoạt hóa (APTT) trên máy xét nghiệm đông máu bán tự động | 12 | Bộ
56 | Dung dịch CaCl2 | ;- Dùng cho các xét nghiệm sàng lọc cầm máu như thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT). Phù hợp với máy xét nghiệm đông máu bán tự động | 12 | Chai
57 | Thromboplastin SI | - Dung dịch thuốc thử thromboplastin từ não thỏ sẵn sàng để sử dụng, dùng để xác định thời gian prothrombin (PT) trên máy đông máu bán tự động, bằng phương pháp đo quang-cơ | 12 | Bộ
58 | Fibrinogen | - Dung dịch sẵn sàng để định lượng nồng độ fibrinogen trong huyết tương trên máy đông máu bán tự động, bằng phương pháp đo quang-cơ | 3 | Bộ
59 | Stires bar | Dạng bi từ hình tròn, kích thước 2 ±0,2mm, vô khuẩn. Thích hợp cho kỹ thuật xét nghiệm đông máu bán tự động bằng phương pháp đo quang-cơ học | 30 | Chai
60 | Calibration đông máu (đông khô) | - Sản phẩm dùng sẵn để hiệu chuẩn/kiểm soát chất lượng hệ thống xét nghiệm đông máu - Nguồn gốc từ người, đã được thử nghiệm âm tính với Anti HIV, HBsAg, Anti HCV, Giang mai. - Phạm vi phân tích có tối thiểu các chỉ số: APTT, TT, PT, Fibrinogen, Protein S, Protein C, Factors II, V, VII, VIII, IX,X, XI, XII | 12 | Bộ
VIII/ HÓA CHẤT ĐO KHÍ MÁU: ( Nhà thầu trúng thầu hóa chất thì phải cung cấp trang thiết bị phù hợp để sử dụng hóa chất và có chứng nhận thẩm định thiết bị )
61 | Đo khí máu- Controls, pH/BG/ELEC,Tri-level, 10 Amp/Level, | - Mục đích sử dụng: Được sử dụng như là chất chuẩn để theo dõi đo lường pH, PCO2, PO2, sodium, potassium, ionized calcium, chloride, lactate, Hemoglobin tổng và oxy bão hòa - Thành phần: Gồm dung dịch hữu cơ và dung dịch đệm carbonate cân bằng với mức định trước của khí oxy, khí carbon dioxide, khí nitơ với muối, dung dịch đệm và polystyrene. - Điều kiện bảo quản: 15-30 độ C cho đến ngày cuối cùng ghi trên nhãn. | 3 | Hộp
62 | Đo khí máu- Cartridge Peristaltic Pump | - Mục đích sử dụng: Dùng để định lượng và vận chuyển chất lỏng và khí. Tất cả chất lỏng thì được chứa trong cassette, không đi vào thiết bị. - Thành phần: Bằng nhựa. - Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng. | 3 | Hộp
63 | Đo khí máu Bottle, Gas, 28 psi | - Mục đích sử dụng: Dùng để xác định lượng CO2, O2 trong máu. - Thành phần: 6,0% CO2, 14% O2, cân bằng N2. Một bình Gas 0.35L ở áp suất 1.9bars (28 psi) ở 21 độ C. - Điều kiện bảo quản: 4-30 độ C (39-86 độ F) cho đến ngày cuối cùng ghi trên nhãn. | 6 | Bình
64 | Đo khí máu- Cassette, E-Cl | Mục đích sử dụng: Dùng để xác định lượng pH, pCO2, tHb, SO2, pO2 , Na+, K+, Cl- trong máu, serum, plasma và mẫu chất lỏng trên máy đo khí máu tự động | 7 | Hộp
65 | Đo khí máu- Cassette, B-LAC | Mục đích sử dụng: Dùng để xác định lượng pH, pCO2, tHb, SO2, pO2, Lactate trong máu, serum, plasma và mẫu chất lỏng trên máy đo khí máu tự động | 7 | Hộp
IX/ CHẤT THỬ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO
66 | Bộ kiểm tra độ cứng nước R.O | Bộ kiểm tra độ cứng nước R.O | 1 | Bộ
67 | Chất chuẩn đo Clo nước R.O | Chất chuẩn đo Clo nước R.O | 6 | Hộp/100 gói
68 | Chất chuẩn đo Clo dư nước R.O | Chất chuẩn đo Clo dư nước R.O | 1 | Hộp/100 gói
GIÁM ĐỐC |  | TRƯỞNG KHOA DƯỢC | NGƯỜI LẬP BẢNG
Đỗ Thành Tuấn |  | DS.Phạm Hoà An | DS.Đặng Thị Thế Kiều