## HC NHOM
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC MUA SẮM KIT TIỂU CẦU THEO HÌNH THỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH NĂM 2023 TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng mua sắm
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Kit tiểu cầu đơn (Sử dụng được cho máy Amicore) | Cấu hình bộ kit : + 01 kim cỡ 17G. + 01 túi nhựa đựng tiểu cầu, dung tích từ 1000ml trở lên. + 01 túi chứa bằng nhựa, dung tích từ 1000ml trở lên. + 02 túi chứa bằng nhựa dung tích từ 600ml trở lên. + 02 bộ lọc kháng khuẩn với kích thước lỗ lọc 0.2 micron. - Tiệt trùng. - Các đường chất lỏng vô trùng. - Bộ kit tráng tự động với dung dịch ACD và nước muối. - Yêu cầu tối thiểu cho gạn tách 01 đơn vị khối tiểu cầu : + Có hệ thống bù dịch tự động, nhằm bù thể tích máu lấy ra ngoài cơ thể làm giảm nguy cơ tai biến cho người hiến máu. + Số lượng tiểu cầu trung bình với mỗi đơn vị thu nhận: ≥ 3x10^11. | Kit | 180