Phụ lục 01
Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị y tế thuộc

Dự án nâng cấp mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh
(Kèm theo văn bản số 1429/BDD&CN-CNTT ngày 11/10/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh)

| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường Nhóm: 6 | Cái | 100 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
|  | Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp: |  |  |
| 1 | Giường hai quay tay kèm bàn ăn: 01 cái |  |  |
| 2 | Cọc truyền 4 tai: 01 cái |  |  |
| 3 | Đệm: 01 bộ |  |  |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì: 01 bộ |  |  |
| c | Yêu cầu kỹ thuật: |  |  |
|  | Có thể điều chỉnh tấm tựa lưng lên tới ≥ 70 độ, đỡ chân đến ≥ 35 độ bằng 02 tay quay |  |  |
|  | Kích thước: Dài 2180 x rộng 980 x cao 500mm (±5%) |  |  |
|  | Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa ABS có thể tháo rời và hoán đổi cho nhau. |  |  |
|  | Lan can có nút khóa/mở giúp nâng lên/hạ xuống. |  |  |
|  | Bàn ăn có thể lắp trên thành giường |  |  |
|  | Mặt giường nằm làm bằng thép được phủ epoxy, được chia làm ≥ 04 đoạn và có lỗ thoáng trên bề mặt. |  |  |
|  | Bánh xe đường kính 125mm (±5%), có khóa hãm riêng biệt |  |  |
|  | Có vị trí gắn cọc truyền ở hai bên giường. |  |  |
|  | Tải trọng ≥ 170kg. |  |  |
| 1.1 | Tủ đầu giường |  |  |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | Tủ đầu giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái. |  |  |
| c | Yêu cầu kỹ thuật: |  |  |
|  | Kích thước: Dài 475 x rộng 470 x cao 755mm (±5%). |  |  |
|  | Mặt tủ làm bằng nhựa ABS. |  |  |
|  | Gồm 1 ngăn chứa và 1 ngăn kéo. |  |  |
|  | Có khay đựng vật dụng có thể kéo ra hoặc gấp gọn, có thanh treo khăn ở hai bên tủ. |  |  |
| 2 | Ghế băng inox ngồi chờ (4 chỗ) Không phân nhóm | Cái | 43 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
|  | - Ghế băng 4 chỗ: 01 cái |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Chất liệu: Mặt ghế, chân ghế, tay vịn bằng inox SUS304. Khung đỡ mặt ghế bằng thép sơn tĩnh điện. |  |  |
|  | - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (2300 x 570 x 790) mm (±5%) |  |  |
|  | - Kết cấu: |  |  |
|  | - Mặt ghế rộng ≥ 500 mm, uốn hình chữ V góc tù, dày ≥ 1 mm đột lỗ thoáng, viền cạnh hàn liền vào ghế với khung giằng |  |  |
|  | - Tựa lưng có góc nghiêng |  |  |
|  | - Tay vịn, chân ghế: hình ôvan, dày ≥ 1 mm. |  |  |
|  | - Khung giằng đỡ mặt ghế hình hộp (40 x 80) ±5% mm, dày ≥ 1,2 (mm), chân có tăng chỉnh. |  |  |
|  | Khung giằng đỡ mặt ghế hình hộp (40 x 80) (mm), dày ≥ 1,2 (mm), chân có tăng chỉnh |  |  |

Phụ lục 2
Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị y tế thuộc dự án

Dự án đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ tâm thần

thuộc Bệnh viện bảo vệ sức khoẻ tâm thần tỉnh Quảng Ninh
(Kèm theo văn bản số           /BDD&CN-CNTT ngày 11/10/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh)

| TT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình oxy (mua tại Việt Nam) | Bình | 4 |
|  | Cấu hình cung cấp: |  |  |
|  | - Bình oxy y tế: 01 bình |  |  |
|  | - Thể tích: ≥ 40 lít |  |  |
|  | - Có thể chịu được áp suất: ≥ 22.5 Mpa |  |  |
|  | - Áp suất nạp: ≥150 Bar |  |  |
|  | - Chiều cao: 1260 (± 10%) mm |  |  |
|  | - Đường kính: 220 (± 10%) mm |  |  |
| 2 | Dàn tập đa năng | Hệ thống | 1 |
| a | Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp: |  |  |
| 1 | - Dàn tập: 01 chiếc |  |  |
| 2 | - Bộ ghế tập cơ tứ đầu đùi: 01 chiếc |  |  |
| 3 | - Bộ tập sấp ngửa bàn tay: 01 chiếc |  |  |
| 4 | - Bộ tập quay khớp cổ tay: 01 chiếc |  |  |
| 5 | - Bộ tập cho ngón tay: 01 chiếc |  |  |
| 6 | - Bộ tập tay quay cánh tay: 01 chiếc |  |  |
| 7 | - Bộ tập khớp bả vai: 01 chiếc |  |  |
| 8 | - Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | - Kích thước tổng: 700 x1000x 1850 mm đến 2230mm |  |  |
|  | - Kích thước ghế ngồi: 510x640x40mm |  |  |
| 3 | Ghế tập cơ tứ đầu đùi | Cái | 4 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Máy chính: 01 bộ |  |  |
| 2 | - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo |  |  |
| 3 | - Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Khung sườn Inox, chỗ ngồi mouse bọc simily |  |  |
|  | - Sử dụng cho người cao tuổi, phụ nữ và khuyết tật |  |  |
|  | - Có thể điều chỉnh trọng lượng tạ phù hợp |  |  |
|  | - Các nhóm cơ tác động: |  |  |
|  | - Nhóm cơ vùng đùi trước (Cơ tứ đầu) |  |  |
|  | - Nhóm cơ đùi sau (Cơ tam đầu) |  |  |
|  | - Kích thước thiết bị khoảng: 106x 114x102 cm |  |  |
|  | - Kích thước chỗ ngồi khoảng: 45x60cm (±5%) |  |  |
| 4 | Máy khâu | Cái | 5 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Máy chính: 01 máy |  |  |
| 2 | - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo |  |  |
| 3 | - Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh+ Tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Loại chỉ: Ngang |  |  |
|  | - Xỏ chỉ tự động |  |  |
|  | - Cắt chỉ tự động |  |  |
|  | - Đèn may: Đèn LED |  |  |
|  | - Có nút bật tắt |  |  |
|  | - Tốc độ may: 850 vòng/phút |  |  |
|  | - Điều chỉnh lực căng chỉ: Thủ công |  |  |
|  | - Có hệ thống cuốn chỉ |  |  |
|  | - Màn hình hiển thị LCD |  |  |
|  | - Số mũi khâu: 100 |  |  |
|  | - Chọn hoa văn mũi khâu: Chọn phím |  |  |
|  | - Có điều chỉnh độ rộng mũi khâu |  |  |
|  | - Có điều chỉnh độ dài mũi khâu |  |  |
|  | - May khuy áo: Tự động |  |  |
|  | - Số kiểu khuy: 8 kiểu |  |  |
|  | - Bàn lừa: 7 răng |  |  |
| 5 | Máy vắt sổ | Cái | 5 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Máy chính: 01 máy |  |  |
| 2 | - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo |  |  |
| 3 | - Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Vắt sổ 3 chỉ và 4 chỉ |  |  |
|  | - Độ dài mũi may: 0,8 - 4,0 mm |  |  |
|  | - Có bàn đạp |  |  |
|  | - Điều chỉnh lực căng chỉ: Thủ công |  |  |
|  | - Độ rộng mũi khâu (tối đa): 3 - 7 mm |  |  |
|  | - Đèn Led soi |  |  |
|  | - Có nhiều chức năng khác như: lên viền lai giấu mũi,may nhũng, cuốn biên, đính cườm |  |  |
|  | - Tốc độ: 1,300 mũi/phút |  |  |
| 6 | Trang thiết bị dụng cụ Inox |  |  |
| 6.1 | Xe lăn | Chiếc | 5 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Xe lăn: 01 chiếc |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Vật liệu chính: Inox |  |  |
|  | - Xe có phanh trước, phanh sau |  |  |
|  | - Khung xe: INOX |  |  |
|  | - Bánh xe lốp đặc. |  |  |
|  | - Yên xe: Vải giả da (hoặc tương đương trở lên) |  |  |
|  | - Xe có thể gấp gọn |  |  |
|  | - Độ rộng ghế ngồi: ≥ 40cm |  |  |
|  | - Tải trọng: ≥ 100kg |  |  |
|  | - Chiều cao cả xe: ≥ 80 cm |  |  |
| 6.2 | Cáng đẩy inox: Điều chỉnh độ cao | Chiếc | 1 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Xe chính: 01 cái |  |  |
| 2 | - Mặt cáng: 01 cái |  |  |
| 3 | - Cọc truyền: 01 cái |  |  |
| 4 | - Lan can: 02 bộ |  |  |
| 5 | - Đệm mút: 01 cái |  |  |
| 6 | - Bánh xe: 01 bộ |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Kích thước (mm): Dài: 1900 Rộng: 600 Cao (500÷800) (±5%) |  |  |
|  | - Xe cáng đẩy nâng hạ gồm 2 phần: cáng khênh tay và xe đẩy |  |  |
|  | + Cáng khênh tay có thể đặt lên xe đẩy hoặc nhấc khỏi xe. |  |  |
|  | + Phần đỡ đầu thay đổi được góc nghiêng từ 0 độ đến ≥ 30 độ so với phần đỡ lưng |  |  |
|  | + Xe có thể cố định xe bằng phanh hãm ở hai bên |  |  |
|  | - Có 2 bộ lan can hai bên thành xe, lan can có thể nâng lên hoặc hạ xuống |  |  |
|  | - Xe có 01 cọc treo chai dịch truyền, cọc có kết cấu hai ống lồng nhau, có thể điều chỉnh chiều cao |  |  |
|  | - Xe di chuyền bằng bốn bánh xe, trong đó có 04 bánh có phanh hãm |  |  |
|  | Vật liệu: Vật liệu chính: Bằng inox SUS304 hoặc tương đương trừ cụm bánh xe. |  |  |
|  | Bánh xe: 04 bánh xe, có càng bằng thép chịu lực và lốp bằng cao su đặc, có đường kính ≥ 120 mm. |  |  |
| 6.3 | Tủ thuốc inox 304 (Tủ thuốc gấp tấm, 2 cánh kính 2 cánh Inox kín ) | Chiếc | 4 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Tủ thuốc inox: 01 chiếc |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Vật liệu: 100% bằng inox SUS 304 |  |  |
|  | - Kích thước tổng thể: cao, rộng, sâu: ≥ (1600 x 800 x 400) mm |  |  |
|  | - Kết cấu: |  |  |
|  | -Tủ chia làm hai khoang, có khóa riêng từng khoang: |  |  |
|  | - Khoang trên gồm 2 sàn phẳng , hai cánh cửa kính |  |  |
|  | - Chân tủ đệm cao su đúc. |  |  |
|  | - Liền khối bằng tấm inox , dày ≥ 0,6 mm |  |  |
|  | - Khoang dưới có một sàn Inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài) hai cánh cửa bọc inox |  |  |
|  | - Kính trắng dày ≥ 5 mm |  |  |
|  | - Các tấm bọc xung quanh, hồi tủ, đáy tủ bằng inox tấm, dày ≥ 0,6 mm |  |  |
|  | - Khóa chìm trong khung |  |  |
| 6.4 | Tủ thuốc inox có sàn nghiêng (Tủ thuốc gây nghiện, hướng thần inox gấp tấm (tủ độc 2 sàn nghiêm) 2 cánh kính 2 cánh Inox kín) | Chiếc | 4 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Tủ thuốc inox: 01 chiếc |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Vật liệu: 100% bằng inox SUS304 |  |  |
|  | - Kích thước tổng thể: cao, rộng, sâu: ≥ (1600 x 800 x 400) mm |  |  |
|  | - Kết cấu: |  |  |
|  | - Tủ chia làm hai khoang, có khóa riêng từng khoang |  |  |
|  | Khoang trên gồm 2 sàn nghiêng chia ô inox, hai cánh cửa kính dày ≥ 5 mm và hai tủ độc có khóa; bên trong tủ độc có sàn nghiêng chia ô |  |  |
|  | - Khoang dưới có một sàn inox, hai cánh cửa bọc inox dày ≥ 1mm |  |  |
|  | - Chân tủ đệm cao su đúc. |  |  |
|  | - Sàn trên hai cánh khung cánh tủ (25x25mm) |  |  |
|  | - Sàn dưới hai cánh khung cánh tủ (25x25mm) |  |  |
|  | - Đố dọc tủ bằng inox hộp (25 x 50) ±5% mm, dày ≥ 1 mm |  |  |
|  | - Sàn nghiêng bằng inox tấm dày ≥ 0,6 mm; inox hộp (10 x 40) ±5% mm ≥ dày 0,4 mm |  |  |
|  | - Các tấm bọc xung quanh, hồi tủ, đáy tủ bằng inox tấm, dày ≥ 0,6 mm |  |  |
|  | - Khóa chìm trong khung |  |  |
| 6.5 | Xe tiêm inox 2 tầng, có xô | Chiếc | 6 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Xe tiêm: 01 chiếc |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Kích thước khung (DxRxC): 750 x 520 x 900 mm (±10%) |  |  |
|  | Vật liệu: inox SUS 304 |  |  |
|  | Phần khung vách xe tiêm đường kính 25mm (±10%), dày ≥1 mm |  |  |
|  | Có ngăn kéo được gấp hàn liền |  |  |
|  | Có ≥ 02 tầng khay cách nhau 500 mm (±10%), khay inox được dập lõm mặt và tạo gờ chắn xung quanh, trên mặt khay có thanh lan chắn xung quanh bằng inox |  |  |
|  | Xe có bốn bánh xe , hai bánh có phanh. |  |  |
| 6.6 | Xe đẩy thức ăn cho bệnh nhân | Chiếc | 5 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Xe đẩy: 01 chiếc |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Kích thước khung (DxRxC): 900 x 900 x 1200 mm (±10%) |  |  |
|  | Vật liệu khung và cửa: inox 304. |  |  |
|  | Xe có hai tay đẩy ở hai bên, gồm 3 ngăn, mỗi ngăn chứa tối thiểu 20 khay thức ăn. Dùng cho kích thước khay (DxRxC): (390 x 220 x 100) mm. |  |  |
|  | Phần đỡ khay 02 bên, mỗi bên tối thiểu rộng 20mm |  |  |
|  | Khoảng cách giữa cách khay 100 mm (± 5%), có 4 cánh cửa mở ở hai phía và bọc inox 304 kín xung quanh. Kích thước từ mặt đất đến sàn dưới 300 mm (± 10%) |  |  |
|  | Xe có 04 bánh xe, có 02 bánh dẫn hướng (phía trước hoặc phía sau xe đẩy). Đường kính bánh xe ≥ 150 mm, 04 bánh có phanh hãm |  |  |
|  | - Xe đẩy thức ăn được hàn lắp ráp chắc chắn , thuận tiện sử dụng |  |  |
| 6.7 | Giường bệnh nhân | Chiếc | 100 |
| a | Yêu cầu chung: |  |  |
|  | Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  |  |
|  | Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp: |  |  |
| 1 | - Giường bệnh nhân: 01 cái |  |  |
| 2 | - Đệm mút bọc giả da: 01 cái |  |  |
| 3 | - Thành chắn giường: 01 bộ |  |  |
| 4 | - Cọc màn: 01 bộ |  |  |
| c | Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: |  |  |
|  | - Kích thước: Dài 1960 x 900 x 540mm (±5%) |  |  |
|  | - Khung Inox SUS 304, dày tối thiểu 1 mm |  |  |
|  | - Dát giường bằng inox SUS304, dày tối thiểu 1 mm (liền không có nâng hạ đầu) |  |  |
|  | - Đầu và đuôi giường inox SUS 304, dày tối thiểu 1 mm |  |  |
|  | - Có đệm bọc vải giả da dày ≥ 5cm |  |  |
|  | - Có thanh chắn 2 bên thành giường, có thế gập xuống xuống, dày tối thiểu 1 mm |  |  |
| 6.8 | Bàn ghế ăn cơm của bệnh nhân | Chiếc | 25 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Bàn ăn cơm: 01 cái |  |  |
| 2 | - Ghế ngồi: 6 chiếc |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Kích thước(dài x rộng x cao): ≥ (1700 x 800 x 750) (mm) |  |  |
|  | – Chất liệu: inox |  |  |
|  | – Mặt bàn bằng inox, dày ≥ 0.8mm. |  |  |
|  | – Bàn ăn inox có móc treo ghế, móc treo ghế ống phi ≥16mm; dày ≥ 0.8mm. |  |  |
|  | – Chân bàn ống tròn hoặc ống vuông bằng inox dày ≥ 0.8mm. |  |  |
| 6.9 | Ghế băng inox ngồi chờ (4 chỗ ) | Chiếc | 20 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Ghế băng 4 chỗ: 01 chiếc |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Chất liệu: Mặt ghế, chân ghế, tay vịn bằng inox SUS304. Khung đỡ mặt ghế bằng thép sơn tĩnh điện. |  |  |
|  | - Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (2300 x 570 x 790) mm (±5%) |  |  |
|  | - Kết cấu: |  |  |
|  | - Mặt ghế rộng ≥ 500 mm, uốn hình chữ V góc tù, dày ≥ 1 mm đột lỗ thoáng, viền cạnh hàn liền vào ghế với khung giằng |  |  |
|  | - Tựa lưng có góc nghiêng |  |  |
|  | - Tay vịn, chân ghế: hình ôvan, dày ≥ 1 mm. |  |  |
|  | - Khung giằng đỡ mặt ghế hình hộp (40 x 80) ±5% mm, dày ≥ 1,2 (mm), chân có tăng chỉnh. |  |  |
| 7 | Trang thiết bị nhà bếp |  |  |
| 7.1 | Tủ lạnh trữ thức ăn | Cái | 2 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Máy chính: 01 cái |  |  |
| 2 | - Phụ kiện kèm theo: 01 bộ |  |  |
| 3 | - Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Số ngăn: ≥ 1 ngăn đông |  |  |
|  | - Số cánh: ≥ 3 cánh |  |  |
|  | - Chất liệu dàn lạnh: Đồng |  |  |
|  | - Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter |  |  |
|  | - Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18 độ C |  |  |
|  | - Dung tích thực: ≥ 900 lít |  |  |
|  | - Kích thước: ≤ (2670 x 760 x 900) mm |  |  |
|  | - Môi chất lạnh: R600a hoặc tương đương |  |  |
|  | - Bánh xe: ít nhất có 8 bánh xe chịu lực |  |  |
| 7.2 | Tủ bảo ôn (Tủ mát) | Cái | 2 |
| a | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% |  |  |
|  | - Sản xuất năm 2022 trở về sau |  |  |
| b | Cấu hình cung cấp |  |  |
| 1 | - Máy chính: 01 cái |  |  |
| 2 | - Phụ kiện kèm theo: 01 bộ |  |  |
| 3 | - Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
| c | Thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Kích thước tủ: (1200 x 730 x 2030) ±5%mm |  |  |
|  | - Kích thước đóng gói: (1260 x 780 x 2130) ±5% mm |  |  |
|  | - Dung tích: ≥ 1100 lít |  |  |
|  | - Dàn lạnh bằng đồng |  |  |
|  | - Môi chất lạnh: R134a hoặc tương đương |  |  |