PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO

( Kèm theo yêu cầu báo giá số        /BVM-KD ngày 23/08/2023 của Bệnh viện Mắt Quảng Trị)

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật |  | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự | 1. Loại tiêu cự và ngậm nước | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, ngậm nước | 50 | Cái |
|  |  | 2. Chất liệu | Acrylic |  |  |
|  |  | 3. Lọc các tia | Lọc ánh sáng xanh và tia cực tím |  |  |
|  |  | 4. Thiết kế | Phi cầu hai mặt lồi, cầu sai > - 0,2 µ đến < - 0.1µ, 4 càng, bờ sau cạnh vuông 360 độ. |  |  |
|  |  | 5. Đường kính tổng thể | Từ ≥ 10,5mm đến ≤ 11,5mm |  |  |
|  |  | 6. Đường kính quang học | Từ ≥ 6mm đến ≤ 6,5mm |  |  |
|  |  | 7. Chỉ số khúc xạ | Từ ≥1,46 đến ≤ 1,48 |  |  |
|  |  | 8. Chí số Abbe | Chỉ số Abbe: ≥58 |  |  |
|  |  | 10. Dãy công suất | Từ +6D đến +35D |  |  |
|  |  | 11. Chất lượng | Đạt tiêu chuẩn ISO và EC hoặc ISO và FDA |  |  |
|  |  | 12. Lưu hành sản phẩm | Có tối thiểu 2 CFS của nước ngoài |  |  |
|  |  | 13. Dụng cụ đặt | Kèm theo dụng cụ đặt |  |  |
| 2 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, tăng cường thị lực trung gian | 1. Loại tiêu cự và ngậm nước | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu tăng cường thị lực trung gian, không ngậm nước | 300 | Cái |
|  |  | 2. Chất liệu | Acrylic |  |  |
|  |  | 3. Lọc các tia | Lọc tia cực tím |  |  |
|  |  | 4. Thiết kế | Cấu tạo 1 mảnh, Phi cầu, cầu sai > - 0,3 µ đến ≤ - 0,2µ . Càng chữ C, bờ sau vuông liên tục 360 độ . |  |  |
|  |  | 5. Đường kính tổng thể | Từ ≥ 12,5mm đến ≤13 mm |  |  |
|  |  | 6. Đường kính quang học | Từ ≥ 6 mm đến ≤ 6,5 mm |  |  |
|  |  | 7. Chỉ số khúc xạ | Từ ≥ 1,47 đến ≤ 1,48 |  |  |
|  |  | 8. Chí số Abbe | Chỉ số Abbe: ≥ 55 |  |  |
|  |  | 10. Dãy công suất | Từ +6.0D đến +34.0D |  |  |
|  |  | 11. Chất lượng | Đạt tiêu chuẩn ISO và EC hoặc ISO và FDA |  |  |
|  |  | 12. Lưu hành sản phẩm | Có tối thiểu 2 CFS của nước ngoài |  |  |
|  |  | 13. Dụng cụ đặt | Kèm theo dụng cụ đặt |  |  |
| 3 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước, càng chử C | 1. Loại tiêu cự và ngậm nước | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước | 400 | Cái |
|  |  | 2. Chất liệu | Acrylic |  |  |
|  |  | 3. Lọc các tia | Lọc tia cực tím |  |  |
|  |  | 4. Thiết kế | Cấu tạo 1 mảnh, càng chữ C, bờ sau cạnh vuông 360 độ.. |  |  |
|  |  | 5. Đường kính tổng thể | Từ ≥ 12,5mm đến ≤13 mm |  |  |
|  |  | 6. Đường kính quang học | Từ ≥ 6 mm đến ≤ 6,5 mm |  |  |
|  |  | 7. Chỉ số khúc xạ | Từ ≥ 1,47 đến ≤ 1,48 |  |  |
|  |  | 8. Chí số Abbe | Chỉ số Abbe: ≥ 55 |  |  |
|  |  | 10. Dãy công suất | Từ +6.0D đến +30.0D |  |  |
|  |  | 11. Chất lượng | Đạt tiêu chuẩn ISO và EC hoặc ISO và FDA |  |  |
|  |  | 12. Lưu hành sản phẩm | Có tối thiểu 2 CFS của nước ngoài |  |  |
|  |  | 13. Dụng cụ đặt | Kèm theo dụng cụ đặt |  |  |
| 4 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước, 4 càng | 1. Loại tiêu cự và ngậm nước | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước. | 700 | Cái |
|  |  | 2. Chất liệu | Acrylic |  |  |
|  |  | 3. Lọc các tia | Lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím, |  |  |
|  |  | 4. Thiết kế | Phi cầu, cầu sai cầu sai > - 0,2 µ đến < - 0.1µ. 4 càng, bờ sau cạnh vuông 360 độ. |  |  |
|  |  | 5. Đường kính tổng thể | Từ ≥ 10,5mm đến ≤11 mm |  |  |
|  |  | 6. Đường kính quang học | Từ ≥ 5,75mm đến ≤ 6,00mm. |  |  |
|  |  | 7. Chỉ số khúc xạ | Từ ≥ 1,48 đến ≤ 1,52 |  |  |
|  |  | 8. Chí số Abbe | Chỉ số Abbe: ≥42 |  |  |
|  |  | 10. Dãy công suất | Từ 0D đến 30D. |  |  |
|  |  | 11. Chất lượng | Đạt tiêu chuẩn ISO và EC hoặc ISO và FDA |  |  |
|  |  | 12. Lưu hành sản phẩm | Có tối thiểu 2 CFS của nước ngoài |  |  |
|  |  | 13. Dụng cụ đặt | Kèm theo dụng cụ đặt |  |  |
| 5 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước, càng chữ C | 1. Loại tiêu cự và ngậm nước | Thuỷ tinh thể nhân tạo, mềm đơn tiêu, ngậm nước. | 700 | Cái |
|  |  | 2. Chất liệu | Acrylic |  |  |
|  |  | 3. Lọc các tia | Lọc ánh sáng xanh, |  |  |
|  |  | 4. Thiết kế | Phi cầu, 2 càng kép chữ C khép kín, bờ sau cạnh vuông 360 độ. |  |  |
|  |  | 5. Đường kính tổng thể | Từ ≥12mm đến ≤13.0mm |  |  |
|  |  | 6. Đường kính quang học | Từ ≥ 5,5mm đến ≤6.0mm. |  |  |
|  |  | 7. Chỉ số khúc xạ | Từ ≥ 1.46 đến ≤ 1.47 |  |  |
|  |  | 8. Chí số Abbe | Chỉ số Abbe: ≥ 58 |  |  |
|  |  | 10. Dãy công suất | Từ -10D đến + 45D |  |  |
|  |  | 11. Chất lượng | Đạt tiêu chuẩn ISO và EC hoặc ISO và FDA |  |  |
|  |  | 12. Lưu hành sản phẩm | Có tối thiểu 2 CFS của nước ngoài |  |  |
|  |  | 13. Dụng cụ đặt | Kèm theo dụng cụ đặt |  |  |
| 6 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ngậm nước, 4 càng | 1. Loại tiêu cự và ngậm nước | Thuỷ tinh thể nhân tạo, mềm, đơn tiêu, ngậm nước | 300 | Cái |
|  |  | 2. Chất liệu | Acrylic |  |  |
|  |  | 3. Lọc các tia | Lọc tia cực tím. |  |  |
|  |  | 4. Thiết kế | Có 4 càng, bờ sau cạnh vuông 360 độ. |  |  |
|  |  | 5. Đường kính tổng thể | Từ ≥ 10,5 mm đến ≤ 11 mm |  |  |
|  |  | 6. Đường kính quang học | Từ ≥ 6mm đến ≤ 6,5mm |  |  |
|  |  | 7. Chỉ số khúc xạ | Từ ≥ 1,46 đến ≤ 1,47 |  |  |
|  |  | 8. Chí số Abbe | Chỉ số Abbe: ≥58 |  |  |
|  |  | 10. Dãy công suất | Từ 0D đến +40D |  |  |
|  |  | 11. Chất lượng | Đạt tiêu chuẩn ISO và EC hoặc ISO và FDA |  |  |
|  |  | 12. Lưu hành sản phẩm | Có tối thiểu 2 CFS của nước ngoài |  |  |
|  |  | 13. Dụng cụ đặt | Kèm theo dụng cụ đặt |  |  |
| 7 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước, 2 càng | 1. Loại tiêu cự và ngậm nước | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, không ngậm nước. | 300 | Cái |
|  |  | 2. Chất liệu | Acrylic |  |  |
|  |  | 3. Lọc các tia | Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh |  |  |
|  |  | 4. Thiết kế | Phi cầu, 2 càng, bờ sau cạnh vuông 360 độ; có lớp phủ kháng viêm |  |  |
|  |  | 5. Đường kính tổng thể | Từ ≥ 12mm đến ≤ 13mm |  |  |
|  |  | 6. Đường kính quang học | Từ ≥ 6mm đến ≤ 6,5mm |  |  |
|  |  | 7. Chỉ số khúc xạ | Từ ≥1,48 đến ≤ 1,49 |  |  |
|  |  | 8. Chí số Abbe | Abbe≥ 50 |  |  |
|  |  | 10. Dãy công suất | Từ 0 độ đến +34 độ |  |  |
|  |  | 11. Chất lượng | Đạt tiêu chuẩn ISO và EC hoặc ISO và FDA |  |  |
|  |  | 12. Lưu hành sản phẩm | Có tối thiểu 2 CFS của nước ngoài |  |  |
|  |  | 13. Dụng cụ đặt | Kèm theo dụng cụ đặt |  |  |
|  | Tổng cộng: (07 khoản) |  |  |  |  |