| PHỤ LỤC 2: DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( Kèm theo yêu cầu báo giá số /BVM-KD ngày 23/08/2023 của Bệnh viện Mắt Quảng Trị) |  |  |  |  |
| Stt | Tên vật tư y tế | Đặc tính thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị |
| 1 | Băng keo dán mi | Lớp film Polyurethane trong suốt, nền keo Acrylate không gây kích ứng da, đóng gói tiệt trùng Kích thước: 6cm x7 cm | 2.500 | Miếng |
| 2 | Băng dính cá nhân | Kích thước: 20mm x 60mm | 5.000 | Miếng |
| 3 | Băng keo lụa | Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, keo zinc oxide Kích thước:2,5cm x 5m | 700 | Cuộn |
| 4 | Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiệt trùng hơi nước | Độ bám dính, co giãn tốt, chịu được nhiệt độ cao, kích thước 24mm x 55m | 10 | Cuộn |
| 5 | Bơm tiêm nhựa 1ml + Kim 26G | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 2.000 | Cái |
| 6 | Bơm tiêm nhựa 3ml + Kim 23G | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 5.000 | Cái |
| 7 | Bơm tiêm nhựa 5ml + Kim 25G | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. | 12.000 | Cái |
| 8 | Bơm tiêm nhựa 10ml + Kim 25G | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. | 100 | Cái |
| 9 | Bông hút nước | 100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt, đạt tiêu chuẩn ISO và FDA hoặc tương đương | 50 | Kg |
| 10 | Dây thở Oxy 2 nhánh (người lớn, trẻ em, sơ sinh) | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 500 | Cái |
| 11 | Dây truyền dịch | Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, độ dài dây dẫn từ 1,5m đến 1,8m. Đạt tiêu chuẩn ISO, có cổng tiêm thuốc cao su | 1.000 | Bộ |
| 12 | Gạc y tế hút nước | Kích thước: 1,2m x 100m | 5 | Cuộn |
| 13 | Gạc phẫu thuật mắt | Kích thước:7,5cm x7,5cm ; 6 lớp | 2.000 | Gói |
| 14 | Bộ khăn phẫu thuật mắt | Bộ khăn phẫu thuật vải không dệt 6 lớp, được tiệt trùng , đạt tiêu chuẩn ISO, gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 50cm x 80 cm - Khăn phẫu thuật mắt có túi chứa dịch, kích thước: 100cm x 100cm, | 3.200 | Bộ |
| 15 | Găng tay khám rời các cỡ số | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 6.000 | Đôi |
| 16 | Găng tay phẩu thuật vô trùng các cỡ số | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 16.000 | Đôi |
| 17 | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước:110mm x 140 mm x 143 tờ | 130 | Xấp |
| 18 | Giấy in máy sinh hoá | Kích thước :58mm x 30mm | 50 | Cuộn |
| 19 | Khẩu trang 3 lớp, nẹp mũi, đã tiệt trùng | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 8.000 | Cái |
| 20 | Khẩu trang y tế màng than hoạt tính 3 lớp | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 3.500 | Cái |
| 21 | Kim chích máu | Kim chích máu loại đầu xoay, làm từ thép không rĩ | 3.500 | Cái |
| 22 | Kim lấy thuốc các cỡ số (18G, 26G) | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 1.000 | Cái |
| 23 | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên các cỡ (20G, 22G) | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 300 | Cái |
| 24 | Lam kính | Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 30 | Hộp |
| 25 | Lọ đựng bệnh phẩm các cỡ |  | 1.000 | Lọ |
| 26 | Mặt nạ thở oxy người lớn, trẻ em |  | 10 | Cái |
| 27 | Mũ phẩu thuật vô trùng |  | 3.000 | Cái |
| 28 | Ống nghiệm EDTA có nắp cao su |  | 5.000 | Cái |
| 29 | Ống nghiệm nhựa có nắp, có nhãn 7 ml |  | 1.000 | Cái |
| 30 | Ống nghiệm nhựa 12 mm x 75mm không nắp, không nhãn |  | 7.000 | Cái |
| 31 | Ống nghiệm có chất chống đông Natri citrate |  | 500 | Ống |
| 32 | Đầu côn vàng 0.2 ml có khía |  | 6.000 | Cái |
| 33 | Đầu côn vàng 1ml có khía |  | 3.000 | Cái |
| 34 | Chỉ phẫu thuật không tiêu số 4.0 | Black Silk số 4/0, kim tròn, vòng kim 26mm, kim 1/2c (hoặc tương đương) | 240 | Sợi |
| 35 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 5.0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine phủ Poly(glycolide-co-L-Lactide) và caxi steroid số 5/0 dài 75cm kim tròn 1/2C (hoặc tương đương) | 36 | Sợi |
| 36 | Chỉ phẫu thuật không tiêu số 6.0 | Dafilon số 6/0, dài 45cm, kim tam giác DS 12 (hoặc tương đương) | 60 | Sợi |
| 37 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 8.0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine phủ Poly(glycolide-co-L-Lactide) và caxi steroid số 8/0 dài 45cm 2 kim hình thang 3/8C dài 6mm (hoặc tương đương) | 24 | Sợi |
| 38 | Chỉ phẫu thuật không tiêu số 10.0 | Nylon số 10/0 dài 30cm, kim 3/8c (hoặc tương đương) | 420 | Sợi |
| 39 | Lưỡi dao số 11 | Lưỡi dao được làm bằng thép không rỉ, thép Carbon chứa Chrome, được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt, đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương, có tối thiểu 01 CFS của nước ngoài | 1.500 | Cái |
| 40 | Dao phẩu thuật 15 độ | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt | 100 | Cái |
| 41 | Dao phẩu thuật 2,2mm-2,8mm | Dao tạo đường hầm trong mổ phaco, chất liệu thép không rỉ gồm các kích thước 2,2mm-2,8mm, được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt | 150 | Cái |
|  | Tổng cộng: (41 khoản) |  |  |  |