| PHỤ LỤC 3: DANH MỤC HÓA CHẤT, SINH PHẨM Y TẾ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( Kèm theo yêu cầu báo giá số /BVM-KD ngày 23/08/2023 của Bệnh viện Mắt Quảng Trị) |  |  |  |  |
| Stt | Tên hoá chất, sinh phẩm y tế | Đặc tính thông số kỹ thuật (nếu có) | Số lượng | Đơn vị |
| 1 | Thuốc nhuộm bao dùng trong phẫu thuật mắt | Trypan Blue 0.06%; Đóng lọ 1 ml tiệt trùng | 130 | Lọ |
| 2 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco 2.4 % | Hydroxypropyl methyl cellulose ≥ 2.4%; Độ nhầy: khoảng 6000-8000 mPas; Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm /kg; pH: 6.8-7.5, Đóng hộp 1 xi lanh 2ml | 1.200 | Hộp |
| 3 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco 2 % | Hydroxypropyl methyl cellulose ≥ 2 %; Độ nhớt: 4500 - 5500 cps, Đóng hộp 1 xi lanh 2ml | 1.100 | Hộp |
| 4 | Control huyết học | Đóng lọ 3 ml | 3 | Lọ |
| 5 | Cồn 96 độ | Can 20 lít | 140 | can |
| 6 | Creatinine |  | 2.500 | ml |
| 7 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Thành phần: ≥ 50% Ethanol; ≥ 18% Propane-2-OL, Đóng chai 500 ml | 100 | Chai |
| 8 | Gel siêu âm | Can 5 lít | 3 | Can |
| 9 | Glucose |  | 4.000 | ml |
| 10 | Normol Control | Đóng lọ 5ml | 4 | Lọ |
| 11 | Viên khử khuẩn | Viên khử khuẩn chứa 2,5g Troclosene | 3.000 | Viên |
| 12 | Dung dịch pha loãng | Sử dụng phù hợp cho máy huyết học tự động 19 thông số Celltac alpha, MEK -6510K | 216.000 | ml |
| 13 | Dung dịch rửa thường | Sử dụng phù hợp cho máy huyết học tự động 19 thông số Celltac alpha, MEK -6510K | 20.000 | ml |
| 14 | Dung dịch rửa mạnh | Sử dụng phù hợp cho máy huyết học tự động 19 thông số Celltac alpha, MEK -6510K | 5.000 | ml |
| 15 | Dung dịch ly giải | Sử dụng phù hợp cho máy huyết học tự động 19 thông số Celltac alpha, MEK -6510K | 4.500 | ml |
| 16 | Test thử nước tiểu 11 thông số | Sử dụng phù hợp với máy thử nước tiểu 11 thông số Mission-U120 | 3.000 | Test |
| 17 | Control serum level 2 | Đóng lọ 5ml | 2 | Lọ |
| 18 | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ enzyme |  | 20 | Lít |
|  | Tổng cộng: (18 khoản) |  |  |  |