PHỤ LỤC: DANH MỤC CHÀO GIÁ

Mua sắm vật tư thay thế cho sửa chữa Hệ thống CT-Scanner 16 lát (Model: SOMATOM SCOPE; SERI: 99042; Hãng sản xuất: Siemens Healthcare

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng phát tia | Chiếc | 01 | - Dung lượng trữ nhiệt anode: ≥ 2.0 MHU - Hiệu suất tản nhiệt liên tục: ≥ 2.0 kW - Kích thước hai tiêu điểm: Tiêu điểm lớn: ≤ 0,8 x 0,7 mm; Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0,8 x 0,4 mm Lưu ý: Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính mô tả mà không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương đương (hoặc cao hơn), phù hợp về kích thước, tương thích và đáp ứng yêu cầu sử dụng thiết bị (Model: SOMATOM Scope; Seri: 99042; Hãng sản xuất: Siemens Healthcare). |
| 2 | Quạt giải nhiệt Gantry | Chiếc | 01 | - Điện áp sử dụng: 200 – 250V - Công suất: ≥ 200W - Tốc độ tối đa: ≥ 2900 vòng/phút Lưu ý: Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính mô tả mà không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương đương (hoặc cao hơn), phù hợp về kích thước, tương thích và đáp ứng yêu cầu sử dụng thiết bị (Model: SOMATOM Scope; Seri: 99042; Hãng sản xuất: Siemens Healthcare). |
|  | Tổng: 02 khoản |  |  |  |