## TB mời báo giá
PHỤ LỤC 1
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ/ LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Đính kèm yêu cầu báo giá số .........../BVCR-KD, ngày ...... tháng ...... năm 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy)
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Số lượng dự kiến | ĐVT
1 | Dao mổ 15 độ có cán | Dao mổ mắt 15 độ , chất liệu: lưỡi thép không gỉ, cán nhựa. Dao được thiết kế với 3 mạc vác sắc nét. Đóng gói vô trùng từng cái. | 500 | CÁI
2 | Van 2 lá (mitral heart valve), sinh học, cỡ 25-33mm | Công nghệ chống vôi hóa, có khả năng cải thiện huyết động lâu dài, đảm bảo độ bền cho van, ba lá van riêng lẻ được kết hợp để tối ưu hóa sự bám chặt và giảm sự căng thẳng trên lá van. Bên cạnh dòng chảy được phủ một lớp chắn ngoài màng tim, cung cấp một giao diện từ mô đến mô giảm nguy cơ mài mòn cơ van. Kích cỡ 25-33mm, đường kính vòng van 25-33mm, đường kính trong 23-31mm, độ nhô tâm thất 9-11mm, tổng chiều cao 16-20mm, thời gian rửa nước ngắn 2x10 giây. | 81 | CÁI
3 | Van 2 lá, cơ học, cỡ 19-37mm | Lá van và lỗ van làm bằng carbon nhiệt phân. Được thiết kế đặc biệt độ bền cao và tăng khả năng chống dính hình thành huyết khối. Độ mở lá van 85 độ làm gia tăng dòng chảy qua van theo lớp và giảm chuyển động xoáy, đáp ứng cộng hưởng từ có điều kiện. Kích thước cở van 19-37mm, đường kính trong lỗ van 14,8-26,1mm, diện tích lỗ van 1,63-5,18cm2. | 120 | CÁI
4 | Van sinh học động mạch chủ | Kích cỡ van 19-27mm Chênh áp qua van (gradient) < 15mmHg cho tất cả các kích cở. Độ nhô vào động mạch chủ (aortic protrusion): 11-15mm cho tất cả các kích cở. Tuổi thọ của van: tỷ lệ lá van không bị thoái hóa sau 10 năm là trên 96%. Van dễ dàng áp dụng được cho kỹ thuật TAVR van trong van. Thời gian rửa nước ngắn 2x10 giây. | 40 | CÁI
5 | Vòng van cứng 2 lá, hình yên ngựa 3D, cản quang | Được thiết kế để phục hồi hình dạng tự nhiên của vòng van 2 lá. lõi titan duy trì hình dạng giải phẫu học và định hình lại vòng van. vòng van được đánh dấu dạng tam giác đều, giúp dể dàng định dạng các mũi khâu. Các cở: 26,28,30,32,34mm | 115 | CÁI
6 | Vòng van hình oval sử dụng được cho cả van 2 lá và 3 lá | Vòng van mềm 2 và 3 lá hình vành khuyên có lõi silicon được thiết kế để duy trì kích cỡ trong việc điều trị van hai lá và van ba lá trong khi duy trì dịch chuyển sinh lý học, vành đai của van lớn giảm mối khâu. Có đoạn không lõi có thể cắt được. | 110 | CÁI
7 | Cannula động mạch trẻ em có thông khí, các cỡ 8-16Fr, co nối 1/4 | Chất liệu chính PVC và Silicon. Có đầu tiếp được vát nhọn, thành mỏng. Đầu nối có thông khí 1/4 in. Các cỡ 8Fr-16Fr, dài 22.9cm. | 2800000 | CÁI
8 | Phổi nhân tạo dùng cho trẻ em kèm bình chứa, diện tích màng trao đổi 0.67m2 | Phổi nhân tạo bằng polyethylene terephthalate, mặt trong phủ hợp chất sinh học gốc hydrophilic chống đông máu, diện tích màng trao đổi 0.67m2, lưu lượng máu trao đổi 0.1 - 2 lít/phút. Cổng ra động mạch 1/4 in (0.6 cm) Cổng vào tĩnh mạch 1/4 in (0.6 cm). Thể tích bình chứa 1.200ml, có 2 màng lọc bên trong lỗ 30µm và 64µm, có van điều tiết áp lực âm/ dương. Áp suất nước tối đa 206 kPa. Áp suất máu tối đa 100 kPa. | 9080000 | CÁI
9 | Bộ phổi nhân tạo, kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân dưới 20kg phù hợp với máy Ecmo hiện có tại bệnh viện | Thể tích mồi 81ml, diện tích bề mặt trao đổi khí 0.8m2, trao đổi nhiệt 0.15m2, phù hợp với máy Ecmo hiện có tại bệnh viện | 5 | CÁI
10 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, chất liệu polyurethane, kích cỡ 20G/22G | Kim dẫn đường sắc bén. Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn. Có dao mỗ và kim nong bằng nhựa. Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 5F, chiều dài 13cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G20, G22. | 40 | CÁI
11 | Dây tạo nhịp cơ tim tạm thời lưỡng cực phù hợp cho máy Bio-Console 560 | Dây tạo nhịp cơ tim tạm thời lưỡng cực phù hợp cho máy Bio-Console 560 | 29 | SỢI
12 | Dụng cụ đóng lỗ trocar nội soi | Dụng cụ khâu da và đóng các vết rạch Trocar trong phẫu thuật nội soi, dụng cụ này có kim dao động theo cơ chế lò xo, thu lại khi đẩy vô và tự động bung ra để thâm nhập qua thành bụng. Có lỗ để móc chỉ khâu từ 0-2. | 10 | Bộ
13 | Miếng stent graft động mạch chủ ngực, bụng bổ sung | Chất liệu khung stent bằng nitinol, thiết kế hình chữ Z, các điểm đánh dấu cản quang bằng vàng | 3 | CÁI
14 | Van động mạch chủ kèm ống ghép mạch máu có ngâm tẩm gelatin | Đường kính van 23-27mm, đường kính trong lỗ van khoảng 20,4-24,1mm, diện tích hữu dụng khoảng 3,09-4,41 cm2. Chiều dài mạch máu tối thiểu là 10cm. Van tương thích với cộng hưởng từ có điều kiện. Phần ống ghép có xoang valsava | 15 | CÁI
15 | Van động mạch chủ, cơ học, cỡ 17-27mm | Tỷ lệ lỗ van - vòng van từ 84% trở lên, độ mở lá van 85˚ làm gia tăng lưu lượng máu qua van và giảm sự va đập. Đường kính van: 17-27mm, đường kính trong 15,9-24,9mm, diện tích lỗ van: 1,87-4,69cm2, diện tích lỗ van hiệu quả 1,42-4,28cm2. Thiết kế đặt van trên vòng van động mạch chủ với chiều cao van thấp, có khung chốt bảo vệ van (pivot guard). Độ chênh áp qua van 1 chữ số đối với van kích thước nhỏ 19mm. | 80 | CÁI
16 | Vòng van thế hệ mới 3D linh hoạt theo vòng van tự nhiên hỗ trợ cơ tim và chức năng thất trái | Được thiết kế hỗ trợ cung lượng tim và chức năng thất trái. Phần sau được thiết kế ba chiều, bán cứng. Phần trước được gia tăng độ cứng để thúc đẩy định hình lại vòng van. Phần lõi cứng bên trong chống lại sự xâm nhập của kim. | 10 | CÁI
17 | Bộ khay thủ thuật sinh thiết xương gồm kim thiết lập đường vào 11G, dài 100mm-140mm | Bộ gồm kim thiết lập đường vào 11G, dài 100mm-140mm | 50 | Bộ
18 | Bộ Xilanh 60ml sử dụng phù hợp cho máy bơm tiêm điện loại Optistar Elite | Bộ gồm: 2 xilanh 60ml, 1 dây áp lực chạc Y dài 230 cm có van một chiều. Áp suất giới hạn 200psi | 130 | Bộ
19 | Dây nối bơm tiêm chất cản quang, dài khoảng 30cm, không có DEHP, chịu áp lực cao, đường kính trong 3mm | Không chứa latex; chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP ,đường kính trong: 2.9 mm; đường kính ngoài: 3.9 mm; dài 30cm. Đầu nối luer lock | 150000 | CÁI
20 | Hạt vi cầu Poly(sodium acrylate vinyl alcohol) copolymer thuyên tắc mạch, tải thuốc Doxorubicin, gia tăng kích thước tối đa gấp 4 lần sau khi ngậm | Cấu tạo hạt: Poly(sodium acrylate vinyl alcohol) copolymer. Kích cỡ hạt dạng khô: 30-60µm, 50-100µm, 100-150µm, 150-200µm. Kích thước hạt sau khi ngậm thuốc 120-240µm, 200-400µm, 400-600µm, 600-800µm | 200 | Lọ
21 | Stent nong động mạch thận, chất liệu thép không gỉ, bung bằng bóng, áp lực tối đa 14atm, tương thích dây dẫn 0.014", 0.018" | Cấu tạo stainless steel, thiết kế mắt đóng mắt mở, đường kính 4-7mm, dài 14-19mm, chiều dài catheter 90cm, 150cm, tương thích sheath 5F-6F, tương thích dây dẫn 0.014", 0.018", áp lực tối đa 14atm, 2 marker cản quang, thời gian xì bóng <3s | 3 | CÁI
22 | Vi ống thông dẫn đường can thiệp thần kinh và ngoại biên | Hệ thống tiếp cận nội sọ và ngoại biên. Có nhiều đoạn vật liệu chuyển tiếp, Đường kính ngoài 6F. Chiều dài: 95cm, 105cm, 115cm. Đường kính trong 0.071". Có loại đầu thẳng và đầu đa dụng | 8 | CÁI
23 | Vi ống thông nhỏ dùng cho mạch ngoại biên các cỡ 2.1-2.9F, cong cổ thiên nga | Có 3 loại đầu típ: thẳng, cong 45 độ, đầu cong cổ thiên nga, chiều dài: 110cm, 130cm, 150 cm; Đầu gần 2.8F, 2.9 F, đầu xa: 2.1 F, 2.4 F, 2.8 F, 2.9 F; Chịu được áp lực 800 PSI | 40 | CÁI
24 | Bộ vi ống thông mạch máu ngoại biên, chất liệu PTFE, phủ lớp ái nước (hydrophilic polymer), kích cở đầu gần 2.9Fr, đầu xa 2.7 Fr, chiều dài 110cm – 130cm. | Gồm 01 vi ống thông chất liệu PTFE, 3 lớp bọc tungsten, phủ lớp ái nước (hydrophilic polymer), có platinum/iridium marker, kích cở đầu gần 2.9Fr, đầu xa 2.7 Fr, chiều dài 110cm – 130cm, áp lực bơm 750 psi, hình dạng đầu thẳng và 01 vi dây dẫn can thiệp phủ lớp ái nước, đường kính 0.021 inch, dài 120cm, 140cm, phù hợp can thiệp TACE và mạch máu ngoại biên. | 2500 | CÁI
25 | Bóng chèn cổ túi phình mạch não loại lòng kép | Là thiết kế balloon catheter, rỗng lòng. Chỉ định bóng chèn cổ túi phình mạch não cổ rộng, đặc biệt vị trí ngã ba nòng mạch, có phủ Hydrophilic. Kích thước đường kính 4.0mm, dài 10-20mm. Chiều dài đầu xa 5mm. | 60 | CÁI
26 | Coil nút phình mạch não khớp nối nhựa mềm cắt bằng nhiệt | Vòng xoắn kim loại chất liệu Platium, phần implant: dài từ 1cm- 20 cm, đường kính khi cuộn lại 1.0-30mm; chiều dài phần delivery: 148-175cm, khớp nối nhựa mềm cắt bằng nhiệt | 2200 | CÁI
27 | Dây dẫn can thiệp loại ái nước, đầu cong hoặc đầu thẳng, chất liệu Nitinol lớp ngoài là Polyurethane. Chiều dài 260 cm | Chất liệu Nitinol, lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten, lớp phủ ái nước hydrophilic, hình dạng đầu tip: đầu thẳng, đầu cong, chiều dài dây dẫn 260 cm. Đường kính: 0.025'', 0.035'', 0.038''. | 3600 | CÁI
28 | Dây dẫn chẩn đoán và can thiệp loại ái nuóc, đầu cong hoặc đầu thẳng, chất liệu Nitinol lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten | Chất liệu Nitinol, lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten, lớp phủ ái nước hydrophilic, hình dạng đầu tip: đầu thẳng, đầu cong, chiều dài dây dẫn 150 cm. Đường kính: 0.025'', 0.035'', 0.038'' | 500 | CÁI
29 | Dụng cụ mở đường vào mạch máu kèm dây dẫn mềm ái nước | Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE chống xoắn, van cầm máu được thiết kế kiểu cross-cut | 9200 | CÁI
30 | Kìm cắt tách vòng xoắn kim loại, tương thích với coil cắt bằng cơ chế nhiệt | Kìm cắt tách vòng xoắn kim loại đã được tích điện sẵn, chỉ cần ấn duy nhất 1 nút trong vòng 0.75 giây để cắt 1 vòng xoắn.Tương thích với Coil cắt bằng cơ chế nhiệt | 100 | CÁI
31 | Ống thông dẫn đường phù hợp cho can thiệp mạch máu não và ngoại biên | Ống thông dẫn đường nòng kép chất liệu PTFE có phủ Hydrophilic đầu mềm, có nhiều hình dạng đầu cong khác nhau, kích cỡ 6F và 5F. Ống thông ngoài dài 95cm trong đó đầu xa dài 7cm, ống thông nòng trong dài 117cm, chiều dài đầu xa 7cm, chiều dài đoạn phủ Hydrophilic là 15cm. | 300 | CÁI
32 | Stent chặn cổ túi phình mạch máu não | Chất liệu Nitinol, 12 sợi nitinol bện vào nhau với các mắt lưới hình oval kích thước 1.6mm. Có 6 điểm cản quang ở 2 đầu dụng cụ và 3 sợi cản quang suốt chiều dài thân. Ở trạng thái tự do, stent có đường kính từ 2.5mm đến 3.5mm, chiều dài từ 13 mm đến 33 mm. Chỉ định cho đường kính nòng mạch từ 2.0mm đến 3.5mm | 20 | CÁI
33 | Stent lấy huyết khối mạch máu não, được thiết kế dạng các khung lồng hình cầu liên kết với nhau nhất quán | Stent lấy huyết khối mạch máu não, được thiết kế dạng các khung lồng liên kết với nhau nhất quán. Có từ 3 cho đến 5 đoạn khung lồng hình cầu, đường kính từ 3mm đến 6 mm, chiều dài từ 15mm đến 44 mm | 20 | CÁI
34 | Stent thay đổi dòng chảy điều trị phình động mạch não | Là Stent kép 2 lớp. Chỉ định dùng nắn dòng chảy cho nòng mạch đường kính từ 2.0mm đến 5.5mm. Chất liệu từ sợi Nitinol (hay Nickel titanium). Có các điểm cản quang ở 2 đầu dụng cụ và các sợi cản quang trong suốt chiều dài thân. Ở trạng thái tự do stent có đường kính từ 2.5mm đến 5.5mm. Lớp trong đan bởi 48 sợi che phủ đến 44% bề mặt, lớp ngoài 16 sợi | 60 | CÁI
35 | Vi ống thông dùng để thả coil và đặt stent | Vi ống thông nhỏ lớp vật liệu PTFE dạng taper có các vòng xoắn gia cố, lớp ngoài phủ Hydrophilic. Có nhiều hình dạng đầu khác nhau: Đầu thẳng, 45 độ, 90 độ và hình chữ J. Đường kính trong từ 0.017, 0.021 và 0.027 inches, đường kính ngoài đầu gần từ 2.4F, 2.5F, 3.1F, đường kính ngoài đầu xa là 1.7F, 2.0F và 2.6F. Chiều dài sử dụng là 150cm và 156cm. Có hai markers đầu xa. | 1200 | CÁI
36 | Vi ống thông hút huyết khối và hổ trợ can thiệp mạch máu nội sọ | Đường kính trong lớn giúp tăng cường lực hút và hổ trợ can thiệp mạch máu nội sọ. Đường kính trong 0.07", đường kính ngoài đầu gần 0.0825", đường kính ngoài đầu xa 0.0815". Tổng chiều dài 125cm-131cm, chiều dài đầu xa là 19cm, chiều dài gần là 106cm- 112cm, đầu thẳng. | 200 | CÁI