## HC NHOM
DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023 – 2024 TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Đính kèm Thông báo mời chào giá Số ngày tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ)
I. HÓA CHẤT NHÓM
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng/khối lượng
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GÓI SỐ 1: CÁC HÓA CHẤT CẦN CHO XÉT NGHIỆM CỦA BỆNH NHÂN
I. HÓA CHẤT CẤY MÁU TỰ ĐỘNG (nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu)
1 | Chai cấy máu hiếu khí người lớn | Chai cấy máu hiếu khí. Thể tích mẫu 3-10 ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, SPS 0.2g/l. Hoặc tương đương. | Chai | 640
2 | Chai cấy máu kỵ khí người lớn | Chai cấy máu kỵ khí Thể tích mẫu 3-10 ml. Columbia broth powder 28g/l, peptone 5g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, Brucella broth 28g/l, vitamin K 0.002g/l, L-cysteine 0.5g/l, SPS 0.2g/l. Hoặc tương đương. | Chai | 120
3 | Chai cấy máu trẻ em | Chai cấy máu trẻ em Thể tích mẫu 1-3ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l. Hoặc tương đương. | Chai | 320
II. HÓA CHẤT SINH HÓA TỰ ĐỘNG (nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu)
1 | Chíp xét nghiệm ion đồ | Điện cực gắn chip. Hoặc tương đương. | Cái | 3
III. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM FLOWCYTOMETRY 8 MÀU tương thích cho máy FACSCantoTM II (của bệnh viện)
1 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD3 đánh dấu màu huỳnh quang V450 | - CD3 clone UCHT1, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu V450 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 480
2 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD58 đánh dấu màu huỳnh quang FITC | - CD58 clone 1C3, kháng thể Mouse BALB/c, IgG2a, κappar, gắn màu FITC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 200
3 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD123 đánh dấu màu huỳnh quang APC | - CD123 clone 7G3, kháng thể Mouse IgG2a, κappar, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 200
4 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD66c đánh dấu màu huỳnh quang PE | - CD66c clone B6.2/CD66, kháng thể Mouse IgG1, κappar, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 200
5 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD99 đánh dấu màu huỳnh quang PE | - CD99 clone TÜ12, kháng thể IgG2a, κappar, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 200
6 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD64 đánh dấu màu huỳnh quang PE | - CD64 clone 10.1, kháng thể Mouse (BALB/c) IgG1, κappar, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 300
7 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD22 đánh dấu màu huỳnh quang PE | - CD22 clone S-HCL-1, kháng thể mouse, IgG2b, kappa, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 300
8 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD7 đánh dấu màu huỳnh quang APC | - CD7 clone M-T701, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 400
9 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD1a đánh dấu màu huỳnh quang APC | - CD1a clone HI149, kháng thể Mouse IgG1, κappar, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 200
10 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên IgM đánh dấu màu huỳnh quang APC | - Anti-Human IgM clone G20-127, kháng thể IgG1, κappar, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 200
11 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD38 đánh dấu màu huỳnh quang APC-H7 | - CD38 clone HB7, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu APC-H7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 300
12 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD81 đánh dấu màu huỳnh quang APC-H7 | - CD81 clone JS-81, kháng thể Mouse, IgG1, κappar, gắn màu APC-H7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 200
13 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD10 đánh dấu màu huỳnh quang APC-H7 | - CD10 clone HI10a, kháng thể Mouse BALB/c, IgG1, κappar, gắn màu APC-H7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 300
14 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên Glycophorin đánh dấu màu huỳnh quang PE | - Anti–glycophorin A clone GA-R2 (HIR2), kháng thể Mouse IgG2b, κappar, gắn màu PE - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 300
15 | Dung dịch rửa làm sạch hệ thống cuối ngày | Dung dịch đệm sử dụng cho quy trình tắt máy phân tích dòng chảy tế bào. Thành phần gồm : ethanol, 2-phenoxyethanol. Hoặc tương đương. | Lít | 90
16 | Ống chứa mẫu dùng cho máy đếm tế bào dòng chảy | - Được sử dụng rộng rãi và tham chiếu trong các quy trình phòng thí nghiệm - Nắp chụp 2 vị trí ngăn ngừa thất thoát mẫu và dễ dàng xử lý - Tiệt trùng - Ứng dụng: Trong chẩn đoán - Kích thước: φ12 x 75mm - Thể tích: 5 ml - Vật liệu: PS (polystyrene) Hoặc tương đương. | Ống | 8000
17 | Phễu lọc dịch cho máy đếm tế bào dòng chảy | Phễu lọc dịch. Hoặc tương đương. | Cái | 9
18 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD55 đánh dấu màu huỳnh quang APC | - CD55 clone IA10, kháng thể Mouse, IgG2a, κappar, gắn màu APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C Hoặc tương đương. | Test | 200
GÓI SỐ 2: HÓA CHẤT SÀNG LỌC AN TOÀN TRUYỀN MÁU SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TMA
IV. HÓA CHẤT SÀNG LỌC MÁU BẰNG CÔNG NGHỆ NAT (PHƯƠNG PHÁP TMA) 2 (nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu)
1 | Đầu col 1000 µl cho máy | Típ 1000 µL dùng cho xét nghiệm NAT Hoặc tương đương. | Cái | 96000
2 | Đầu col 1,0 ML có bộ lọc cho máy | Típ nhựa 1,0 mL dùng cho xét nghiệm NAT Hoặc tương đương. | tip | 69120
3 | ống phản ứng | Ống phản ứng dùng cho xét nghiệm NAT Hoặc tương đương. | Cái | 4500
GÓI SỐ 3: HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM NHÓM MÁU, KHÁNG THỂ BẤT THƯỜNG, MIỄN DỊCH ELISA
V. HÓA CHẤT HUYẾT THANH HỌC - MIỄN DỊCH (nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu)
1 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm miễn dịch nhiều thông số | Mẫu multi-marker QC cho HBsAg, Anti-HIV IgG, anti HCV IgG, Anti-HBc, anti HTLV IgG, Anti-TP IgG Tương thích chương trình EDCNet Tương thích với hóa chất Hoặc tương đương. | ml | 400
2 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B. Thành phần: Diluent; Negative Control; Positive Control; Conjugate; Substrate; Substrate Dil; Wash Fluid. Hoặc tương đương. | Test | 120000
GÓI SỐ 4: HÓA CHẤT SÀNG LỌC MÁU BẰNG KỸ THUẬT HÓA PHÁT QUANG
VI. HÓA CHẤT HÓA PHÁT QUANG (nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu)
1 | Hóa chất hiệu chuẩn Anti-HCV | Hóa chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương. Hoặc tương đương. | ml | 3
2 | Hóa chất chứng Anti-HCV | Hoá chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương. Hoặc tương đương. | ml | 32
3 | Bộ xét nghiệm Anti-HCV | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính anti-HCV trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA). - Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99,86 %. Hoặc tương đương. | Test | 20000
4 | Dung dịch rửa đậm đặc | Dung dịch được chứa trong can nhựa 2L. Lưu trữ từ 15°C-30°C Hoặc tương đương. | ml | 1000000
5 | Hóa chất hiệu chuẩn định tính HBsAg II | Sử dụng Công nghệ Xét nghiệm Hóa phát quang, chất phát quang Acridinium cho độ phát quang cao nhất. Lưu trữ trên hệ thống tới 30 ngày.Đảm bảo cho kết quả ổn định, tin cậy. Hoặc tương đương. | ml | 6
6 | Hóa chất chứng định tính HBsAg II | Sử dụng Công nghệ Xét nghiệm Hóa phát quang, chất phát quang Acridinium cho độ phát quang cao nhất. Lưu trữ trên hệ thống tới 30 ngày. Đảm bảo cho kết quả ổn định, tin cậy. Hoặc tương đương. | ml | 80
7 | Bộ xét nghiệm định tính HBsAg II | Xét nghiệm miễn dịch một bước để phát hiện định tính HBsAg trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA). Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu 99,96% Hoặc tương đương. | Test | 84000
8 | Hóa chất hiệu chuẩn HIV Ag/Ab | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương Hoặc tương đương. | ml | 3
9 | Hóa chất chứng HIV Ag/Ab | Hoá chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương. Hoặc tương đương. | ml | 256
10 | Bộ xét nghiệm HIV Ag/Ab | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh hoặc huyết tương người sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA). Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99,9% Hoặc tương đương. | Test | 84000
11 | Dung dịch rửa kim | Dung dịch bảo vệ kim được chứa trong 2 lọ nhựa 31.8ml. Bảo quản ở nhiệt độ 2°C-8°C Hoặc tương đương. | ml | 318
12 | Hóa chất hiệu chuẩn Syphilis TP | Hóa chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng TP trong huyết thanh hoặc huyết tương Hoặc tương đương. | ml | 3
13 | Hóa chất chứng Syphilis TP | Hóa chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng TP trong huyết thanh hoặc huyết tương Hoặc tương đương. | ml | 32
14 | Bộ xét nghiệm Syphilis TP | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính kháng thể kháng TP trong huyết thanh hoặc huyết tương người sử dụng công nghệ vi hoạt hóa phát quang (CMIA) - Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu ≥99.94% Hoặc tương đương. | Test | 20400
15 | Dung dịch chạy Pre-Trigger | Dung dịch tiền xử lý được chứa trong can nhựa 975ml. Hoặc tương đương. | ml | 58500
16 | Dung dịch chạy Trigger | Dung dịch được chứa trong can nhựa 975ml.. Hoặc tương đương. | ml | 156000

## HC LE
DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023 – 2024 TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Đính kèm Thông báo mời chào giá Số ngày tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ)
II. HÓA CHẤT LẺ
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng/khối lượng
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GÓI SỐ 5: HÓA CHẤT LẺ
1 | Anti-human Globulin đa giá | Clone 18833+18896+12011D10, Sodium azide < 0.1% w/v. Hoặc tương đương. | ml | 5000
2 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Chlorhexidine digluconate 4%. Hoặc tương đương. | Lít | 10
3 | Thuốc nhuộm Giemsa | Thuốc nhuộm Giemsa cho xét nghiệm. Hoặc tương đương. | ml | 1500

## VTYT
DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023 – 2024 TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Đính kèm Thông báo mời chào giá Số ngày tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ)
III. VẬT TƯ Y TẾ
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng/khối lượng
1 | 2 | 3 | 3 | 4
GÓI SỐ 6: VẬT TƯ Y TẾ LẺ
1 | Micropipette dung tích 100-1000µl | Micropipette 1 kênh dung tích 100-1000ul. Hoặc tương đương. | Cái | 2