PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT

(Kèm theo Thông báo số 3734/TB-SYT, ngày 29/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh)

| STT | Tên hàng hóa | Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu (tham khảo để lập báo giá) | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất khử khuẩn | - Cloramin B dạng bột. - Hàm lượng 25% - 27% clo hoạt tính. - Quy cách đóng gói ≤ 50 kg. | Kg | 21.929 |
| 2 | Bộ trang phục cấp độ 2 | Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 2 (bộ quần áo phòng dịch bộ 7 món. Đạt chỉ tiêu kỹ thuật cấp độ 2 theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT, ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế) | Bộ | 196.151 |
| 3 | Khẩu trang N95 | Khẩu trang có hiệu lực lọc cao đạt tiêu chuẩn EN 149:2001 + A1: 2009 FFP2 NR D và EN 14683:2019 type I, II hoặc IIR, NIOSH-42C FR84 (ví dụ khẩu trang N95 hoặc FFP2 hoặc tương đương) | Chiếc | 46.773 |
| 4 | Găng tay rửa bằng cao su, dùng nhiều lần. | - Chất liệu 100% cao su thiên nhiên, sử dụng được nhiều lần. - Chiều dài: 300mm – 405mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương | Đôi | 2.173 |
| 5 | Găng tay vô khuẩn | - Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống dính. - Chiều dài: Size 6½: 275mm±5mm; Size 7; 7½ và 8: 282mm±7mm. Chiều rộng: Size 6½: 83mm±5mm; Size 7: 89mm±7mm; Size 7½: 95mm ± 5mm; Size 8: 102mm ± 6mm. - Độ dày một lớp: 0,15mm. - Cường lực kéo đứt tối thiểu: Trước lão hóa ≥ 14N, Sau lão hóa ≥ 11N. Khả năng giãn dài tối thiểu khi đứt: Trước lão hóa ≥ 750%; Sau lão hóa ≥ 600%. Lực kéo tối đa giãn dài 300% trước khi già hóa nhanh: 2N. Được tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương. | Đôi | 36.088 |
| 6 | Găng tay dài | - Chất liệu 100% cao su thiên nhiên, chiều dài ≥ 39cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tương đương. | Đôi | 748 |
| 7 | Dung dịch xà phòng rửa tay | - Xà phòng ở dạng dung dịch có chứa chất khử khuẩn. - Chai dung tích ≥ 500ml, có vòi bơm. | Chai | 1.474 |
| 8 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt máy thở, monitor… | - Khăn lau khử khuẩn bề mặt có nồng độ cồn thấp với thành phần: - Didecyldimethylammonium chloride ≤ 0.76% - Ethanol ≤ 7.5% - Isopropanol ≤ 15% - Khăn được làm từ vải không dệt giúp 1 bước làm sạch và khử khuẩn. - Có thể tiêu diệt được các loại Vi khuẩn, vi rút, nấm bao gồm: Mycobacterium tuberculosis (TB); Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Methicillin Resistant Staphylococcus epidermidis (MRSE); Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE); Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus... - Thời gian diệt khuẩn: ≤ 1 phút. - Vật liệu tương thích: Tương thích với các bề mặt cứng, không xốp phổ biến được sử dụng trong môi trường lâm sàng. - Quy cách: Hộp ≥ 80 khăn. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Hộp | 8.180 |
| 9 | Túi rác thải nguy hại (cho thùng 30 lít) | - Túi đựng rác thải nguy hại màu vàng. - Chất liệu: nhựa HDPE/PE/PP. - Có kích thước phù hợp cho thùng 30 lít. | Chiếc | 63.000 |
| 10 | Túi rác thải nguy hại (cho thùng 120 lít) | - Túi đựng rác thải nguy hại màu vàng. - Chất liệu: nhựa HDPE/PE/PP. - Có kích thước phù hợp cho thùng 120 lít. | Chiếc | 28.350 |
| 11 | Chlorhexidine 0.12% xúc miệng cho NVYT | - Thành phần chính 0,12%kl/tt Chlorhexidine Gluconate (hoặc Digluconate) và các chất phụ gia khác. - Quy cách: Chai ≥ 200ml. | Chai | 9.418 |
| 12 | Túi đựng tử thi | - Túi đựng tử thi có khóa kéo. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Chiếc | 3 |

PHỤ LỤC 2

BÁO GIÁ VẬT TƯ, HÓA CHẤT

Kính gửi: …………………………..

Chúng tôi là:..........., có địa chỉ tại:........... , xin gửi tới Quý Sở bản chào giá các mặt hàng vật tư, hóa chất như sau:

Đơn vị: VNĐ.

| STT | Mã số | Tên hàng hóa | Tên thương mại, ký mã hiệu | Hãng SX | Nước SX | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân loại TTBYT | Phân nhóm theo TT14 | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ví dụ: | HH01 | Phần ...: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HH01.01 | Vật tư A | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  | ... |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Giá trên là giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các loại phí khác.

Các điều khoản:

- Hàng hóa mới 100% sản xuất từ năm 2020 trở lại đây;

- Địa điểm giao hàng: ……….;

- Thời gian giao hàng: ..........;

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ....... ngày kể từ ngày ký.

............., ngày ... tháng ...  năm 2021