## PL1
(Phụ lục sô 1)
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN QUẬN 4 |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÀNG HÓA ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
( Đính kèm Thông báo mời chào giá số /BVQ4-KD ngày tháng năm 2023 )
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | SỐ LƯỢNG
I/ PHIM XQUANG:
1 | Phim X quang 10*12 inch (25*30cm) | - Công nghệ phim khô, laser - Phim được phủ lớp nền polyester dày 7 mil. - Độ nhạy tối thiểu có thể in > 0 đến < 0.5 - Độ tương phản từ 0.6 - 2.0 | Tấm | 18000
2 | Phim X quang 8*10 inch (20*25cm) | - Công nghệ phim khô, laser - Phim được phủ lớp nền polyester dày 7 mil. - Độ nhạy tối thiểu có thể in > 0 đến< 0.5 - Độ tương phản từ 0.6 - 2.0 | Tấm | 30000
3 | Phim Xquang 3.1*4.1cm | Phim hình ảnh với độ sắc nét cao Phim X-quang nha khoa, xử lý với hóa chất rửa phim | Hộp/150 tấm | 24
4 | Thuốc rửa phim | Thuốc rửa phim Xquang | Bộ | 3
II/ VẬT TƯ Y TẾ:
5 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml cỡ kim 26Gx1/2'' sắc nhọn | Cái | 5000
6 | Bơm tiêm 3ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn | Cái | 30000
7 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. | Cái | 80000
8 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. | Cái | 30000
9 | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G; 25G sắc nhọn. | Cái | 30000
10 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. | Cái | 300
11 | Dây truyền dịch | - Chất liệu: PVC không chất độc hại, không chất gây sốt. - Van khoá điều chỉnh dễ thao tác - Dây dẫn mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm | Cái | 40000
12 | Bột bó sợi thủy tinh 12.5cm*3.6m | Sợi thủy tinh trộn với polyurethane chịu lực và cố định sau 20 phút, co giãn tốt | Cuộn | 200
13 | Bột bó sợi thủy tinh 7.5cm*3.6m | Sợi thủy tinh trộn với polyurethane chịu lực và cố định sau 20 phút, co giãn tốt | Cuộn | 500
14 | Vớ thun lót trong bó bột sợi thủy tinh 7cm*25m | Thành phần Cotton | Cuộn | 10
15 | Vớ thun lót trong bó bột sợi thủy tinh 10cm*25m | Thành phần Cotton | Cuộn | 10
16 | Bao cao su | Chất liệu cao su thiên nhiên, không gây hại , không gây dị ứng, không có gai. | Cái | 7200
17 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bao gồm: 1. Kim 18G (BS6196) có cánh OD=1.3mm, ID=1.0mm x L= 80mm, tổng chiều dài 105mm, vạch chia độ 30 đến 70mm x 10mm từ đầu kim 2. Bơm tiêm kháng lực LOR 10ml 3. Catheter Polyether, lỗ cuối đầu xa đóng, 3 lỗ bên so le và cách nhau 4mm, OD=0.9mm x 915mm, vạch đánh dấu 50 đến 150mm x 10mm và 200mm từ đầu ống, thể tích mồi 0.8ml. 4. Đầu nối catheter, dạng nắp bật, phẳng, đóng click dứt khoát tạo sự thoải mái cho bệnh nhân 5. Bộ lọc ngoài màng cứng, màng lọc hydrophilic 0.2µm, sử dụng 96h 6. Dụng cụ kết nối dẫn đường catheter vào kim. | Bộ | 20
18 | Kim gây tê tủy sống các cỡ [G25*3 1/2", G27*3 1/2"...] | - Kim kiểu Quincke 3 mặt vát sắc bén. Nguyên liệu thép không gỉ 304, thiết kế định hướng mặt vát thuận tiện xác định hướng lên xuống của kim. - Chuôi kim trong suốt phản quang có nhiều rãnh chắc chắn dễ quan sát dịch chảy ra và thuốc tiêm vào - Có cánh cầm tiện lợi khi chọc, đặc biệt là khi bơm thuốc. - Mặt vát 15 ~17 độ. Chiều dài 90mm (3 1/2'') | Cái | 600
19 | Kim nha 27G x 13/16" (0.4*21mm) | Kim gây tê tại chỗ hoặc gây tê vùng trong nha khoa mặt kim vát và sắc bén giảm thiểu chấn thương, hạn chế gây đau đớn khó chịu cho bệnh nhân. Kim 27G x 13/16" (0.4 – 21mm) | Cái | 5000
20 | Kim châm cứu 0.3*25mm, VT | - Kích cỡ: 0.30*25mm - Quy cách: : 5 cái/ vỉ đứt - Cán kim( đốc kim) được cuốn bằng sợi thép, các vòng quấn tròn đều, không có khoảng cách, không có gờ ráp. Sự liên kết giữa cán kim và thân kim đạt lực kéo từ 7-19N - Thân kim được làm bằng thép y tế không gỉ cao cấp loại 06 Cr19Ni10 (SUS 304), độ cứng thân kim 460 HV 0.2 ~ 650 HV 0.2 . Bề mặt thân kim nhẵn bóng đạt giá trị Ra (tham số độ thô ráp) ≤ 0.63µm - Mũi kim nhọn, tròn đều, cân, không dẹt, không có gờ ráp, cong móc…đáp ứng quy định về lực ép đầu mũi kim, từ 0.4-0,6 N, lực châm từ 0.7-0.9N. | Cái | 500000
21 | Kim châm cứu 0.3*75mm, VT | - Kích cỡ: 0.30*75mm - Quy cách: : 5 cái/ vỉ đứt - Cán kim( đốc kim) được cuốn bằng sợi thép, các vòng quấn tròn đều, không có khoảng cách, không có gờ ráp. Sự liên kết giữa cán kim và thân kim đạt lực kéo từ 7-19N - Thân kim được làm bằng thép y tế không gỉ cao cấp loại 06 Cr19Ni10 (SUS 304), độ cứng thân kim 460 HV0.2 ~ 650 HV0.2 - Bề mặt thân kim nhẵn bóng đạt giá trị Ra (tham số độ thô ráp) ≤ 0.63µm - Mũi kim nhọn, tròn đều, cân, không dẹt, không có gờ ráp, cong móc…đáp ứng quy định về lực ép đầu mũi kim, từ 0.4-0,6 N, lực châm từ 0.7-0.9N. | Cái | 13000
22 | Kim đẩy chỉ 0.3*33mm, VT | - Kích cỡ: 0,30*33 mm. - Quy cách: : 5 cái/ vỉ. - Cán kim: được cuốn bằng sợi thép. - Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, có độ cứng: 460 HV 0.2 ~ 650 HV0.2. Bề mặt thân kim nhẵn và sạch, không có tạo chất, giá trị Ra (tham số độ thô ráp) ≤ 0.63 μm. - Sự liên kết cố định giữa thân kim và đốc kim: lực kéo 15N | Cái | 4800
23 | Khăn trải bàn mổ 80*220cm | Chất liệu nhựa PE Kích thước ³ 80*220cm | Cái | 2000
24 | Giấy ECG 80mm*20m | Mặt giấy trơn láng, trắng, bản in rõ, nét | Cuộn | 1200
25 | Giấy in 57mm*30m | Mặt giấy trơn láng, trắng, bản in rõ, nét | Cuộn | 60
26 | Gạc dẫn lưu 0,75*200cm*4 lớp (Meche mũi) | Gạc hút nước 100% cotton Đã tiệt trùng | Miếng | 500
27 | Gạc nội soi 1,5*80cm*12 lớp, cản quang | Gạc hút nước 100% cotton Đã tiệt trùng | Miếng | 50
28 | Gạc nội soi 3*30cm*4 lớp, cản quang | Gạc hút nước 100% cotton Đã tiệt trùng | Miếng | 2000
29 | Nẹp ngón tay dài (nhôm) | Miếng mousse T25 dày 5mm, thanh nhôm dài 18cm được dập theo khuôn | Cái | 60
30 | Nẹp nhôm Iselin | Vật liệu hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm. Thanh nẹp thẳng, dễ dàng uốn cong để giữ ngón tay ở vị trí chức năng khi sử dụng. | Cái | 130
31 | Ống thổi cho máy đo chức năng hô hấp Spiroscout hoặc tương đương | Tương thích với máy SpiroScout | Tube | 700
32 | Chỉ Black Silk số 1 kim tròn, 40mm | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm | Tép | 48
33 | Chỉ Black Silk 2/0 kim tam giác, 26mm | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm | Tép | 120
34 | Chỉ Black Silk 2/0 kim tròn, 26mm | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 120
35 | Chỉ Black Silk 3/0 kim tròn, 26mm | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 120
36 | Chỉ Black Silk 5/0 kim tròn, 26 mm | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 5/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 24
37 | Chỉ Black Silk 5/0 kim tam giác, 16 mm | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | Tép | 24
38 | Chỉ Catgut Plain 2/0 kim tròn, 36mm… | Chỉ tan nhanh tự nhiên Plain Catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm | Tép | 240
39 | Chỉ Chromic Catgut 1 kim tròn, 40mm | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm | Tép | 24
40 | Chỉ Chromic Catgut 2/0 kim tròn, 26mm | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 720
41 | Chỉ Chromic Catgut 3/0 kim tròn, 26mm | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 480
42 | Chỉ Chromic Catgut 4/0 không kim | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 4/0, không kim, dài 150 cm | Tép | 360
43 | Chỉ Chromic Catgut 4/0 kim tam giác, 16mm | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | Tép | 240
44 | Chỉ Chromic Catgut 4/0 kim tròn 26mm | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 240
45 | Chỉ Nylon số 0 kim tròn, 26mm | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 120
46 | Chỉ Nylon 2/0 kim tròn, 26mm | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 3/8c, dài 26 mm | Tép | 24
47 | Chỉ Nylon 2/0 kim tam giác, 26mm | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm | Tép | 1440
48 | Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác, 24mm | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm | Tép | 2160
49 | Chỉ Nylon 4/0 kim tam giác, 18mm | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm | Tép | 1440
50 | Chỉ Nylon 5/0 kim tam giác, 16mm | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | Tép | 960
51 | Chỉ Nylon 6/0 kim tam giác, 13mm | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm | Tép | 360
52 | Chỉ Nylon 8/0 kim tròn, 6mm | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 6/0 | Tép | 24
53 | Chỉ Nylon 10/0 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm | Tép | 12
54 | Chỉ thép liền kim số 5 kim tam giác, 55 mm | Chỉ thép Caresteel số 5, dài 75 cm, kim tam giác 1/2c, dài 55 mm | Tép | 10
55 | Chỉ thép liền kim số 7 kim tam giác, 120 mm | Chỉ thép Caresteel (Patella Set) số 7 khâu xương bánh chè, dài 60 cm, kim tam giác 1/2c, dài 120 mm | Tép | 10
56 | Chỉ thép số 5 | Chỉ thép | Cuộn | 2
57 | Chỉ thép số 7 | Chỉ thép | Cuộn | 2
58 | Chỉ Vicryl số 1 kim tròn, 40mm hoặc tương đương | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm | Tép | 960
59 | Chỉ Vicryl 0 kim tròn, 40mm hoặc tương đương | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 0, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm | Tép | 24
60 | Chỉ Vicryl 2/0 kim tròn 26mm hoặc tương đương | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 240
61 | Chỉ Vicryl 3/0 kim tròn 26mm hoặc tương đương | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 960
62 | Chỉ Vicryl 4/0 kim tròn, 20mm hoặc tương đương | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm | Tép | 480
63 | Chỉ Vicryl 6/0 kim tròn, 13 mm, hoặc tương đương | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 6/0, dài 45 cm, kim tròn 1/2c, dài 13 mm | Tép | 24
64 | Chỉ Vicryl 7/0 hoặc tương đương | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 7/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm | Tép | 24
65 | Chỉ Vicryl 8/0 hoặc tương đương | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 8/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm | Tép | 24
66 | Chỉ Vicryl Rapid 2/0 kim tròn, 36mm hoặc tương đương | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Rapid Polyglactin 910 số 2/0, dài 90 cm, kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 36 mm | Tép | 480
67 | Chỉ đơn sợi không tan tổng hợp tương đương Prolen 6/0, 7/0, 8/0 | Chỉ đơn sợi không tan tổng hợp |  | 60
68 | Chì Monosyn số 1 | Cấu trúc: đơn sợi, chỉ dài 90cm Thành phần: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) Chất liệu kim: kim tròn thân dầy 1/2 vòng tròn HR 40mm, thép không gỉ, phủ silicone | Tép | 72
69 | Chì Monosyn 2/0 | Cấu trúc: đơn sợi, chỉ dài 90cm Thành phần: Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) Chất liệu kim: kim tròn thân dầy 1/2 vòng tròn HR 40mm, thép không gỉ, phủ silicone | Tép | 48
III/ HOÁ CHẤT THEO MÁY ( Nếu trúng thầu đặt máy ):
70 | GX Assay Kit | - Hóa chất dùng trong chẩn đoán in vitro để đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu, dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp. - Mỗi bộ hóa chất bao gồm dung dịch đệm, dung dịch rửa & ly giải, giấy in & bộ lọc - Dung dịch đệm là các dung dịch acid hữu cơ. Mối loại chứa ít hơn 0.05% sodium azide như là chất bảo quản - Dung dịch rửa & ly giải chứa chất tẩy rửa và ít hơn 0.1% sodium azide như là chất bảo quản | Bộ | 24
71 | TSK gel GX | - Cột sắc ký dùng trong chẩn đoán in vitro để đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu, dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp. - Thành phần: chứa hạt nhựa Resin trao đổi cation. | Bộ | 12
72 | Hemoglobin A1c Control Set (gồm 2 Range) | - Bộ chất đối chiếu Hemoglobin A1c được thiết kế chuyên biệt cho việc kiểm soát chất lượng các máy phân tích Glycohemoglobin tự động, với chế độ phân tích chuẩn (Standard Analysis Mode) và chế độ phân tích biến thể (Variant Analysis Mode) - Sản phẩm có chứa 2 nồng độ HbA1c (% hoặc mmol/mol) để bao phủ phạm vi có ý nghĩa lâm sàng trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường - Máu người dùng để chuẩn bị sản phẩm này đã được kiểm nghiệm và âm tính đối với sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) và các kháng thể kháng HCV (virus viêm gan C) và HIV-1 (virus gây suy giảm miễn dịch ở người 1). - Các giá trị được truy nguyên theo phương pháp tham chiếu IFCC. | Bộ | 18
73 | Hemoglobin A1c Cabibrator Set (gồm 2 Range) | - Bộ chất hiệu chuẩn được thiết kế chuyên biệt cho việc hiệu chuẩn các máy phân tích Glycohemoglobin tự động, sử dụng A1c (s-A1c) ổn định khi tiến hành các hoạt động xét nghiệm. - Giá trị tuân thủ theo IFCC và NGSP - Mỗi mẫu máu người được dùng để chuẩn bị bộ chất hiệu chuẩn Hemoglobin A1c đã được kiểm nghiệm bằng các phương pháp tiêu chuẩn, đã được phê duyệt và được tìm thấy là âm tính đối với sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) và các kháng thể kháng HIV (virus gây suy giảm miễn dịch ở người) và HCV (virus viêm gan C). | Bộ | 12

## PL2
(Phụ lục số 2)
Tên Công ty: …................................................
BÁO GIÁ HÀNG HÓA
Đơn vị tính: VNĐ
STT (theo Phụ lục 1) | Tên hàng hóa (theo Phụ lục 1) | Tên thương mại | Tính năng kỹ thuật | Hãng sản xuất Nước sản xuất | Nhóm theo 14/2020/TT-BYT | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá ( đã có VAT và các phí) | Giá Kê Khai trên cổng thông tin BYT | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Mã theo 5086/QĐ-BYT
Nhà thầu điền đẩy đủ thông tin và gửi các giấy tờ liên quan (nếu có) tại các cột
Giá chào là đơn giá đã bao gồm đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, ...và các loại chi phí khác liên quan
Báo giá có hiệu lực: ..............................
..........., Ngày ...... tháng ...... năm .......
Đại diện hợp pháp của Công ty
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)