Danh mục thiết bị y tế/ dụng cụ/ vật tư y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

| STT | Danh mục | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kìm dùng trong nội so (Bộ kẹp gắp dị vật nội soi dạ dày) | Kìm gắp dị vật răng cá sấu hoặc răng chuột, làm bằng thép không rỉ, phủ Teflon trơn láng đoạn 10cm. Đường kính dụng cụ 2.3mm, chiều dài dụng cụ từ 180cm-230cm, Hấp tiệt trùng được | 2 | Cái |
| 2 | Kim chích dùng trong nội soi (Kim chích cầm máu) | Đầu kim bọc kim loại, đảm bảo đầu kim chắc chắn đi ra, ngay cả trường hợp kim bị uốn cong khi qua các góc gập. Vỏ kim trong suốt giúp kiểm soát tốc độ chảy của dung dịch, thuốc. Tay cầm có khóa. Đường kính kim 19G(1.07mm), 22G (0.7mm), 25G(0.51mm), chiều dài kim 4-6mm, đường kính dụng cụ: 2.3mm, chiều dài 180cm- 230cm. | 2 | Cái |
| 3 | Đèn chiếu vàng da | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 2 | Bộ |
| 4 | Hệ thống sàng lọc trước sinh, sơ sinh bán tự động | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 1 | Hệ thống |
| 5 | Máy bào nghiền mô (MORCELLATOR) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 1 | Hệ thống |
| 6 | Máy bơm tiêm tự động. | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 16 | Chiếc |
| 7 | Máy cắt đốt điện cao tần nội soi | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 1 | Bộ |
| 8 | Máy đo điện tim 3 cần | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 3 | Cái |
| 9 | Máy lắc tiểu cầu | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 1 | Chiếc |
| 10 | Máy phun khí dung | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 6 | Cái |
| 11 | Máy quay HCT | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 3 | Chiếc |
| 12 | Máy siêu âm tim tại giường (MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU TỔNG QUÁT TIM MẠCH 03 ĐẦU DÒ) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 1 | Máy |
| 13 | Máy soi cổ tử cung | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 1 | Chiếc |
| 14 | Máy truyền dịch tự động | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 24 | Chiếc |
| 15 | Monitor 3 thông số | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 11 | Cái |
| 16 | Bóng bóp giúp thở (Bóng mask (Ambu) PVC người lớn, trẻ em, sơ sinh) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 40 | Cái |
| 17 | Dây thở NCPAP | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 12 | Cái |
| 18 | Bộ dây thở bằng Silicon sử dụng nhiều lần | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 11 | Bộ |
| 19 | Lọc thở ra máy Bennett 840 (Filter lọc khuẩn đầu ra máy thở máy thở PB 840) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 10 | Cái |
| 20 | Lọc thở vào máy Bennett 840, 980 (Filter lọc khuẩn đầu vào máy thở máy thở PB 840 , 980) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 20 | Cái |
| 21 | Bẩy nước cho lọc thở ra Bennett 840 | Bẫy nước cho bộ lọc khí thở ra | 10 | Cái |
| 22 | Kềm bấm sinh thiết cổ tử cung Tischler | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Chiếc |
| 23 | Kẹp Kelly cong 12cm/16cm | Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE… | 8 | Chiếc |
| 24 | Panh phẫu thuật (Panh cong có mấu/ không mấu 22cm, 24cm, 26cm) | Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE… | 4 | Chiếc |
| 25 | Kẹp mang kim (Kìm mang kim 14cm, 16cm, 18cm, 20cm) | Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485,CE… | 4 | Chiếc |
| 26 | Ống soi quang học HOPKINS, góc soi thẳng 0°, tầm nhìn mở rộng, đường kính 10 mm (COP 0 độ) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 1 | Cái |
| 27 | Kẹp đốt cầm máu lưỡng cực loại tháo rời được (Biboler) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 28 | Ruột kẹp gắp loại CLICKLINE (RUỘT KẸP PHẪU TÍCH) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 29 | Tay cầm nhựa có khóa (Cán Kelly) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 30 | Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm (Vỏ Kelly) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 31 | Ruột kẹp KELLY loại CLICK'line, dài, dùng gắp và bóc tách, hàm hoạt động đôi (Ruột Kelly) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 2 | Cái |
| 32 | Ruột kẹp gắp loại CLICK'line, hàm đa răng (Alix) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 33 | Ruột kéo cắt mô loại CLICK'line, hàm cong, có khía, hàm tác động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm (Kéo cong) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 6 | Cái |
| 34 | Van giảm khẩu kính cỡ 11/5 mm (Nắp giảm) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 35 | Đầu nối LUER ống bơm khí CO2 dùng nối với Trocar, đường kính 9 mm (Đầu vale gắn dây hút) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 36 | Trocar 10 trơn | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 37 | Trocar kim loại trơn (Trocar 5 trơn) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 38 | Trocar xoắn cỡ 6 mm (Trocar 5 xoắn) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 39 | Đầu nối CO2 | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 40 | Cây hút | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 41 | Hộp đựng cốp | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 42 | Khay đựng dụng cụ | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 43 | Bộ Cắt xương ức | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 1 | Bộ |
| 44 | BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 1 | Bộ |
| 45 | TẠ QUẤN THẺ 0,5KG | Tạ thẻ quấn 0,5kg-N - Dài 29 x ngang 12cm - Thẻ sắt bọc vải, quấn gọn vào chân hoặc tay. - Tập mạnh cơ ,Dùng cho trẻ em | 10 | Cái |
| 46 | TẠ QUẤN THẺ 1KG | Tạ thẻ quấn 1 kg - Dài 48 x ngang 14cm - Thẻ sắt bọc vải, quấn gọn vào chân hoặc tay. - Tập mạnh cơ | 10 | Cái |
| 47 | NỆM TẬP 190X140CM | Nệm tập (1.9x1.4m)-N1 - KT:190x140x7cm - Gòn ép dày 7cm bọc simily, Tập vận động | 2 | Cái |
| 48 | XẾP GỖ ĐA HÌNH TẬP PHCN | Bảng nhận hình * Chất liệu : làm bằng gỗ tự nhiên, không hóa chất, chất sơn không độc hại - Tập bàn tay và phục hồi tri thức - Tập nhận biết hình dạng đồ vật , màu sắc , cầm nắm | 2 | Cái |
| 49 | XẾP ĐA HÌNH QUA LỖ GIẢM DẦN | Học đếm đến 5 * Chất liệu : làm bằng gỗ tự nhiên, không hóa chất, chất sơn không độc hại - Tập bàn tay và phục hồi tri thức - có đa hình xếp qua lổ giảm dần - Tập phân biệt màu sắc , hình dạng, cử động khéo léo các ngón tay … | 2 | Cái |
| 50 | TẬP ĐÓNG ĐINH GỖ | Bộ búa cọc - Tập mạnh nhóm cơ cổ tay- bàn tay - Tập cử động khớp cổ tay, làm mạnh nhóm cơ vùng cổ tay . | 2 | Cái |
| 51 | BẢNG NHẬN HÌNH SỐ | Bảng nhận hình số - Chất liệu : làm bằng gỗ tự nhiên , không hóa chất ,chất sơn không độc hại - Tập bàn tay và phục hồi tri thức - Tập đếm số , luyện trí nhớ , phân biệt màu sắc , tập cầm nắm … | 2 | Cái |
| 52 | XẾP HÌNH TRỤ GỖ GIẢM DẦN TẬP PHCN BÀN TAY | Bảng cắm trụ tròn - Tập bàn tay và phục hồi tri thức - Tập phân biệt màu sắc, cầm nắm , cử động linh họat các ngón tay | 2 | Cái |
| 53 | BANH TẬP | Bóng 55 cm - Đường kính 55cm - Tập thăng bằng , tập vận động cho trẻ bại não, bại liệt và tập cột sống lưng cho người lớn. - Tập thể dục thẩm mỹ. | 2 | Cái |
| 54 | DỤNG CỤ TẬP CỔ TAY QUAY | Dụng cụ tập cổ tay cho người khuyết tật - Sắt sơn tĩnh điện, inox , đế gổ , có dây buộc cố định khớp cô tay khi tập nệm ngồi bọc simily - Khối lượng:12 kg - KT : 60x30x30cm (+/- sai số 5%); Yên để tay: 20x20 - Tập khớp cổ tay , các cơ vùng cổ tay và cơ sấp ngữa cẳng tay. | 2 | Cái |
| 55 | BÀN TẬP ĐỨNG THẲNG CÓ Ụ NGỒI | hung tập đứng thẳng trẻ khuyết tật M2 loại cao có ụ ngồi - Khung sắt sơn tĩnh điện. - KT :96x60x93-118cm (+/- sai số 5%);Tựa lưng:72x40 cm; Để chân: 35x40 cm - Bàn chân--> mặt bàn : 75 cm *Tập trẻ đứng thẳng , cố định khớp hông , gối , cổ chân và xương chậu đúng tư thế , cung cấp sự nâng đỡ cả phía trước và phía sau .Sử dụng cho trẻ có khả năng kiểm soát đầu thân tốt nhưng không duy trì tư thế đứng thẳng trục và chịu sức trên 2 chân kém * Dụng cụ này có thể điều chỉnh từ 0 – 90 độ ( từ tư thế nằm đến tư thế đứng thẳng ) , có dây đai để cố định các khớp bị co rút và đặc biêt nhất là loại này có cục nâng đỡ(có thể tháo rời) bằng mouse êm để ở giữa 2 khớp hông mục đích trợ giúp trẻ không bị tụt xuống khi đứng và ngăn ngừa co rút khép khớp hông | 1 | Cái |
| 56 | XE ĐI MŨI TÊN | Khung đi mũi tên tập đi trẻ khuyết tật - Khung sắt sơn tĩnh điện, thanh trượt Inox - Khối lượng: 6.5 kg - KT: 86x75x76cm (+/- sai số 5%);Vòng bụng:19x35;Gù 20x10cm | 2 | Cái |
| 57 | BỤC TẬP CƠ ĐÙI LỚN 40X20X20CM - PHCN | Bục tập cơ đùi lớn 40x20x20cm-PHCN - Mousse bọc simily, đế có ván cứng . - Tập mạnh nhóm cơ vùng đùi - Kích thước T: 40x20x20cm | 2 | Cái |
| 58 | SÀN NHÚN TẬP TRẺ VẬN ĐỘNG | Sàn nhún tập trẻ khuyết tật vận động - Khung inox,D= 1m , tập vận động; - Khối lượng:10kg - KT: 100x100x77cm (+/- sai số 5%);mặt nhún:73x73cm Có tay vịn bằng Inox - Tập mạnh cơ bắp toàn thân - Tăng cảm nhận cho cơ quan vận động là cơ-xương -khớp - Rất thích hợp cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển. | 2 | Cái |
| 59 | Hệ thống hạ thân nhiệt chủ động | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 1 | Cái |
| 60 | TROCAR 11 vòng xoắn (DỤNG CỤ NỘI SOI) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 4 | Cái |
| 61 | Lọc thở ra máy Bennett 980 (Filter lọc khuẩn đầu ra máy thở máy thở PB 980) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 10 | Cái |
| 62 | Máy đo chỉ số vàng da (Máy đo Bilirubin qua da ) | Mô tả chi tiết tính năng, yêu cầu kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm tại Mục 5. | 2 | Máy |
| Tổng cộng: 62 khoản |  |  |  |  |