PHỤ LỤC

DANH SÁCH THIẾT BỊ Y TẾ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | SL | Linh kiện sửa chữa/bảo dưỡng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy siêu âm tim 3D - Model: IE-33; - HSX: Philips; - Serial: BOMCQ02; - Năm SD: 2013. | Cái | 01 | Mạch điều khiển giao diện NAIM (01 cái) - Mã: 453561454392; - Hãng sản xuất: Philips. |
| 2 | Hệ thống đèn mổ, camera, pendant trạm làm việc trung tâm cho phòng mổ - Model: Led Vison; - HSX: Karl Storz; - Serial: F.16,10,0073; - Năm SD: 2016. | Hệ thống | 01 | Camera đèn mổ OR1 (01 cái) - Kí mã hiệu: WCLAHL-01; - Hãng sản xuất: Karl Storz. |
| 3 | Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1,5 tesla | Hệ thống | 02 |  |
| 3.1 | Buồng chụp 1: - Model: Amira; - HSX: Siemens; - Serial: 144844; - Năm SD: 2017. | Hệ thống | 01 | Ắc quy cho UPS 160 kVA - Delta (30 bình) - Model: BT-HSE-150-12; - Hãng SX: Saite. |
| 3.2 | Buồng chụp 2: - Model: Amira; - HSX: Siemens; - Serial: 174912; - Năm SD: 2019. | Hệ thống | 01 | Ắc quy cho UPS 160 kVA - Lever (40 bình) Model: BT-HSE-75-12; Hãng SX: Saite. |
| 4 | Máy Xquang chiếu chụp kỹ thuật số - Model: Flexavision; - HSX: Shimadzu; - Serial: 4109C3637001; - Năm SD: 2016. | Cái | 01 | Bóng Xquang (01 cái): 0.6/1.2 P324DK-85 - HSX: Shimadzu; |
| 5 | Hệ thống chụp và can thiệp tim mạch - Model: Allura XPER FD10/10 S; - HSX: Philips; - Serial: 491; - Năm SD: 2010. | Hệ thống | 01 | Khối điều khiển bàn bệnh nhân (01 cái): - Ký hiệu: Smart drive. Khối máy tính điều khiển chuyển động cơ học (01 cái): - Ký hiệu: IPC+New Bios (ROHS Compl) + XMPCard, COA. Khối điều khiển ghép nối bàn phím (01 bộ): - Ký hiệu: KVM Receiver (CRCB) & KVM Transmitte (M.Cab). Bảng mạch giao diện kết nối (01 cái): - Ký hiệu: Box TBCB board AD7. Khối nguồn cho bàn bệnh nhân (01 cái): - Ký hiệu: Pow suppl X00002B. |
| 6 | Hệ thống máy sắc ký lỏng khối phổ kép - Model: LCMS-8040; - HSX: Shimadzu; - Serial: O10575400698 AE; - Năm SD: 2019. | Hệ thống | 01 | Sửa chữa, bảo dưỡng bơm hút chân không Rotary E2M28 tại hãng: • Sửa chữa và thay thế các phụ tùng của thiết bị bao gồm: - Dầu chân không siêu sạch Ultragrade 19; - Dầu Fomblin Grade 06/6; - Kit lọc Hydrocarbon; - Kit Perfluoropolyether (PFPE); - Gioăng đệm (Seal); - Lưỡi dao hút chân không; - Bộ tụ điện từ 20μF-80μF. • Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình của nhà sản xuất. • Báo cáo cho người sử dụng về tình trạng của thiết bị sau khi hoàn thành công việc bảo dưỡng. • Tư vấn cách vận hành tối ưu, phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra trong quá trình sử dụng, có kế hoạch dự phòng phù hợp. |